## AR SJC
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | Data
|  |  | OBRA: | FORN. INST. SISTEMA DE AR-COND. SJC - AUDITÓRIO |  |  | BDI %
|  |  | LOCAL: | Rua Saigiro Nakamura, 400 - São José dos Campos/SP |  |  | Leis Sociais %
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO VRF E SPLIT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Unidade condensadora VRF vertical com compressor inverter de 16 HP ou 12,8 TR, ref: RAS-16FSNC7B ou equivalente - 220V-trifásico | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Splitão VRF vertical para 10 TR, Módulo Ventilador RVT100CXP, Módulo trocador, RTCIV100CNP ou equivalente - 220V-trifásico | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Unidade evaporadora VRF cassete de 24.230 Btu/h, modelo RCI-2.5FSN3B4 ou equivalente - 220V-bifásico; | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Split com evaporadora tipo High-Wall e condensadora inverter com descarga vertical, para capacidade de 18.000 btu/h (1,5TR) 220V-bifásico; | cj. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS FRIGORÍFICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Kit DXF-10.0A ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Válvula de expansão eletrônica DXF-10.0A1/2; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Refnet E-162SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Refnet E-102SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Tubo de cobre Ø15,9 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Tubo de cobre Ø 22,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Tubo de cobre Ø28,6 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Isolamento c/ espuma elastomérica espes. 19mm para Tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Isolamento c/ espuma elastomérica espes. 19mm para Tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Isolamento c/ espuma elastomérica espes. 19mm para Tubo de cobre Ø15,9 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Isolamento c/ espuma elastomérica espes. 19mm para Tubo de cobre Ø22,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Isolamento c/ espuma elastomérica espes. 19mm para Tubo de cobre Ø28,6 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Refrigerante adicional R410A | kg | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Curvas de cobre 90º de Ø28,6 mm; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Curvas de cobre 90º de Ø22,2 mm; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Válvulas de serviço GBC10S Ø9,52 mm; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Válvulas de serviço GBC16S Ø15,9 mm; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Redes frigorígenas isoladas com sistema Armaflex da Armstrong ou equivalente; | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Proteção mecânica das redes frigorígenas externas revestidas com alumínio, liso rebitados e cravados | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Suportes para redes frigorígenas | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Drenos de condensados pvc marrom + acessórios Ø3/4" | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Drenos de condensados pvc marrom isolado + acessórios Ø1" | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Chapa de alumínio corrugado com espessura de 0,7 mm, sobre isolamento térmico, para proteção mecânica da rede frigorígena | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Adesivo Armaflex 520, cinta auto adesiva, vácuo, desitratação, limpeza , carga de gás | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | DUTOS, ACESSÓRIOS, EXAUSTOR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Duto de chapa galvanizada com juntas tipo TDC isoladas termicamente com manta de lã de vidro TIPO Isoflex RT 1.0 espessura 38 mm | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Duto de exaustão em chapa galvanizada com juntas tipo TDC; | kg | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Grelha de exaustão tipo AT-AG 22,5x16,5 cm Trox ou equivalente; | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Grelha de porta 32,5 x 32,5 cm tipo indevassável dupla moldura ref: AGS-T ou equiv.; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Tomada de ar exterior: veneziana, tela, damper e filtro metálico G-1 lavável; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Grelha para retorno de ar 122,5x52,5 cm tipo AT ou equivalente; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Exaustor tipo helicocentrífugo ref: Soler Palau modelo TD-500/150 Mixvent, 220V- bifásico, com nível de ruído equivalente; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Suporte para rede de dutos | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Comando remoto com fio para unidades cassete modelo PC-ARFV ou equiv.; | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Interligação elétrica de força e comandos das unidades evaporadoras, condensadoras, split, e exaustores, a partir dos quadros existentes à modificar (vide projeto) | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Suporte para elétrica | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos VRF | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Desmontagem parte dos dutos existentes | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Desmontagem dos condicionadores e condensadores existentes | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Lastros de neoprene nas condensadoras VRF | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Coxins de neoprene nos condicionadores splitão e condensador split | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Engenharia | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Todas as obras civis que envolva o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, caixilhos, telhado, recomposições, pilaretes de concreto, etc. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Transportes horizontais e verticais | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Treinamento de pessoal; | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Retirada dos entulhos provenientes da instalação; | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Testes e regulagens. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | Manutenção Preventiva e Corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0