## SÃO BERNARDO DO CAMPO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
SBC - SENAC SÃO BERNARDO DO CAMPO
ANEXO VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema: Terreo N.99,66
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-01 A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-01 B | COBERTURA
3 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-01 C | COBERTURA
4 | Evaporador Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 btu/h | UE-01 | APOIO PALCO
5 | Evaporador Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 btu/h | UE-02 | AUDITÓRIO
6 | Evaporador Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 btu/h | UE-03 | AUDITÓRIO
7 | Evaporador Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 btu/h | UE-04 A | AUDITÓRIO
8 | Evaporador Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 btu/h | UE-04 B | AUDITÓRIO
9 | Evaporador Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 btu/h | UE-05 | AUDITÓRIO
10 | Evaporador Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 btu/h | UE-06 A | AUDITÓRIO
11 | Evaporador Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 btu/h | UE-06 B | AUDITÓRIO
12 | Evaporador Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 btu/h | UE-07 | AUDITÓRIO
13 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-08 | ENTRADA E FOYER
14 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-09 | ENTRADA E FOYER
15 | Evaporador Cassete | LG | ARNU09GTR*2 | 9.600 btu/h | UE-10 | ENTRADA E FOYER
16 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-11 | ENTRADA E FOYER
17 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-12 | APOIO
18 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-13 | INTERNET IMPRENSA
19 | Evaporador Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 btu/h | UE-14 | INTERNET IMPRENSA
Sistema: Pavimento Parcial / Estacionamento - Intermediário
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
20 | Condensadora | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-02 A | COBERTURA
21 | Condensadora | LG | ARUN180LN3 | 18 HP | UC-02 B | COBERTURA
22 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU12GTR*2 | 12.300 Btu/h | UE-15 | BIBLIOTECA
23 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU15GTQ*2 | 15.400 Btu/h | UE-16 | BIBLIOTECA/ESTUDO EM GRUPO
24 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-17 | BIBLIOTECA
25 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-18 | BIBLIOTECA
26 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-19 | BIBLIOTECA
27 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-20 | REUNIÃO
28 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-21 | COPA
29 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-22 | CONFORTO DOCENTES
30 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-23 | CONFORTO DOCENTES
31 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-24 | CONFORTO DOCENTES
32 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-25 | CONFORTO DOCENTES
33 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 Btu/h | UE-26 A | PATRIMONIAL
34 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 Btu/h | UE-26 B | PATRIMONIAL
35 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 Btu/h | UE-26 C | MANUTENÇÃO
36 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU18GTQ*2 | 19.100 Btu/h | UE-26 D | MANUTENÇÃO
37 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-27 | SERVIDOR
38 | Evaporadores Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-28 | SERVIDOR
Sistema: TÉRREO N.111,20
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
39 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-03 A | COBERTURA
40 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN180LN3 | 18 HP | UC-03 B | COBERTURA
41 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-29 | TELEMARKETING
42 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-30 | ATENDIMENTO
43 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-31 | ATENDIMENTO
44 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU15GTQ*2 | 15.400 Btu/h | UE-32 | SETOR ADMINISTRATIVO
45 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU15GTQ*2 | 15.400 Btu/h | UE-33 | SETOR ADMINISTRATIVO
46 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU15GTQ*2 | 15.400 Btu/h | UE-34 | SECRETARIA
47 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU15GTQ*2 | 15.400 Btu/h | UE-35 | SECRETARIA
48 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-36 | REUNIÃO
49 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-37 | COPA
50 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-38 | SETOR TÉCNICO
51 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-39 | SETOR TÉCNICO
52 | Evaporadoras Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-40 | APOIO
53 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-41 | APOIO
54 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-42 | GERÊNCIA
Sistema: 1° Pavimento N.115,60
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
55 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-04 A | COBERTURA
56 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120LN3 | 12 HP | UC-04 B | COBERTURA
57 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN200LN3 | 20 HP | UC-04 C | COBERTURA
58 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN200LN3 | 20 HP | UC-04 D | COBERTURA
59 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-43 | SALA 08
60 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-44 | SALA 08
61 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-45 | SALA 07
62 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-46 | SALA07
63 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-47 | SALA 09
64 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-48 | SALA 09
65 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-49 | SALA 10
66 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-50 | SALA 10
67 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-51 | SALA 03
68 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-52 | SALA 03
69 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-53 | SALA 02
70 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-54 | SALA 02
71 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-55 | SALA 01
72 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-56 | SALA 01
73 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-57 | SALA 04
74 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-58 | SALA 04
75 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-59 | SALA 05
76 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-60 | SALA 05
77 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-61 | SALA 06
78 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-62 | SALA 06
Sistema: 2° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
79 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140LN3 | 14 HP | UC-05 A | COBERTURA
80 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120LN3 | 12 HP | UC-05 B | COBERTURA
81 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN200LN3 | 20 HP | UC-05 C | COBERTURA
82 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN200LN3 | 20 HP | UC-05 D | COBERTURA
83 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-63 | SALA 19
84 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-64 | SALA 18
85 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-65 | SALA 17
86 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-66 | SALA 20
87 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-67 | SALA 21
88 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-68 | SALA 22
89 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-69 | SALA 13
90 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-70 | SALA 13
91 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-71 | SALA 12
92 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-72 | SALA 12
93 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-73 | SALA 11
94 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-74 | SALA 11
95 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-75 | SALA 14
96 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-76 | SALA 14
97 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-77 | SALA 15
98 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-78 | SALA 15
99 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-79 | SALA 16
100 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU42GTM*2 | 42.000 Btu/h | UE-80 | SALA 16
Sistema: 3º Pavimento.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
101 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-06 A | COBERTURA
102 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-06 B | COBERTURA
103 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-06 C | COBERTURA
104 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-81 | SALA MULTIFUNCIONAL 01
105 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-82 | SALA MULTIFUNCIONAL 01
106 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-83 | SALA MULTIFUNCIONAL 01
107 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-84 | SALA 25
108 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-85 | SALA 25
109 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100Btu/h | UE-86 | SALA 24
110 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-87 | SALA 24
111 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-88 | SALA 23
112 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-89 | SALA 23
113 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-90 | PARAMENTAÇÃO
114 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-91 | SALA MULTIFUNCIONAL 02
115 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-92 | SALA MULTIFUNCIONAL 02
116 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-93 | LABORATÓTIO 01
117 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-94 | LABORATÓTIO 01
118 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-95 | LABORATÓTIO 01
Sistema: 4º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
119 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-07 A | COBERTURA
120 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-07 B | COBERTURA
121 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140LN3 | 14 HP | UC-07 C | COBERTURA
122 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-96 | LABORATÓRIO 08
123 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-97 | LABORATÓRIO 08
124 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-98 | LABORATÓRIO 07
125 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-99 | LABORATÓRIO 07
126 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-100 | LABORATÓRIO 04
127 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-101 | LABORATÓRIO 03
128 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-102 | LABORATÓRIO 02
129 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-103 | LABORATÓRIO 09
130 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-104 | LABORATÓRIO 09
131 | Evaporadora HI-WALL | LG | ARNU24GSCL*2 | 24.200 Btu/h | UE-105 | LABORATÓRIO 10
132 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-106 | LABORATÓRIO 10
133 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU28GTP*2 | 28.000 Btu/h | UE-107 | LABORATÓRIO 05 / ÁREA TECNICA
134 | Evaporadora HI-WALL | LG | ARNU24GSCL*2 | 24.200 Btu/h | UE-108 | LABORATÓRIO 05
135 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-109 | LABORATÓRIO 05
136 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-110 | LABORATÓRIO 06
137 | Evaporadora Cassete . | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-111 | LABORATÓRIO 06
Sistema: 5º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
138 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120LN3 | 12 HP | UC-08 A | COBERTURA
139 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160LN3 | 16 HP | UC-08 B | COBERTURA
140 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-112 | LABORATÓRIO 12
141 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTP*2 | 24.200 Btu/h | UE-113 | LABORATÓRIO 12
142 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-114 | SALA 26
143 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-115 | SALA 27
144 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU36GTN*2 | 36.200 Btu/h | UE-116 | SALA 28
145 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-117 | SALA 29
146 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-118 | SALA 30
147 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU48GTM*2 | 48.100 Btu/h | UE-119 | SALA 31
Sistema de Climatização
148 | Unidade Condensadora - Split System | RHEEM | RB1PT24AC2BC | 24.000 Btu/h | UC-S-01 | SUBSOLO
149 | Unidade Condensadora - Split System | RHEEM | RB1PT24AC2BC | 24.000 Btu/h | UC-S-02 | SUBSOLO
150 | Unidade Condensadora - Split System | RHEEM | RB1PT24AC2BC | 24.000 Btu/h | UC-S-03 | SUBSOLO
151 | Evaporadora Piso Teto | RHEEM | RB1PT24AC2BE | 24.000 Btu/h | UE-S-01 | MONITORAMENTO
152 | Evaporadora Piso Teto | RHEEM | RB1PT24AC2BE | 24.000 Btu/h | UE-S-02 | MONITORAMENTO
153 | Evaporadora Piso Teto | RHEEM | RB1PT24AC2BE | 24.000 Btu/h | UE-S-03 | MONITORAMENTO
154 | Unidade Condensadora - Split System | LG | AUUQ24GH1 | 24.000 Btu/h | UC-S-04 | SUBSOLO
155 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ24GNLE3 | 24.000 Btu/h | UE-S-04 | COPA SUBSOLO
156 | Unidade Condensadora - Split System | GREE | GST36-22R | 36.000 Btu/h | UC-S-05 | SUBSOLO
157 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GST36-22R | 36.000 Btu/h | UE-S-05 | SERVIDOR BACK-UP
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo N.99,66
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
158 | Ventilação | SICTELL | ACI-315 | 1470 | VAE-01 | AUDITÓRIO
159 | Ventilação | SICTELL | ACI-315 | 1425 | VAE-02 | AUDITÓRIO
160 | Ventilação | SICTELL | ACI-315 | 1425 | VAE-03 | AUDITÓRIO
161 | Ventilação | SICTELL | ACI-315 | 1400 | VAE-04 | FOYER
162 | Ventilação | SICTELL | ACI-315 | 1450 | VAE-05 | INTERNET IMPRENSA
163 | Exaustão | SICTELL | ACI-315 | 1170 | EX - 01 | SANIT. PNE
Sistema: Pavimento Parcial / Estacionamento - Intermediário
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
164 | Ventilação | SICTELL | ACI - 250 | 810 | VAE - 06 | BIBLIOTECA
165 | Ventilação | SICTELL | ACI - 315 | 1220 | VAE - 07 | CONFORTO DOCENTES
166 | Ventilação | SICTELL | MAXX-100 | 108 | VAE - 08 A | PATRIMONIAL
167 | Ventilação | SICTELL | MAXX-125 | 135 | VAE - 08 B | MANUTENÇÃO
168 | Ventilação | SICTELL | ACI-250 | 840 | EX - 02 | SANIUT. PNE
Sistema: TÉRREO N.111,20
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
169 | Ventilação | SICTELL | MAXX - 200 | 648 | VAE - 09 | ATENDIMENTO
170 | Ventilação | SICTELL | ACI - 315 | 1350 | VAE - 10 | GERÊNCIA
Sistema: 1° Pavimento N.115,60
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
171 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 355 | 5835 | VAE - 11 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
172 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 356 | 5835 | VAE - 12 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
Sistema: 2º Pavimento.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
173 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 355 | 5670 | VAE - 13 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
174 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 355 | 5670 | VAE - 14 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
Sistema: 3º Pavimento.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
175 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 315 | 4320 | VAE - 15 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
176 | Ventilação | SICTELL | ACI - 250 | 810 | VAE - 16 | BIBLIOTECA
177 | Ventilação | SICTELL | ACI - 315 | 1188 | VAE - 17 | SALA MULTI FUNCIONAL 2
Sistema: 4º Pavimento.
| Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
178 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 280 | 3780 | VAE - 18 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
179 | Ventilação | PROJELMEC | CSD - 280 | 3834 | VAE - 19 | CIRCULAÇÃO / EQUIP
Sistema: 5º Pavimento.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
180 | Ventilação | SICTELL | MAXX - 200 | 567 | VAE - 20 | LABORATÓRIO 12
181 | Ventilação | SISTELL | ACI - 315 | 1215 | VAE - 21 | SALA 30
182 | Ventilação | SISTELL | ACI -315 | 1215 | VAE - 22 | SALA 28
Sistema: Pavimento GRUA. N.138,90
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
183 | Exaustão | PROJELMEC | ILS - 630 | 10800 | EX - 3 | COBERTURA
184 | Exaustão | PROJELMEC | ILS - 710 | 13800 | EX - 4 | COBERTURA

## TATUAPÉ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
TAT - SENAC TATUAPÉ
ANEXO VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: 1º Pavimento, 2º Pavimento e 3º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN120BLS4 | 12 | HP | UC-01-A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS4 | 16 | HP | UC-01-B | COBERTURA
3 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS5 | 16 | HP | UC-01-C | COBERTURA
4 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-02 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
5 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-03 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
6 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-04 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
7 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-07 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
8 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-08 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
9 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-09 | SALA 10 MULTIPROCEDIMENTOS
10 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-06 | COORDENAÇÃO
11 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-15 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
12 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-16 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
13 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-17 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
14 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-18 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
15 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-30 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
16 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-31 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
17 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-32 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
18 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-33 | SALA 25 MULTI-PROCEDIMENTOS
19 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-01-01 | ALMOXARIFADO
20 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-19 | SALA 18 HARDWARE
21 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-20 | SALA 18 HARDWARE
22 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-21 | SALA 18 HARDWARE
23 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-26 | SALA 13
24 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-27 | SALA 13
25 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-28 | SALA 13
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
26 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-29 | SALA 13
27 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-05 | GERENTE
28 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-12 | SALA 24
29 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-13 | SALA 24
30 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-01-14 | SALA 24
31 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-22 | SALA 16 INFORMÁTICA
32 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-23 | SALA 16 INFORMÁTICA
33 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-24 | SALA 16 INFORMÁTICA
34 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-25 | SALA 16 INFORMÁTICA
35 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-10 | SALA 23
36 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-01-11 | SALA 23
Sistema 2: 1º Pavimento, 2º Pavimento e 3º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
37 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS4 | 16 | HP | UC-02-A | COBERTURA
38 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS4 | 16 | HP | UC-02-B | COBERTURA
39 | Unidade Condensadora VRF | LG | ARUN160BLS4 | 16 | HP | UC-02-C | COBERTURA
40 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-20 | SALA 11
41 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-21 | SALA 11
42 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-22 | SALA 11
43 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-23 | SALA 12
44 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-24 | SALA 12
45 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-25 | SALA 12
46 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-26 | SALA 14
47 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-27 | SALA 14
48 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-28 | SALA 14
49 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-29 | SALA 15
50 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-30 | SALA 15
51 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-31 | SALA 17
52 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-32 | SALA 17
53 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-33 | SALA 17
54 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-05 | COORDENAÇÃO
55 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-06 | COORDENAÇÃO
56 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-08 | DOCENTES
57 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-09 | SALA 20
58 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU12GSJN4 | 12300 | Btu/h | UE-02-10 | SALA 20
59 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-34 | SALA 19
60 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-35 | SALA 19
61 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-36 | SALA 19
62 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-04 | DOCENTES
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
63 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-07 | DOCENTES
64 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-11 | DOCENTES
65 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-12 | SALA 20
66 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-13 | SALA 20
67 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-14 | SALA 21
68 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-15 | SALA 21
69 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-16 | SALA 21
70 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-17 | SALA 22
71 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-18 | SALA 22
72 | Evaporadora Hi-Wall | LG | ARNU15GSJN4 | 15400 | Btu/h | UE-02-19 | SALA 22
73 | Evaporadora Piso Teto | LG | CRNU24GVJA2 | 24200 | Btu/h | UE-02-01 | SALA 30 STÚDIO FOTOGRÁFICO
74 | Evaporadora Piso Teto | LG | CRNU24GVJA2 | 24200 | Btu/h | UE-02-02 | SALA 30 STÚDIO FOTOGRÁFICO
75 | Evaporadora Piso Teto | LG | CRNU24GVJA2 | 24200 | Btu/h | UE-02-03 | SALA 30 STÚDIO FOTOGRÁFICO
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
76 | Unidade Condensadora Split | LG | ATW24GPLP0 | 24000 | Btu/H | UC-S-01 | FACHADA 1º PAVIMENTO
77 | Unidade Condensadora Split | LG | ATW24GPLP0 | 24000 | Btu/H | UC-S-02 | FACHADA 1º PAVIMENTO
78 | Unidade Condensadora Split | LG | ATW24GPLP0 | 24000 | Btu/H | UC-S-03 | FACHADA 1º PAVIMENTO
79 | Evaporadora Cassete | LG | ATMW24GOLP0 | 24000 | Btu/H | UE-S-01 | ATENDIMENTO
80 | Evaporadora Cassete | LG | ATMW24GOLP1 | 24000 | Btu/H | UE-S-02 | ATENDIMENTO
81 | Evaporadora Cassete | LG | ATMW24GOLP2 | 24000 | Btu/H | UE-S-03 | ATENDIMENTO
82 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-04 | FACHADA 1º PAVIMENTO
83 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-04 | ADMINISTRAÇÃO
84 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-05 | FACHADA 1º PAVIMENTO
85 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-05 | ADMINISTRAÇÃO
86 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-06 | FACHADA 1º PAVIMENTO
87 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-06 | SECRETARIA
88 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-07 | FACHADA 1º PAVIMENTO
89 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-07 | SECRETARIA
90 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-08 | FACHADA 1º PAVIMENTO
91 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-08 | BIBLIOTECA
92 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-09 | FACHADA 1º PAVIMENTO
93 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-09 | BIBLIOTECA
94 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-10 | FACHADA 1º PAVIMENTO
95 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-10 | BIBLIOTECA
96 | Unidade Condensadora Split | LG | USUQ182CG3 | 18000 | Btu/h | UC-S-11 | FACHADA 1º PAVIMENTO
97 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182CSG3 | 18000 | Btu/h | UE-S-11 | BIBLIOTECA
98 | Unidade Condensadora Split | LG | ATW24GPLP0 | 24000 | Btu/h | UC-S-12 | FACHADA 1º PAVIMENTO
99 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ242CSG3 | 24000 | Btu/h | UE-S-12 | TELEMARKETING
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
100 | Unidade Condensadora Split | FUJITSU | AOBA24LALL | 23000 | Btu/h | UC-S-13 | FACHADA 3º PAVIMENTO
101 | Evaporadora Piso Teto | FUJITSU | ABBF24LAT | 23000 | Btu/h | UE-S-13 | SERVIDOR
102 | Unidade Condensadora Split | LG | AUUQ24GH2 | 24000 | Btu/h | UC-S-14 | FACHADA 3º PAVIMENTO
103 | Evaporadora Hi-Wall | LG | AUNQ24GJLA2 | 24000 | Btu/h | UE-S-14 | SERVIDOR BACK-UP
104 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSK41-22L/A(O) | 41000 | Btu/h | UC-S-15 | JARDIM
105 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK4122I/A(I) | 41000 | Btu/h | UE-S-15 | AUDITÓRIO
106 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSK41-22L/A(O) | 41000 | Btu/h | UC-S-16 | JARDIM
107 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK4122I/A(I) | 41000 | Btu/h | UE-S-16 | AUDITÓRIO
108 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSK41-22L/A(O) | 41000 | Btu/h | UC-S-17 | JARDIM
109 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK4122I/A(I) | 41000 | Btu/h | UE-S-17 | AUDITÓRIO
110 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSK41-22L/A(O) | 41000 | Btu/h | UC-S-18 | JARDIM
111 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK4122I/A(I) | 41000 | Btu/h | UE-S-18 | AUDITÓRIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
112 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
113 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
114 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
115 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
116 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
117 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
118 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
119 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
120 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
121 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
122 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
123 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
124 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
125 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
126 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
127 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
128 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
129 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
130 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
131 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
132 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
133 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
134 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
135 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
136 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
137 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
138 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
139 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
140 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
141 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
142 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
143 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
144 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
145 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
146 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
147 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
148 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
149 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
150 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
151 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
152 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
153 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
154 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
155 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
156 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
157 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
158 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
159 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
160 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
161 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
162 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
163 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
164 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
165 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
166 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
167 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
168 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
169 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
170 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
171 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
172 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
173 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
174 | Micro ventilador | OTAM | SILENT 200 | 145 | m³/h |  | TODAS AS SALAS
175 | Ventilação | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | VE-02-01 | ESTERELIZAÇÃO
176 | Exaustão | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | EX-01 | SANITÁRIO FEMININO
177 | Exaustão | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | EX-02 | SANITÁRIO MASCULINO
178 | Exaustão | OTAM | TD-3350/125 SILENT | 395 | m³/h | EX-02-01 | EXPURGO

## SERRA DE BRAGANÇA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
BRA - SERRA DE BRAGANÇA
ANEXO VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização
Sistema 1 - VRF: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN100BL54 | 10 | HP | UC-01 | ÁREA EXTERNA ( JARDIM )
2 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN180BL54 | 18 | HP | UC-01 | ÁREA EXTERNA ( JARDIM )
3 | Evaporadora Piso Teto | LG | URNU48GVLA2 | 47800 | Btu/h | UE-01 | SALA 2
4 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | UE-02 | SALA 3
5 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | UE-03 | SALA 3
6 | Evaporadora Piso Teto | LG | URNU48GVLA2 | 47800 | Btu/h | UE-04 | SALA 4
7 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | UE-05 | SALA 5
8 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU18GV1A4 | 19100 | Btu/h | UE-06 | CIRCULAÇÃO
9 | Evaporadora High-Wall | LG | ARNU18GSKN4 | 19100 | Btu/h | UE-07 | DOCENTES
Sistema 2 - VRF: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
10 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BL54 | 12 | HP | UC-02 | ÁREA EXTERNA ( JARDIM )
11 | Evaporadora High-Wall | LG | ARNU09GSJN4 | 9600 | Btu/h | UE-08 | TÉCNICOS
12 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU18GV1A4 | 15400 | Btu/h | UE-09 | CIRCULAÇÃO
13 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU18V1A4 | 19100 | Btu/h | UE-10 | ADMINISTRAÇÃO
14 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | UE-11 | SALA 1
15 | Evaporadora Piso Teto | LG | ARNU36GV2A4 | 38200 | Btu/h | UE-12 | SALA 1
Sistema de Climatização Split Sistem
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
16 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | S4UQ24K23WD | 24000 | Btu/h | CS-01 | SERVIDOR
17 | Evaporadora High-Wall | LG | S4NQ24K23WD | 24000 | Btu/h | ES-01 | SERVIDOR
18 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | S4UQ24K23WD | 24000 | Btu/h | CS-01R | SERVIDOR
19 | Evaporadora High-Wall | LG | S4NQ24K23WD | 24000 | Btu/h | ES-01R | SERVIDOR
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
20 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-01 | SALA 2
21 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-02 | SALA 3
22 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-03 | SALA 3
23 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-04 | SALA 4
24 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-05 | SALA 5
25 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-06 | DOCENTES
26 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-07 | SALA 1
27 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-08 | SALA 1
28 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-09 | ADMINISTRAÇÃO
29 | Ventilação | VENTOKIT | IN-LINE | 150 | m³/h | VE-10 | TÉCNICOS
30 | Cortina de ar | DUGOLD | DG1200.ST/Y | 11 | m/h | VE-11 | ENTRADA
31 | Cortina de ar | DUGOLD | DG1200.ST/Y | 11 | m/h | VE-12 | ENTRADA