## JABAQUARA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
Unidade: JBQ - SENAC JABAQUARA
Anexo VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema: 2° Subsolo.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-05 A | COBERTURA
2 | Evaporador Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 btu/h | UE-44 | SALA POLIVALENTE
3 | Evaporador Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000 btu/h | UE-45 | LAB. INFORMATICA 3
4 | Evaporador Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000 btu/h | UE-46 | LAB. INFORMATICA 1
Sistema: 1º Subsolo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
5 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-04 A | COBERTURA
6 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-04 B | COBERTURA
7 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-04 C | COBERTURA
8 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-35 | SALA POLIVALENTE
9 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 Btu/h | UE-36 | PPRA
10 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000 Btu/h | UE-37 | SALA 10
11 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000 Btu/h | UE-38 | SALA 5
12 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000 Btu/h | UE-39 | SALA 5
13 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-40 | SALA 6
14 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-41 | SALA 7
15 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-42 | SALA 8
16 | Evaporadores Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-43 | SALA 9
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
17 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-03 A | COBERTURA
18 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-03 B | COBERTURA
19 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-03 C | COBERTURA
20 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0244HP-E | 24.000 Btu/h | UE-19 | ADM.
21 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-20 | DOCENTES
22 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0094HP-E | 9.000 Btu/h | UE-21 | SECRETARIA
23 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0154HP-E | 15.000 Btu/h | UE-22 | GERÊNCIA
24 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-23 | BIBLIOTECA
25 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-24 | BIBLIOTECA
26 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-25 | APOIO
27 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0274HP-E | 27.000 Btu/h | UE-26 | TÉCNICOS
28 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 Btu/h | UE-27 | COORDENAÇÃO CURSOS.
29 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0244HP-E | 24.000 Btu/h | UE-28 | COORD. CURSOS TECNICOS.
30 | Evaporadoras Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0244HP-E | 24.000 Btu/h | UE-29 | COORD. CURSOS TECNICOS.
31 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0244HP-E | 24.000 Btu/h | UE-30 | SALA INFORMÁTICA
32 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 Btu/h | UE-31 | BIBLIOTECA
33 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 Btu/h | UE-32 | TELEMARKETING
34 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-33 | SEC. EDUCACIONAL
Sistema: 1° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
35 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-02 A | COBERTURA
36 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-02 B | COBERTURA
37 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-02 C | COBERTURA
38 | Unidade Condensadora - VRF | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-09 | SALA 15
39 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-10 | AUDITÓRIO
40 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0184HP-E | 18.000 Btu/h | UE-11 | CAMARIM
41 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-12 | AUDITÓRIO
42 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-13 | SALA 12
43 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-14 | SALA 13
44 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-15 | SALA 14
45 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-16 | AUDITÓRIO
46 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-17 | AUDITÓRIO
47 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000 Btu/h | UE-18 | SALA 11
Sistema: 2° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
48 | UNIDADE CONDENSADORA - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-01 A | COBERTURA
49 | UNIDADE CONDENSADORA - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-01 B | COBERTURA
50 | UNIDADE CONDENSADORA - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-01 C | COBERTURA
51 | UNIDADE CONDENSADORA - VRF | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT7 | 12 HP | UC-01 D | COBERTURA
52 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0564HP-E | 56.000Btu/h | UE-01 | SALA 24
53 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000Btu/h | UE-02 | SALA 26
54 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0124HP-E | 12.000Btu/h | UE-03 | REUNIÃO
55 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000Btu/h | UE-04 | SALA 22
56 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 48.000Btu/h | UE-05 | SALA 21
57 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0564HP-E | 56.000Btu/h | UE-06 | SALA 23
58 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0564HP-E | 56.000Btu/h | UE-07 | SALA 25
59 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0564HP-E | 56.000Btu/h | UE-08 | SALA 27
60 | Evaporadora Cassete | TOSHIBA | MMU-AP0364HP-E | 36.000Btu/h | UE-34 | TÉRREO - ATENDIMENTO *
Sistema de Climatização Split System
61 | Unidade Condensadora - split | LG | S4UQ18KL31A | 19.000 Btu/h | UC-S-01 | 2º SUBSOLO
62 | Evaporadora Hi-wall | LG | S4NQ18KL31A | 19.000 Btu/h | UE-S-01 | SERVIDOR
63 | Unidade Condensadora - split | LG | S4UQ18KL31A | 19.000 Btu/h | UC-S-02 | 2º SUBSOLO
64 | Evaporadora Hi-wall | LG | S4NQ18KL31A | 19.000 Btu/h | UE-S-02 | SERVIDOR BACK UP
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
65 | Exaustor |  |  |  | VE-01 | AUDITÓRIO
66 | Exaustor |  |  |  | VE-02 | AUDITÓRIO
67 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-01 | SALA
68 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-02 | SALA
69 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-03 | SALA
70 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-04 | SALA
71 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-05 | SALA
72 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-06 | SALA
73 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-07 | SALA
74 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-08 | SALA
75 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-09 | SALA
76 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-10 | SALA
77 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-11 | SALA
78 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-12 | SALA
79 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-13 | SALA
80 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-14 | SALA
81 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-15 | SALA
82 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-16 | SALA
83 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-17 | SALA
84 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-18 | SALA
85 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-19 | SALA
86 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-20 | SALA
87 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-21 | SALA
88 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-22 | SALA
89 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-23 | SALA
90 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-24 | SALA
91 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-25 | SALA
92 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-26 | SALA
93 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-27 | SALA
94 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-28 | SALA
95 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-29 | SALA
96 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-30 | SALA
97 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-31 | SALA
98 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-32 | SALA
99 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-33 | SALA
100 | Micro ventilador | Sicflus |  | 250 | VAE-34 | SALA

## SANTO ANDRÉ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
Unidade: SAD - SENAC SANTO ANDRÉ
Anexo VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema 1: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-01-A | LAJE 2º PAVIMENTO
2 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-01-B | LAJE 2º PAVIMENTO
3 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-1-02 | TÉCNICOS
4 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-1-04 | TÉCNICOS
5 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-1-06 | SECRETARIA
6 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-1-05 | ADMINISTRAÇÃO
7 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D71DL/N1-C | 24.000 Btu/h | UE-1-01 | TELEMARKETING
8 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D56DL/N1-C | 18.000 Btu/h | UE-1-03 | GERÊNCIA
Sistema 2: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
9 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-02-A | COBERTURA
10 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-02-B | COBERTURA
11 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-02-C | COBERTURA
12 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-56G/DHN1-M | 18.000 Btu/h | UE-2-01 | ALMOXARIFADO
13 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-56G/DHN1-M | 18.000 Btu/h | UE-2-10 | BIBLIOTECA
14 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-56G/DHN1-M | 18.000 Btu/h | UE-2-11 | BIBLIOTECA
15 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-56G/DHN1-M | 18.000 Btu/h | UE-2-12 | BIBLIOTECA
16 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-02 | SALA 07
17 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-03 | SALA 07
18 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-04 | SALA 06
19 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-05 | SALA 06
20 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-06 | SALA 05
21 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-2-07 | SALA 05
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
22 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1 | 36.000 Btu/h | UE-2-08 | SALA 04
23 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1 | 36.000 Btu/h | UE-2-09 | SALA 04
24 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D71DL/N1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-13 | SALA 01 ESTÉTICA FACIAL
25 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D71DL/N1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-14 | SALA 01 ESTÉTICA FACIAL
26 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-2-15 | SALA 03 CISCO
27 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 36.000 Btu/h | UE-2-16 | SALA 03 CISCO
28 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q2/VN1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-17 | HALL
29 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q2/VN1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-18 | HALL
30 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q2/VN1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-19 | HALL
31 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q2/VN1-C | 24.000 Btu/h | UE-2-20 | HALL
Sistema 3: Térreo Auditório
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
32 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 HP | UC-03-A | TÉRREO
33 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 HP | UC-03-B | TÉRREO
34 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-01 | AUDITÓRIO
35 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-02 | AUDITÓRIO
36 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-03 | AUDITÓRIO
37 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-04 | AUDITÓRIO
38 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-05 | AUDITÓRIO
39 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-112Q4N1-D | 36.000 Btu/h | UE-3-06 | AUDITÓRIO
Sistema 4: 1° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
40 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X16W/V2DN1 | 16 HP | UC-04-A | COBERTURA
41 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X16W/V2DN1 | 16 HP | UC-04-B | COBERTURA
42 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 HP | UC-04-C | COBERTURA
43 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-01 | SALA 109
44 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-02 | SALA 109
45 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-03 | SALA 108
46 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-04 | SALA 108
47 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-05 | SALA 107
48 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-06 | SALA 107
49 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-07 | SALA 106
50 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-08 | SALA 106
51 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-09 | SALA 105
52 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-10 | SALA 105
53 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-11 | SALA 104
54 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-12 | SALA 104
55 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-13 | SALA 103
56 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-14 | SALA 103
57 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-15 | SALA 102
58 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-71G/DHN1-M | 24.000 Btu/h | UE-4-16 | SALA 102
59 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-56G/DHN1-M | 18.000 Btu/h | UE-4-18 | ADMINISTRAÇÃO
60 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MI-36G/DHN1-M | 12.000 Btu/h | UE-4-17 | SALA 101 APOIO
Sistema 5: 1° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
61 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X14W/V2DN1 | 14 HP | UC-05-A | COBERTURA
62 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 HP | UC-05-B | COBERTURA
63 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-01 | SALA 117
64 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-02 | SALA 115
65 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-03 | SALA 113
66 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-04 | SALA 111
67 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-05 | SALA 110
68 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-5-08 | SALA 112
69 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 36.000 Btu/h | UE-5-06 | SALA 116
70 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 36.000 Btu/h | UE-5-07 | SALA 116
Sistema 6: 2º Pavimento.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | TAG | LOCAL
71 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-06-A | COBERTURA
72 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-06-B | COBERTURA
73 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X18W/V2DN1 | 18 HP | UC-06-C | COBERTURA
74 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-01 | SALA 215
75 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-02 | SALA 214
76 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-03 | SALA 212
77 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-08 | SALA 202
78 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-09 | SALA 201
79 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 48.000 Btu/h | UE-6-12 | SALA 211
80 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 36.000 Btu/h | UE-6-10 | SALA 213
81 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 36.000 Btu/h | UE-6-11 | SALA 213
82 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-04 | SALA 210
83 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-05 | SALA 208
84 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-06 | SALA 206
85 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-07 | SALA 204
86 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-13 | SALA 209
87 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-14 | SALA 207
88 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-15 | SALA 205
89 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24.000 Btu/h | UE-6-16 | SALA 205
Sistema de Climatização Split Sistem
90 | Unidade Condensadora Split | Fujtitsu | AOBA36LFTL | 36.000 Btu/h | UC-S-01 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
91 | Unidade Condensadora Split | Fujtitsu | AOBA36LFTL | 36.000 Btu/h | UC-S-02 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
92 | Evaporadora Piso Teto | Fujtitsu | ABBA36LCT | 36.000 Btu/h | UE-S-01 | SALA 02 MULTIPROCEDIMENTOS
93 | Evaporadora Piso Teto | Fujtitsu | ABBA36LCT | 36.000 Btu/h | UE-S-02 | SALA 02 MULTIPROCEDIMENTOS
94 | Unidade Condensadora Split | Fujtitsu | AOBA24LALL | 24.000 Btu/h | UC-S-03 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
95 | Unidade Condensadora Split | Fujtitsu | AOBA24LALL | 24.000 Btu/h | UC-S-04 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
96 | Evaporadora Cassete | Fujtitsu | ABBF24LAT | 24.000 Btu/h | UE-S-03 | SALA 114 PODOLOGIA
97 | Evaporadora Cassete | Fujtitsu | ABBF24LAT | 24.000 Btu/h | UE-S-04 | SALA 114 PODOLOGIA
98 | Unidade Condensadora Split | Fujtitsu | AOBA36LFTL | 36.000 Btu/h | UC-S-05 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
99 | Evaporadora Piso Teto | Fujtitsu | ABBA36LCT | 36.000 Btu/h | UE-S-05 | SERVIDOR
100 | Unidade Condensadora Split | GREE | GSW-24-22 L/C (O) | 24.000 Btu/h | UC-S-06 | FACHADA PAVIMENTO TERRÉO
101 | Evaporadora Hi-Wall | GREE | GSW-24-22 L/C (I) | 24.000 Btu/h | UE-S-06 | SERVIDOR BACK-UP
102 | Unidade Condensadora Janela | SPRINGER |  |  | ACJ-01 | SALA APOIO INFORMÁTICA (TÉRREO)
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
103 | Cortina de ar | Elgin | CAC3.009-2 | 798 | CA-01 | ENTRADA
104 | Cortina de ar | Otam | SILENT 200 | 145 | CA-02 | ENTRADA
105 | Ventilalação | Otam | GSP PF9/9 | 1200 | CV-01 | AUDITÓRIO
106 | 24 Micro Ventiladores | Otam | SILENT 200 | 145 |  | TODAS AS SALAS
Sistema: 1° Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
107 | Ventilalação | Otam | TD-500/150 | 280 | VE-01 | ESTERILIZAÇÃO
108 | Exaustão | Otam | TD-500/150 | 280 | EX-01 | EXPURGO
109 | 35 Micro Ventiladores | Otam | SILENT 200 | 145 |  | TODAS AS SALAS
Sistema: 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | TAG | LOCAL
110 | 23 Micro Ventiladores | Otam | SILENT 200 | 145 |  | TODAS AS SALAS

## ITAQUERA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
Unidade: ITQ - SENAC ITAQUERA
Anexo VIII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização
Sistema 1: Térreo, 1° Pavimento e 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-01-A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-01-B | COBERTURA
3 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-01-C | COBERTURA
4 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-01 | SALA 22
5 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-02 | SALA 22
6 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-03 | SALA 23
7 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-04 | SALA 23
8 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-05 | SALA 24
9 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-1-06 | SALA 24
10 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | XMDV-D71DL/N1-C | 24200 | Btu/h | UE-1-07 | SALA 11
11 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | XMDV-D71DL/N1-C | 24200 | Btu/h | UE-1-08 | SALA 11
12 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-09 | SALA 12
13 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-10 | SALA 12
14 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-11 | SALA 13
15 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-12 | SALA 13
16 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-13 | SALA 14
17 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-14 | SALA 14
18 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-15 | SALA 15
19 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-16 | SALA 15
20 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-17 | SECRETARIA
21 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-1-18 | GERENTE
22 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/NLD | 12200 | Btu/h | UE-1-19 | SALA DE ESPERA - GERÊNCIA
23 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-1-20 | BIBLIOTECA
24 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-1-21 | BIBLIOTECA
25 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-1-22 | BIBLIOTECA
Sistema 2: Térreo, 1° Pavimento e 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
26 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-02 A | COBERTURA
27 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-02 B | COBERTURA
28 | Unidade Condensadora - VRF | CARRIER | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-02 C | COBERTURA
29 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-2-01 | SALA 29
30 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-2-02 | SALA 28
31 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D140DL/N1-C | 47800 | Btu/h | UE-2-03 | SALA 27
32 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D140DL/N1-C | 47800 | Btu/h | UE-2-04 | SALA 26
33 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-2-05 | SALA 25
34 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | MDV-D112DL/N1-C | 38200 | Btu/h | UE-2-06 | SALA 25
35 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2-07 | AUDITÓRIO
36 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2-08 | AUDITÓRIO
37 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2-09 | AUDITÓRIO
38 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-2-10 | AUDITÓRIO
39 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-11 | COORDENAÇÃO DE CURSOS
40 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-12 | COORDENAÇÃO DE CURSOS
41 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-13 | DOCENTES
42 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-14 | DOCENTES
43 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-15 | SALA 01
44 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-16 | SALA 01
45 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | XMI-45G/DHN1-M | 15300 | Btu/h | UE-2-17 | SALA 01
46 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-2-18 | ADMINISTRAÇÃO
47 | Evaporadora HI-WALL | MIDEA | MI-56GDHN1-M | 19100 | Btu/h | UE-2-19 | ADMINISTRAÇÃO
48 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D36Q/N1-D | 12200 | Btu/h | UE-2-20 | SALA DE REUNIÃO
49 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D36Q/N1-D | 12200 | Btu/h | UE-2-21 | ATENDIMENTO TEL.
Sistema de Climatização Split Sistem
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
50 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | TSUC092JBA0 | 9000 | Btu/h | UC-S-06 | SERVIDOR - ÁREA EXTERNA
51 | Evaporadora HI-WALL | LG | TSNC092JBA0 | 9000 | Btu/h | UE-S-06 | SERVIDOR BK.
52 | Unidade Condensadora - SPLIT | YORK | MCC18B 17A | 18000 | Btu/h | UC-S-05 | SERVIDOR - ÁREA EXTERNA
53 | Evaporadora Piso Teto | YORK | MCC18B 17B | 18000 | Btu/h | UE-S-05 | SERVIDOR
54 | Unidade Condensadora - SPLIT | GREE | GST36-22R/A(0) | 36000 | Btu/h | UC-S-04 | SERVIDOR
55 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GST36-22R/A(I) | 36000 | Btu/h | UE-S-04 | SERVIDOR
56 | Unidade Condensadora - SPLIT | GREE | GST36-22R/A(0) | 36000 | Btu/h | UC-S-03 | SERVIDOR
57 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GST36-22R/A(I) | 36000 | Btu/h | UE-S-03 | SERVIDOR
58 | Unidade Condensadora - SPLIT | GREE | GST36-22R/A(0) | 36000 | Btu/h | UC-S-02 | SERVIDOR
59 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GST36-22R/A(I) | 36000 | Btu/h | UE-S-02 | SERVIDOR
60 | Unidade Condensadora - SPLIT | LG | TSUC122LBA1 | 12000 | Btu/h | UC-S-01 | ALMOXARIFADO - ÁREA EXTERNA
61 | Evaporadora HI-WALL | LG | TSNC122LBA1 | 12000 | Btu/h | UE-S-01 | ALMOXARIFADO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema 1: Térreo, 1° Pavimento e 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
62 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-01 | SALA 22
63 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-02 | SALA 22
64 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-03 | SALA 23
65 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-04 | SALA 23
66 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-05 | SALA 24
67 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-06 | SALA 24
68 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-07 | SALA 11
69 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-08 | SALA 11
70 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-09 | SALA 12
71 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-10 | SALA 12
72 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-11 | SALA 13
73 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-12 | SALA 13
74 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-13 | SALA 14
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
75 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-14 | SALA 14
76 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-15 | SALA 15
77 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-16 | SALA 15
78 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-17 | SECRETARIA
79 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-18 | GERENTE
80 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-19 | BIBLIOTECA
81 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-1-20 | BIBLIOTECA
Sistema 2: Térreo, 1° Pavimento e 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
82 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-1A | SALA 29
83 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-1B | SALA 29
84 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-2A | SALA 28
85 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-2B | SALA 28
86 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-3A | SALA 27
87 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-3B | SALA 27
88 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-4A | SALA 26
89 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-4B | SALA 26
90 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-5A | SALA 25
91 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-5B | SALA 25
92 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-6A | SALA 25
93 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-6B | SALA 25
94 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-11 | TÉCNICOS
95 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-12 | TÉCNICOS
96 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-13 | DOCENTES
97 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-14 | DOCENTES
98 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-15 | SALA 01
99 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-16 | SALA 01
100 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-17 | SALA 01
101 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-18 | ADMINISTRAÇÃO
102 | Ventilação | S&P | SILENT-200 CZ PLUS | 145 | m³/h | VE-2-19 | ADMINISTRAÇÃO
103 | Ventilação | Projelmec | RSD 280 | 3350 | m³/h | VE-2-20 | AUDITÓRIO