## LAPA SCIPIÃO - MAPA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
SCI - SENAC LAPA SCIPIÃO
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNS5B | 24 | HP | UC-1PV-01A | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | HP | UC-1PV-01B | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
3 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | Btu/h | UC-1PV-01C | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
4 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-01 | AUDITÓRIO
5 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-02 | AUDITÓRIO
6 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-03 | AUDITÓRIO
7 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNSM3 | 24000 | Btu/h | UE-TER-04 | SALA DE CONTROLE AUDITÓRIO
8 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-05 | AUDITÓRIO
9 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-06 | AUDITÓRIO
10 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-TER-07 | AUDITÓRIO
11 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-TER-08 | SALA 14
12 | Evaporadora HI-Wall | HITACHI | RPK1,5FSNSM3 | 12000 | Btu/h | UE-TER-09 | COPA
13 | Evaporadora HI-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNSM3 | 24000 | Btu/h | UE-TER-10 | SALA DO CHILLER
14 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-TER-11 | SALA 09 ESTUDIO FOTO
15 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP5,0FSN3B4 | 48000 | Btu/h | UE-TER-12 | SALA 05 ESTUDIO FOTO
16 | Evaporadora HI-Wall | HITACHI | RPK1,5FSNSM3 | 12000 | Btu/h | UE-TER-13 | SALA RACK
17 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RPC2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-TER-14 | SALA 03
18 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | UE-TER-15 | ATENDIMENTO
19 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | UE-TER-16 | ATENDIMENTO
20 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | UE-TER-17 | TELEMARKETING
21 | Evaporadora Built-in | HITACHI | RPI2,5FSN3B2 | 24000 | Btu/h | UE-TER-18 | SALA 12
22 | Evaporadora Built-in | HITACHI | RPI2,5FSN3B2 | 24000 | Btu/h | UE-TER-19 | SALA 10
23 | Evaporadora Built-in | HITACHI | RPI1,5FSN3B2 | 12000 | Btu/h | UE-TER-20 | SALA 11
24 | Evaporadora Built-in | HITACHI | RPI4,0FSN3B2 | 36000 | Btu/h | UE-TER-21 | SALA 13
25 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RPC2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-TER-22 | SALA 04
26 | Evaporadora Dutado | HITACHI | RPDT-RPDV16FSNB | 16 | HP | UE-TER-23 | SALA 02
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
27 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNS5B | 24 | HP | UC-1PV-02A | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
28 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | HP | UC-1PV-02B | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
29 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-1PAV-01 | SALA 101
30 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-1PAV-02 | SALA 101
31 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-1PAV-03 | SALA 102
32 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-1PAV-04 | SALA 102
33 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-05 | SALA 106
34 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-06 | SALA 106
35 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-07 | SALA 110
36 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-08 | SALA 110
37 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-09 | SALA 111
38 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-10 | SALA 111
39 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-11 | SALA 105
40 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-12 | SALA 105
41 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-13 | SALA 107
42 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-14 | SALA 107
43 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-15 | SALA 109
44 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-1PAV-16 | SALA 109
Sistema 3: 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
45 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS22FSNS5B | 22 | HP | UC-1PV-03 | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
46 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | HP | UE-2PAV-01 | SALA 201
47 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-2PAV-02 | SALA 201
48 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-2PAV-03 | SALA 202
49 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-2PAV-04 | SALA 202
50 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-05 | SALA 208 LAB. INFORMÁTICA
51 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-06 | SALA 208 LAB. INFORMÁTICA
52 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-07 | SALA 210
53 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-08 | SALA 210
54 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B5 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-09 | SALA 207
55 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B6 | 24000 | Btu/h | UE-2PAV-10 | SALA 207
Sistema 4: 3º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
56 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNS5B | 24 | HP | UC-1PV-04A | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
57 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | HP | UC-1PV-04B | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
58 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | HP | UC-1PV-04C | PLATAFORMA 1° PAVIMENTO
59 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-01 | SALA 303
60 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-02 | SALA 301
61 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-03 | SALA 304
62 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-04 | SALA 304
63 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-3PAV-05 | SALA 302
64 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-3PAV-06 | SALA 302
65 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-07 | ADMINISTRATIVO
66 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-08 | ADMINISTRATIVO
67 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-09 | SALA 306
68 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-10 | SALA 306
69 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-11 | SALA 308
70 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B4 | 28000 | Btu/h | UE-3PAV-12 | SALA 308
71 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | UE-3PAV-13 | GERENTE
72 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-14 | TÉCNICOS
73 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-15 | TÉCNICOS
74 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-16 | TÉCNICOS
75 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-3PAV-17 | SECRETARIA
76 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B4 | 18000 | Btu/h | UE-3PAV-18 | SECRETARIA
77 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-19 | SALA 305
78 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-20 | SALA 305
79 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-21 | SALA 307
80 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B4 | 36000 | Btu/h | UE-3PAV-22 | SALA 307
81 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-23 | SALA 309 LAB. INFORMÁTICA
82 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | UE-3PAV-24 | SALA 309 LAB. INFORMÁTICA
83 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | UE-3PAV-25 | SERVIDOR
Sistema 5: Biblioteca
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
84 | Unidade Condesadora VRF | LG | ARNU180BLSA | 18 | HP | UC-05 | COBERTURA
85 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-01 | BIBLIOTECA
86 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-02 | BIBLIOTECA
87 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-03 | BIBLIOTECA
88 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-04 | BIBLIOTECA
89 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-05 | BIBLIOTECA
90 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV24GTPA4 | 24000 | Btu/h | UE-05-06 | BIBLIOTECA
91 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV09GTPA4 | 9000 | Btu/h | UE-05-07 | ATENDIMENTO
92 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV09GTPA4 | 9000 | Btu/h | UE-05-08 | SALA B1
93 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV09GTPA4 | 9000 | Btu/h | UE-05-09 | SALA B2
94 | Evaporadora Cassete | LG | ARNV09GTPA4 | 9000 | Btu/h | UE-05-10 | SALA B3
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
96 | Unidade Condesadora Split System | YORK | YNDA36FS-EDT | 36000 | Btu/H | CS-01 | LAJE 1º PAVIMENTO
97 | Evaporadora Cassete | YORK | YKEA36FS-ADT | 36000 | Btu/H | ES-01 | SALA 01
98 | Unidade Condesadora Split System | YORK | YNDA36FS-EDT | 36000 | Btu/H | CS-02 | LAJE 1º PAVIMENTO
99 | Evaporadora Cassete | YORK | YKEA36FS-ADT | 36000 | Btu/H | ES-02 | SALA 01
100 | Unidade Condesadora Split System | LG | USNQ182C2G3 | 18000 | Btu/H | CS-03 | LAJE 1º PAVIMENTO
101 | Evaporadora Hi-Wall | LG | USNQ182C2G3 | 18000 | Btu/H | ES-03 | SALA 07
102 | Unidade Condesadora Split System | LG | AUUQ48GH1 | 48000 | Btu/H | CS-04 | LAJE 1º PAVIMENTO
103 | Evaporadora Piso-Teto | LG | AVNQ48GLLA0 | 48000 | Btu/H | ES-04 | SALA 08
104 | Unidade Condesadora Split System | LG | TSUC2425MAO | 24000 | Btu/H | CS-05 | LAJE 1º PAVIMENTO
105 | Evaporadora Piso-Teto | LG | TSNC24MAO | 24000 | Btu/H | ES-05 | SALA 08
106 | Unidade Condesadora Split System | YORK | YNDA48FS-SET | 48000 | Btu/H | CS-06 | LAJE 1º PAVIMENTO
107 | Evaporadora Cassete | YORK | YKEA48FS-AET | 48000 | Btu/H | ES-06 | SALA 112
108 | Unidade Condesadora Split System | RHEEM | RB1CT48AC2CE | 48000 | Btu/H | CS-07 | LAJE 1º PAVIMENTO
109 | Evaporadora Cassete | RHEEM | RB1CT48AC2CE | 48000 | Btu/H | ES-07 | SALA 108
110 | Unidade Condesadora Split System | GREE | GSK41-22L/A(O) | 42000 | Btu/H | CS-08 | LAJE 1º PAVIMENTO
111 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK41-22L/A(I) | 42000 | Btu/H | ES-08 | SALA 212
112 | Unidade Condesadora Split System | YORK | MCK45P17 | 42000 | Btu/H | CS-09 | LAJE 1º PAVIMENTO
113 | Evaporadora Cassete | YORK | MCK45P17 | 42000 | Btu/H | ES-09 | SALA 213
114 | Unidade Condesadora Split System | GREE | GSK41-22L/A(O) | 42000 | Btu/H | CS-10 | LAJE 1º PAVIMENTO
115 | Evaporadora Cassete | GREE | GSK41-22L/A(I) | 42000 | Btu/H | ES-10 | SALA 210
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
116 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38XCD018515MC | 18000 | Btu/H | CS-11 | LAJE 4º PAVIMENTO
117 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW018515LC | 18000 | Btu/H | ES-11 | SALA 211
118 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38XCD018515MC | 18000 | Btu/H | CS-12 | LAJE 4º PAVIMENTO
119 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW018515LC | 18000 | Btu/H | ES-12 | SALA 211
120 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38XCD018515MC | 18000 | Btu/H | CS-13 | LAJE 4º PAVIMENTO
121 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW018515LC | 18000 | Btu/H | ES-13 | SALA 209
122 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38XCD018515MC | 18000 | Btu/H | CS-14 | LAJE 4º PAVIMENTO
123 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW018515LC | 18000 | Btu/H | ES-14 | SALA 209
124 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38CXD036515LC | 36000 | Btu/H | CS-15 | LAJE 4º PAVIMENTO
125 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW036515LC | 36000 | Btu/H | ES-15 | SALA 206
126 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38CXD036515LC | 36000 | Btu/H | CS-16 | LAJE 4º PAVIMENTO
127 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KW036515LC | 36000 | Btu/H | ES-16 | SALA 205
128 | Unidade Condesadora Split System | LG | AUUQ48GH1 | 48000 | Btu/H | CS-17 | LAJE 4º PAVIMENTO
129 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ48GMCE3 | 48000 | Btu/H | ES-17 | SALA 204
130 | Unidade Condesadora Split System | LG | AUUQ48GH1 | 48000 | Btu/H | CS-18 | LAJE 4º PAVIMENTO
131 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ48GMCE3 | 48000 | Btu/H | ES-18 | SALA 204
132 | Unidade Condesadora Split System | GREE | GSK41-22L/A(O) | 42000 | Btu/H | CS-19 | LAJE 4º PAVIMENTO
133 | Evaporadora Piso-Teto | GREE | GSK41-22L/A(I) | 42000 | Btu/H | ES-19 | SALA 203
134 | Unidade Condesadora Split System | LG | TSUC09TMA1 | 9000 | Btu/H | CS-20 | LAJE 4º PAVIMENTO
135 | Evaporadora Hi-Wall | LG | TSNC092TMA1 | 9000 | Btu/H | ES-20 | SALA 322
136 | Unidade Condesadora Split System | LG | TSUC09TMA1 | 9000 | Btu/H | CS-21 | LAJE 4º PAVIMENTO
137 | Evaporadora Hi-Wall | LG | TSNC092TMA1 | 9000 | Btu/H | ES-21 | SALA 323
138 | Unidade Condesadora Split System | LG | TSUC09TMA1 | 9000 | Btu/H | CS-22 | LAJE 4º PAVIMENTO
139 | Evaporadora Hi-Wall | LG | TSNC092TMA1 | 9000 | Btu/H | ES-22 | SALA 324
140 | Unidade Condesadora Split System | LG | LMNC122LRAO | 12000 | Btu/H | CS-23 | LAJE 4º PAVIMENTO
141 | Evaporadora Hi-Wall | LG | LMNC122LRAO | 12000 | Btu/H | ES-23 | SALA 321
142 | Unidade Condesadora Split System | LG | LMNC122LRAO | 12000 | Btu/H | CS-24 | LAJE 4º PAVIMENTO
143 | Evaporadora Hi-Wall | LG | LMNC122LRAO | 12000 | Btu/H | ES-24 | LAB. INFORMÁTICA
144 | Unidade Condesadora Split System | CARRIER | 38XQC030515LC | 30000 | Btu/H | CS-25 | LAJE 4º PAVIMENTO
145 | Evaporadora Piso-Teto | CARRIER | 42XQC030515LC | 30000 | Btu/H | ES-25 | SERVIDOR ANDAR
146 | Unidade Condesadora Split System | LG | TVNC342KLAS | 30000 | Btu/H | CS-26 | LAJE 4º PAVIMENTO
147 | Evaporadora Piso-Teto | LG | TVNC342KLAS | 30000 | Btu/H | ES-26 | SERVIDOR BACK-UP
148 | Unidade Condesadora Split System | YORK | YNDA36FS-EDT | 36000 | Btu/H | CS-27 | LAJE 4º PAVIMENTO
149 | Evaporadora Piso-Teto | YORK | YKEA36FS-ADT | 36000 | Btu/H | ES-27 | DOCENTES
150 | Unidade Condesadora Split System | YORK | YNDA36FS-EDT | 36000 | Btu/H | CS-28 | LAJE 4º PAVIMENTO
151 | Evaporadora Piso-Teto | YORK | YKEA36FS-ADT | 36000 | Btu/H | ES-28 | DOCENTES
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
152 | Cortina De Ar | SPRINGER | ACA155B |  | m³/h | VE-C-01 | RECEPÇÃO
153 | Cortina De Ar | SPRINGER | ACA155B |  | m³/h | VE-C-02 | RECEPÇÃO
154 | Cortina De Ar | DUGOLD | DG1200-ST/1 |  | m³/h | VE-C-03 | BIBLIOTECA
155 | Exaustão | WEG | W22 |  | m³/h | EX-01 | SALA 209C
156 | Exaustão | WEG | W23 |  | m³/h | EX-02 | SALA 210
157 | Ventilação | BERLINERLUFT | BBT 500 | 14036 | m³/h | VI-1PV-01 | ÁREA TECNICA 1° PAVIMENTO
158 | Ventilação | BERLINERLUFT | BBT 160 | 1370 | m³/h | VI-1PV-02 | ÁREA TECNICA 1° PAVIMENTO
159 | Ventilação | BERLINERLUFT | BBT 225 | 2760 | m³/h | VI-AUD-01 | ÁREA TECNICA 1° PAVIMENTO