## JUNDIAÍ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
JUN - SENAC JUNDIAÍ
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema 1: 1º Pavimento, Térreo e Subsolo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-01-A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH114BAH-D-X | 12 | HP | UC-01-B | COBERTURA
3 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH045WAR-GX | 15000 | Btu/h | UE-02 | ADMINISTRATIVO
4 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-03 | ADMINISTRATIVO
5 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH045WAR-GX | 15000 | Btu/h | UE-04 | GERENTE
6 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-06 | SALA 02 LAB. ESTÉTICA
7 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-07 | SALA 02 LAB. ESTÉTICA
8 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-08 | SALA 03 LAB. ESTÉTICA
9 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-09 | SALA 03 LAB. ESTÉTICA
10 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH045WAR-GX | 15000 | Btu/h | UE-10 | LAB. RÁDIO
11 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH045WAR-GX | 15000 | Btu/h | UE-11 | LAB. RÁDIO
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
12 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH137BAH-D-X | 14 | HP | UC-02-A | COBERTURA
13 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH096BAH-D-X | 10 | HP | UC-02-B | COBERTURA
14 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-12 | BIBLIOTECA
15 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-13 | BIBLIOTECA
16 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-14 | SALA 04
17 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-15 | SALA 06
18 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-16 | SALA 06
19 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-17 | SALA 08
20 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-18 | SALA 10
Sistema 3: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
21 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-03-A | COBERTURA
22 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH096BAH-D-X | 10 | HP | UC-03-B | COBERTURA
23 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-19 | SECRETARIA
24 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-20 | PATRIMÔNIO
25 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-21 | COORDENAÇÃO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
26 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-22 | DOCENTES
27 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-23 | SALA 01
28 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-24 | SALA 05
29 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-25 | SALA 05
30 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-26 | SALA 09
31 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-27 | SALA 09
32 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-28 | SALA 10
Sistema 4: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
33 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-04-A | COBERTURA
34 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH096BAH-D-X | 10 | HP | UC-04-B | COBERTURA
35 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-29 | SALA 12 LAB. MODA
36 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-30 | SALA 12 LAB. MODA
37 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-31 | SALA 14
38 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-32 | SALA 16 LAB. SAÚDE
39 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-33 | SALA 16 LAB. SAÚDE
40 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-34 | SALA 19
41 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-35 | SALA 19
42 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-36 | SALA 23
Sistema 5:
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
43 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-04-A | COBERTURA
44 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-04-B | COBERTURA
45 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-37 | SALA 18
46 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-38 | SALA 18
47 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH080WAR-GX | 27000 | Btu/h | UE-39 | SALA 11
48 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-40 | SALA 11
49 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-41 | SALA 13
50 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-42 | SALA 15
51 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-43 | SALA 17
52 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-44 | SALA 23
Sistema de Climatização Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
53 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | - | 36000 | Btu/h | CS-01 | JARDIM
54 | Evaporadora Piso Teto | YORK | - | 36000 | Btu/h | ES-01 | SALA 20
55 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | - | 36000 | Btu/h | CS-02 | JARDIM
56 | Evaporadora Piso Teto | YORK | - | 36000 | Btu/h | ES-02 | SALA 20
57 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | - | 36000 | Btu/h | CS-03 | JARDIM
58 | Evaporadora Piso Teto | YORK | - | 36000 | Btu/h | ES-03 | SALA 21
59 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | - | 36000 | Btu/h | CS-04 | JARDIM
60 | Evaporadora Piso Teto | YORK | - | 36000 | Btu/h | ES-04 | SALA 21
61 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | - | 36000 | Btu/h | CS-05 | JARDIM
62 | Evaporadora Piso Teto | YORK | - | 36000 | Btu/h | ES-05 | SALA 22
63 | Unidade Condensadora - Split system | MIDEA | - | 36000 | Btu/h | CS-06 | JARDIM
64 | Evaporadora Piso Teto | MIDEA | - | 36000 | Btu/h | ES-06 | SALA 22
65 | Unidade Condensadora - Split system | MIDEA | 38MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | CS-07 | JARDIM
66 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | ES-07 | SALA 07
67 | Unidade Condensadora - Split system | MIDEA | 38MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | CS-08 | COBERTURA
68 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBCA24M5 | 24000 | Btu/h | ES-08 | APOIO A INFORMÁTICA
69 | Unidade Condensadora - Split system | MIDEA | 38MACA22S5 | 22000 | Btu/h | CS-09 | COBERTURA
70 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MACA22S5 | 22000 | Btu/h | ES-09 | SERVIDOR
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
71 | Unidade Condensadora - Split system | CARRIER | 38KWCD24C5 | 24000 | Btu/h | CS-10 | JARDIM
72 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KWCD24C5 | 24000 | Btu/h | ES-10 | RECEPÇÃO
73 | Unidade Condensadora - Split system | ELECTROLUX | SO18F | 18000 | Btu/h | CS-11 | JARDIM
74 | Evaporadora Hi-Wall | ELECTROLUX | SI18F | 18000 | Btu/h | ES-11 | TELEMARKETING
75 | Unidade Condensadora - Split system | HITACHI | RAA050B5S | 60000 | Btu/h | CS-12 | ÁREA EXTERNA
76 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RCI050C3P | 60000 | Btu/h | ES-12 | AUDITÓRIO
77 | Unidade Condensadora - Split system | HITACHI | RAA050B5S | 60000 | Btu/h | CS-13 | ÁREA EXTERNA
78 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RCI050C3P | 60000 | Btu/h | ES-13 | AUDITÓRIO
79 | Unidade Condensadora - Split system | SPRINGER | 38AVCG09X5 | 9000 | Btu/h | CS-14 | ÁREA EXTERNA
80 | Evaporadora Hi-Wall | SPRINGER | 38AVCG09X5 | 9000 | Btu/h | ES-14 | LAB. RÁDIO
81 | Unidade Condensadora - Split system | ELGIN | PHFE36000-2 | 36000 | Btu/h | CS-15 | ÁREA EXTERNA
82 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | PHFI36000-2 | 36000 | Btu/h | ES-15 | COPA
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade. | Un. Med. | TAG | LOCAL
83 | Ventilação | SOLAR&PALAUER | TD250/125 |  |  |  | LAB RÁDIO

## LIMEIRA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
LIM - SENAC LIMEIRA
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema 1: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-01-A | LAJE TÉRREO
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH137BAH-D-X | 14 | HP | UC-01-B | LAJE TÉRREO
3 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-01 | SALA 05
4 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-02 | SALA 06
5 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-03 | SALA 07
6 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-06 | SALA 10
7 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-04 | SALA 04
8 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-05 | SALA 09
Sistema 2: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
9 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-02-A | LAJE TÉRREO
10 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-02-B | LAJE TÉRREO
11 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 15
12 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-13 | SALA 16
13 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-14 | SALA 17
14 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-09 | SALA 14
15 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-10 | SALA 13
16 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-12 | SALA 11
17 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-11 | SALA 12
Sistema 3: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
18 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-03-A | LAJE TÉRREO
19 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-03-B | LAJE TÉRREO
20 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-15 | ADMINISTRAÇÃO
21 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-20 | SALA 03
22 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-21 | SALA 02
23 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h | UE-22 | SALA 01
24 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-16 | SECRETARIA
25 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-17 | APOIO TÉCNICO
26 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-18 | APOIO TÉCNICO
27 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-19 | GERENTE
28 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH036WAR-GX | 12000 | Btu/h | UE-23 | MANUTENÇÃO
Sistema 4: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
29 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-04-A | COBERTURA
30 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH137BAH-D-X | 14 | HP | UC-04-B | COBERTURA
31 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-25 | SALA 25
32 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-26 | SALA 24
33 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-28 | SALA 22
34 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-29 | SALA 27
35 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-27 | SALA 23
36 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h | UE-24 | SALA 26
37 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h | UE-30 | SALA REUNIÃO
Sistema 5: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
38 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH154BAH-D-X | 16 | HP | UC-04-A | COBERTURA
39 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YV2VYH137BAH-D-X | 14 | HP | UC-04-B | COBERTURA
40 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-31 | SALA 18
41 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h | UE-33 | SALA 20
42 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-32 | SALA 19
43 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 36000 | Btu/h | UE-34 | SALA 21
44 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-35 | BIBLIOTECA
45 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-36 | BIBLIOTECA
46 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVFVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h | UE-37 | BIBLIOTECA
Sistema de Climatização Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un. Med. | TAG | LOCAL
47 | Unidade Condensadora - Split system | ELECTROLUX | KE48F | 48000 | Btu/h | CS-01 | JARDIM
48 | Evaporadora Cassete | ELECTROLUX | KI48F | 48000 | Btu/h | ES-01 | AUDITÓRIO
49 | Unidade Condensadora - Split system | ELECTROLUX | KE48F | 48000 | Btu/h | CS-02 | JARDIM
50 | Evaporadora Cassete | ELECTROLUX | KI48F | 48000 | Btu/h | ES-02 | AUDITÓRIO
51 | Unidade Condensadora - Split system | ELECTROLUX | KE48F | 48000 | Btu/h | CS-03 | JARDIM
52 | Evaporadora Cassete | ELECTROLUX | KI48F | 48000 | Btu/h | ES-03 | AUDITÓRIO
53 | Unidade Condensadora - Split system | ELECTROLUX | KE48F | 48000 | Btu/h | CS-04 | JARDIM
54 | Evaporadora Cassete | ELECTROLUX | KI48F | 48000 | Btu/h | ES-04 | AUDITÓRIO
55 | Unidade Condensadora - Split system | CARRIER | 38KCD024515MC | 24000 | Btu/h | CS-05 | FACHADA FUNDOS
56 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KWCD24C5 | 24000 | Btu/h | ES-05 | SERVIDOR
57 | Unidade Condensadora - Split system | CARRIER | 38TFCA24515MS | 24000 | Btu/h | CS-06 | FACHADA FUNDOS
58 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42ZQA24S5 | 24000 | Btu/h | ES-06 | SERVIDOR
59 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | BOC18R16A | 18000 | Btu/h | CS-07 | FACHADA TÉRREO
60 | Evaporadora Piso Teto | YORK | MCC18T17 | 18000 | Btu/h | ES-07 | SALA DOCENTES
61 | Unidade Condensadora - Split system | YORK | BOC18R16A | 18000 | Btu/h | CS-08 | FACHADA TÉRREO
62 | Evaporadora Piso Teto | YORK | MCC18T17 | 18000 | Btu/h | ES-08 | SALA DOCENTES
63 | Unidade Condensadora - Split system | LG | TSUH2425MAI | 24000 | Btu/h | CS-09 | FACHADA LATERAL
64 | Evaporadora Hi-Wall | LG | TSN2425MA0 | 24000 | Btu/h | ES-09 | TELEMARKETING
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade. | Un. Med. | TAG | LOCAL
65 | Micor ventilador |  |  |  |  | VA-01 | AUDITÓRIO
66 | Micor ventilador |  |  |  |  | VA-02 | AUDITÓRIO
67 | Micor ventilador |  |  |  |  | VA-03 | AUDITÓRIO
68 | Micor ventilador |  |  |  |  | VA-04 | AUDITÓRIO

## MOGI GUAÇU
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
MOG - SENAC MOGI GUAÇU
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema 1: Térreo e 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-450WC36B | 16 | HP | UC-01-A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-400WC36B | 14 | HP | UC-01-B | COBERTURA
3 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-280WC36B | 10 | HP | UC-01-C | COBERTURA
4 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-280WC36B | 10 | HP | UC-01-D | COBERTURA
5 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-01 | BIBLIOTECA
6 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-02 | BIBLIOTECA
7 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-03 | BIBLIOTECA
8 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-04 | BIBLIOTECA
9 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-05 | RECEPÇÃO
10 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-06 | ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIA
11 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-56HC16/A | 18000 | Btu/h | UE-01-07 | SERVIDOR TÉRREO
12 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-22HC16/A | 7500 | Btu/h | UE-01-08 | MANUTENÇÃO
13 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-56HC16/A | 18000 | Btu/h | UE-01-09 | CÂMARA FRIA
14 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-160TC16/B | 54000 | Btu/h | UE-01-10 | SALA 01
15 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-22HC16/A | 7500 | Btu/h | UE-01-11 | SERVIDOR 1º PAVIMENTO
16 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-160TC16/B | 54000 | Btu/h | UE-01-12 | SALA 02
17 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-13 | SALA 03
18 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-14 | SALA 04
19 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-15 | SALA 08
20 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-01-16 | SALA 08
Sistema 2: 1º e 2º Paviemento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
21 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-400WC36B | 14 | HP | UC-02-A | COBERTURA
22 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-400WC36B | 14 | HP | UC-02-B | COBERTURA
23 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-335WC36B | 12 | HP | UC-02-C | COBERTURA
24 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-335WC36B | 12 | HP | UC-02-D | COBERTURA
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
25 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-01 | SALA 09
26 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-02 | SALA 09
27 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-22HC16/A | 7500 | Btu/h | UE-02-03 | SEGURANÇA / AUTOMAÇÃO
28 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-112TC16/A | 40000 | Btu/h | UE-02-04 | AUDITÓRIO
29 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-112TC16/A | 40000 | Btu/h | UE-02-05 | AUDITÓRIO
30 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-112TC16/A | 40000 | Btu/h | UE-02-06 | AUDITÓRIO
31 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-112TC16/A | 40000 | Btu/h | UE-02-07 | GERENTE / REUNIÃO / PATRIMÔNIO
32 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-08 | DOCENTES
33 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-09 | SALA 05
34 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-10 | SALA 06
35 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-11 | SALA 07
36 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-12 | SALA 10
37 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-13 | SALA 10
38 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-14 | SALA 11
39 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-02-15 | SALA 12
Sistema 3: 2º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
40 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-400WC36B | 14 | HP | UC-03-A | COBERTURA
41 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-400WC36B | 14 | HP | UC-03-B | COBERTURA
42 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-335WC36B | 12 | HP | UC-03-C | COBERTURA
43 | Unidade Condensadora - VRF | YORK | YDV-335WC36B | 12 | HP | UC-03-D | COBERTURA
44 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-160TC16/B | 54000 | Btu/h | UE-03-01 | SALA 18 LAB. PODOLOGIA
45 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-160TC16/B | 54000 | Btu/h | UE-03-02 | SALA 18 LAB. PODOLOGIA
46 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-200T1/VN1-B | 68000 | Btu/h | UE-03-03 | SALA 19
47 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-112T1/VN1-A3 | 36000 | Btu/h | UE-03-04 | SALA 20
48 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-112T1/VN1-A3 | 36000 | Btu/h | UE-03-05 | SALA 20
49 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-112T1/VN1-A3 | 36000 | Btu/h | UE-03-06 | SALA 20
50 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-112T1/VN1-A3 | 36000 | Btu/h | UE-03-07 | SALA 21
51 | Evaporadora Built-in | MIDEA | MDV-112T1/VN1-A3 | 36000 | Btu/h | UE-03-08 | SALA 21
52 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YDS-36HC16/A | 12000 | Btu/h | UE-03-09 | ESTERELIZAÇÃO
53 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-03-10 | SALA 13
54 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-03-11 | SALA 14
55 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-03-12 | SALA 15
56 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-03-13 | SALA 16
57 | Evaporadora Built-in | YORK | YDS-140TC16/B | 48000 | Btu/h | UE-03-14 | SALA 17
Sistema de Climatização Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
58 | Unidade Condensadora Split System | ELGIN | HXQE09B2NA | 9000 | Btu/h | CS-01 | COBERTURA
59 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | HXQI09B2FA | 9000 | Btu/h | ES-01 | SERVIDOR BACK-UP 1º PAV.
60 | Unidade Condensadora Split System | SPRINGER | 42LUCC22C5 | 22000 | Btu/h | CS-02 | COBERTURA
61 | Evaporadora Hi-Wall | SPRINGER | 38LUCC22C5 | 22000 | Btu/h | ES-02 | SERVIDOR BACK-UP TÉRREO
62 | Unidade Condensadora | ELGIN | M14B355414 | 0.5 | HP | CS-02 | ÁREA EXTERNA
63 | Evaporador De Ar Forçado | ELGIN | M14A353580 | 1 | HP | ES-02 | CÂMARA CONGELADOS
64 | Unidade Condensadora | ELGIN | M14C357398 | 1 | HP | CS-03 | ÁREA EXTERNA
65 | Evaporador De Ar Forçado | ELGIN | M14B355689 | 1 | HP | ES-03 | CÂMARA FRIA
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade |  | TAG | LOCAL
66 | Ventilação | PROJELMEC | CLD-560/R90W | 16500 | m³/h | VT-COZ-01 | COBRETURA
67 | Ventilação | PROJELMEC | CLD-560/R180W | 19720 | m³/h | VT-AE-01 | COBRETURA
68 | Ventilação | SICFLUX | MAX-200 | 1040 | m³/h | VA-01 | ESTERELIZAÇÃO
69 | Exaustão | SICFLUX | MAX-200 | 1040 | m³/h | EX-01 | EXPURGO
70 | Exaustão | SICFLUX | MAX-150 | 400 | m³/h | EX-02 | DEPÓSITO TÉRREO
71 | Exaustão | SICFLUX | MAX-200 | 1040 | m³/h | EX-03 | DEPÓSITO 1º PAV.
72 | Exaustão | SICFLUX | MAX-200 | 1040 | m³/h | EX-04 | SANITIRIO 1º PAV.
73 | Exaustão | SICFLUX | MAX-150 | 400 | m³/h | EX-05 | SANITIRIO 2º PAV.
74 | Exaustão | SICFLUX | MAX-150 | 400 | m³/h | EX-06 | DEPÓSITO 2º PAV.
75 | Cortina De Ar | VIX | VIXONE-120 | 11 | m³/h | VA-02 | RECEPÇÃO

## RIO CLARO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
RIC - SENAC RIO CLARO
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema 1 : Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS16FSNM5B | 16 | HP | UC - 01 A | JARDIM
2 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS16FSNM5B | 16 | Btu/h | UC - 01 B | JARDIM
3 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNM3 | 24000 | Btu/h | UE - 01 | SALA 12
4 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNM3 | 24000 | Btu/h | UE - 02 | SALA 11
5 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNM3 | 24000 | Btu/h | UE - 03 | SALA 10
6 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,0FSNM3 | 19000 | Btu/h | UE - 04 | SALA 09
7 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,0FSNM3 | 19000 | Btu/h | UE - 05 | SALA 09
8 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSNM3 | 24000 | Btu/h | UE - 06 | SALA 08
9 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B3 | 24000 | Btu/h | UE - 07 | SALA 07 LAB. ENFERMAGEM
10 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B3 | 48000 | Btu/h | UE - 08 | SALA 06 LAB. HARDWARE
11 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B3 | 38000 | Btu/h | UE - 09 | SALA 05
12 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B3 | 38000 | Btu/h | UE - 10 | SALA 04
Sistema 2: Pavimento Superior
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
13 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS16FSNM5B | 16 | HP | UC - 02 A | JARDIM
14 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS10FSNM5B | 10 | HP | UC - 02 B | JARDIM
15 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK1,5FSNM3 | 14000 | Btu/h | UE - 11 | APOIO TÉCNICO
16 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B3 | 24000 | Btu/h | UE - 12 | BIBLIOTECA
17 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B3 | 38000 | Btu/h | UE - 13 | ADMINISTRATIVO
18 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B4 | 19000 | Btu/h | UE - 14 | TÉCNICOS
19 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B3 | 48000 | Btu/h | UE - 15 | SALA 01 LAB. INFORMÁTICA
20 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B3 | 48000 | Btu/h | UE - 16 | SALA 03 LAB. INFORMÁTICA
21 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK1,5FSNM3 | 14000 | Btu/h | UE - 17 | GERENTE
22 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC2,0FSN3B4 | 19000 | Btu/h | UE - 18 | DOCENTES
23 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC2,0FSN3B4 | 19000 | Btu/h | UE - 19 | SECRETARIA
Sistema de Climatização Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
24 | Condensadora Split System | RHEEM | RBIFT24AC2BC | 24000 | Btu/h | CS-01 | MARQUISE
25 | Evaporadora Piso Teto | RHEEM | BR1PT24AC2BE | 24000 | Btu/h | ES-01 | SERVIDOR
26 | Condensadora Split System | RHEEM | RBIAN24AC2BC | 24000 | Btu/h | CS-02 | MARQUISE
27 | Evaporadora Piso Teto | RHEEM | BR1PT24AC2BE | 24000 | Btu/h | ES-02 | SERVIDOR BACK-UP
28 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CCD048535MC | 48000 | Btu/h | CS-03 | ÁREA EXTERNA
29 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 42CCD048535MC | 48000 | Btu/h | ES-03 | AUDITÓRIO
30 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CCD048535MC | 48000 | Btu/h | CS-03 | ÁREA EXTERNA
31 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 42CCD048535MC | 48000 | Btu/h | ES-03 | AUDITÓRIO
32 | Condensadora Split System | HITACHI | RAP24C3Q | 24000 | Btu/h | CS-05 | ÁREA EXTERNA
33 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RCP24C3P | 24000 | Btu/h | ES-05 | SALA 07 lAB. ENFERMAGEM
34 | Condensadora Split System | MIDEA | 38TFCA1855 | 18000 | Btu/h | CS-06 | ÁREA EXTERNA
35 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42TFCA18S5 | 18000 | Btu/h | ES-06 | PATRIMÔNIO

## ITAPIRA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
ITA - SENAC ITAPIRA
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: Split System
Sistema 1: Térreo e 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-01 | COBERTURA
2 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-01 | DOCENTES
3 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-02 | COBERTURA
4 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-02 | GERENTE
5 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-03 | COBERTURA
6 | Evaporadora Hi-Wall | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-03 | ADMINISTRATIVO
7 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-04 | COBERTURA
8 | Evaporadora Hi-Wall | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-04 | TÉCNICOS
9 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-05 | COBERTURA
10 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-05 | TÉCNICOS
11 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-06 | COBERTURA
12 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-06 | SECRETARIA
13 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-07 | COBERTURA
14 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-07 | SALA 02
15 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-08 | COBERTURA
16 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-08 | BIBLIOTECA
17 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-09 | COBERTURA
18 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-09 | BIBLIOTECA
19 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-10 | COBERTURA
20 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-10 | SAQUÃO
21 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-11 | COBERTURA
22 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-11 | RECEPÇÃO
23 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-12 | COBERTURA
24 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-12 | SALA 01
25 | Unidade Condensadora Split System | GREE | GST24-22L/E(O) | 24000 | Btu/h | CS-13 | COBERTURA
26 | Evaporadora Piso Teto | GREE | GST24-22L/E(i) | 24000 | Btu/h | ES-13 | SERVIDOR
27 | Unidade Condensadora Split System | LG | TSUC092YDA1 | 9000 | Btu/h | CS-14 | COBERTURA
28 | Evaporadora Hi-Wall | LG | TSNC092YDA1 | 9000 | Btu/h | ES-14 | TELEMARKETING
29 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-15 | COBERTURA
30 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-15 | SALA 12 LAB. FARMÁCIA
31 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-16 | COBERTURA
32 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-16 | SALA 12 LAB. FARMÁCIA
33 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-17 | COBERTURA
34 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-17 | SALA 08 LAB.MODA
35 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH182QLEO | 18000 | Btu/h | CS-18 | COBERTURA
36 | Evapordora Cassete | LG | LTNH182QLEO | 18000 | Btu/h | ES-18 | SALA 08 LAB.MODA
37 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-19 | COBERTURA
38 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-19 | SALA 09
39 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-20 | COBERTURA
40 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-20 | SALA 10
41 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-21 | COBERTURA
42 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-21 | SALA 11
43 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-22 | COBERTURA
44 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-22 | SALA 05
45 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-23 | COBERTURA
46 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-23 | SALA 06 LAB. INFORMÁTICA
47 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTUH362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-24 | COBERTURA
48 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-24 | SALA 06 LAB. INFORMÁTICA
49 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTC48BDLAO | 48000 | Btu/h | CS-25 | COBERTURA
50 | Evapordora Cassete | LG | LTC48BOLAO | 48000 | Btu/h | ES-25 | SALA 03
51 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTC48BDLAO | 48000 | Btu/h | CS-26 | COBERTURA
52 | Evapordora Cassete | LG | LTC48BOLAO | 48000 | Btu/h | ES-26 | SALA 04 LAB. HARDWARE
53 | Unidade Condensadora Split System | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | CS-27 | COBERTURA
54 | Evapordora Cassete | LG | LTNC362NLEO | 36000 | Btu/h | ES-27 | SALA 07
55 | Unidade Condensadora Split System | GREE | GST24-22L/E(O) | 24000 | Btu/h | CS-28 | COBERTURA
56 | Evaporadora Hi-Wall | GREE | GST24-22L/E(i) | 24000 | Btu/h | ES-28 | ESTABILIZADOR
57 | Unidade Condensadora Split System | ELGIN | HXF12B2FA | 12000 | Btu/h | ES-29 | ESTABILIZADOR
58 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | HXFE12B2NA | 12000 | Btu/h | CS-29 | ESTABILIZADOR