## BARRETOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
BAR - SENAC BARRETOS
ANEXO VII - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Condensadora Split System | SPRINGER | 38TFCA24515MS | 24000 | Btu/h | UC-S-01 | JARDIM ENTRADA
2 | Evapovadora Piso Teto | SPRINGER | 42ZQA24S5 | 24000 | Btu/h | UE-S-01 | RECEPÇÃO
3 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-02 | JARDIM ENTRADA
4 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-02 | RECEPÇÃO
5 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-03 | FACHADA LATERAL
6 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-03 | ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA
7 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-04 | FACHADA LATERAL
8 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-04 | ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA
9 | Condensadora Split System | HITACHI | RAAIV09B | 9000 | Btu/h | UC-S-05 | FACHADA LATERAL
10 | Evapovadora Hi-Wall | HITACHI | RACIV09B | 9000 | Btu/h | UE-S-05 | SECRETARIA
11 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA25H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-06 | COBERTURA
12 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-06 | SALA 01- LAB. BEM ESTAR
13 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-07 | COBERTURA
14 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-07 | SALA 01- LAB. BEM ESTAR
15 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-08 | COBERTURA
16 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-08 | SALA 02- LAB INFORMÁTICA
17 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-09 | COBERTURA
18 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-09 | SERVIDOR
19 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA105H3Q | 18000 | Btu/h | UC-S-10 | COBERTURA
20 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015G3P | 18000 | Btu/h | UE-S-10 | DOCENTES
21 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-11 | COBERTURA
22 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-11 | DOCENTES
23 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-12 | COBERTURA
24 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-12 | TÉCNICOS
25 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-13 | COBERTURA
26 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-13 | SALA 06
27 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-14 | COBERTURA
28 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-14 | BIBLIOTECA
29 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-15 | COBERTURA
Tipo |  | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
30 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-15 | BIBLIOTECA
31 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-16 | COBERTURA
32 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-16 | SALA 04 LAB. INFOMÁTICA
33 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-17 | COBERTURA
34 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-17 | SALA 05 LAB. INFOMÁTICA
35 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-18 | COBERTURA
36 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 36000 | Btu/h | UE-S-18 | SALA 17
37 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA105H3Q | 18000 | Btu/h | UC-S-19 | COBERTURA
38 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015G3P | 18000 | Btu/h | UE-S-19 | GERENTE
39 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-20 | COBERTURA
40 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-20 | SALA 14
41 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-21 | COBERTURA
42 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 36000 | Btu/h | UE-S-21 | SALA 17 LAB. FARMÁCIA
43 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-22 | COBERTURA
44 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-22 | SALA 13
45 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-23 | COBERTURA
46 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-23 | SALA 12
47 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA040H3S | 48000 | Btu/h | UC-S-24 | COBERTURA
48 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI040FEP | 48000 | Btu/h | UE-S-24 | SALA 16
49 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA040H3S | 48000 | Btu/h | UC-S-25 | COBERTURA
50 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI040FEP | 48000 | Btu/h | UE-S-25 | SALA 15
51 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-26 | COBERTURA
52 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-26 | SALA 11 LAB. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
53 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-27 | COBERTURA
54 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-27 | SALA 11 LAB. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
55 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-28 | COBERTURA
56 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-28 | SALA 10
57 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-29 | COBERTURA
58 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-29 | SALA 09
59 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-30 | COBERTURA
60 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-30 | SALA 08
61 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-31 | COBERTURA
62 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-31 | SALA 07
Sistema de Climatização: Self-Dutado
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
63 | Condensador Self Dutado | HITACHI | RVT050B8P | 60000 | Btu/h | UCD-01 | COBERTURA
64 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RAA050H5Z | 60000 | Btu/h | UED-01 | AUDITÓRIO
65 | Condensador Self Dutado | HITACHI | RVT050B8P | 60000 | Btu/h | UCD-02 | COBERTURA
66 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RAA050H5Z | 60000 | Btu/h | UED-02 | AUDITÓRIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
67 | 6 Ventokit Exaustão | [5 empty] | BANHEIROS
68 | 3 Cortina de ar | [5 empty] | ATENDIMENTO

## JABOTICABAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
JAB - SENAC JABOTICABAL
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema 1: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS24FSNM5B | 24 | HP | UC-01 | ÁREA EXTERNA
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-01 | GERENTE
3 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-02 | ADMINISTRAÇÃO
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-03 | SECRETARIA
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-04 | SALA 03
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-05 | DOCENTES
7 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-06 | DOCENTES
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-07 | TÉCNICOS
9 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 04
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
10 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS40FSNM5B | 40 | HP | UC-02 | ÁREA EXTERNA
11 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-09 | SALA 10 LAB. ENFERMAGEM
12 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-10 | SALA 09
13 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-11 | SALA 09
14 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-12 | SALA 08
15 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-13 | SALA 10 LAB. ENFERMAGEM
16 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-14 | AUDITÓRIO
17 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-15 | SALA 12
18 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-16 | AUDITÓRIO
19 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-17 | SALA 12
Sistema 3: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
20 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS40FSNM5B | 18 | HP | UC-03 | ÁREA EXTERNA
21 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-18 | BIBLIOTECA
22 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-19 | SALA 07
23 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-20 | SALA 06
24 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-21 | SALA 05
Sistema Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
25 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CCK036515MC | 36000 | Btu/h | CS-01 | ÁREA EXTERNA
26 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42CCK36515MC | 36000 | Btu/h | ES-01 | SERVIDOR
27 | Condensadora Split System | CARRIER | 38FVCA12C5 | 12000 | Btu/h | CS-02 | ÁREA EXTERNA
28 | Evaporadora Hi-wall | CARRIER | 42FVCA12C5 | 12000 | Btu/h | ES-02 | SALA DE REUNIÃO
29 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-03 | ÁREA EXTERNA
30 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-03 | SALA 01 LAB. INFORMÁTICA
31 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-04 | ÁREA EXTERNA
32 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-04 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
33 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-05 | ÁREA EXTERNA
34 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-05 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
35 | Cortina de ar | SPRINGER | ACF12S5 |  |  | CA-01 | ATENDIMENTO

## RIBEIRÃO PRETO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
RIP - SENAC RIBEIRÃO PRETO
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-01 | COBERTURA
2 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-01 | SALA 201
3 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-02 | COBERTURA
4 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-02 | SALA 202
5 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-03 | COBERTURA
6 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-03 | SALA 203
7 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-04 | COBERTURA
8 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-04 | SALA 204
9 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-05 | COBERTURA
10 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-05 | SALA 205
11 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-06 | COBERTURA
12 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-06 | SALA 206
13 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-07 | COBERTURA
14 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-07 | SALA 207
15 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-08 | COBERTURA
16 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-08 | SALA 208
17 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-09 | COBERTURA
18 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-09 | SALA 209
19 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-10 | COBERTURA
20 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-10 | SALA 210
21 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-11 | COBERTURA
22 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-11 | SALA 211
23 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-12 | COBERTURA
24 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-12 | SALA 212
25 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-13 | COBERTURA
26 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-13 | SALA 213
27 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-14 | COBERTURA
28 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-14 | SALA 214
29 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-15 | COBERTURA
30 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-15 | SALA 215
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
31 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA50B5SS | 60000 | Btu/h | UC-S-16 | FACHADA LATERAL
32 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC050D3P | 60000 | Btu/h | UE-S-16 | SALA 216
33 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-17 | FACHADA LATERAL
34 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-17 | SALA 217
35 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-18 | FACHADA LATERAL
36 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-18 | SALA 218
37 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-19 | FACHADA LATERAL
38 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-19 | SALA 218
39 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-20 | FACHADA LATERAL
40 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-20 | SALA 219
41 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-21 | FACHADA LATERAL
42 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-21 | SALA 219
43 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-22 | FACHADA LATERAL
44 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-22 | SALA 220
45 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-23 | FACHADA LATERAL
46 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-23 | SALA 220
47 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-24 | FACHADA LATERAL
48 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-24 | SALA 221
49 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-25 | FACHADA LATERAL
50 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-25 | SALA 221
51 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-26 | FACHADA LATERAL
52 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-26 | SALA 222
53 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-27 | FACHADA LATERAL
54 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-27 | SALA 222
55 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-28 | FACHADA LATERAL
56 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-28 | SALA 223
57 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-29 | COBERTURA
58 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-29 | DOCENTES
59 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-30 | COBERTURA
60 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-30 | DOCENTES
61 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-31 | COBERTURA
62 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-31 | SALA 102
63 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-32 | COBERTURA
64 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-32 | SALA 103
65 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-33 | COBERTURA
66 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-33 | SALA 104
67 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-34 | COBERTURA
68 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-34 | SALA 105
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
69 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-35 | COBERTURA
70 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-35 | SALA 106
71 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-36 | COBERTURA
72 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-36 | SALA 107
73 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-37 | COBERTURA
74 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-37 | SALA 108
75 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-38 | COBERTURA
76 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-38 | SECRETARIA
77 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-39 | COBERTURA
78 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-39 | ADMINISTRAÇÃO
79 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-40 | COBERTURA
80 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-40 | TÉCNICOS
81 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-41 | COBERTURA
82 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-41 | TÉCNICOS
83 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-42 | COBERTURA
84 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-42 | GERENTE
85 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-43 | COBERTURA
86 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-43 | SALA 101
87 | Condensadora Split System | CARRIER | 38COU048535MC | 48000 | Btu/h | UC-S-44 | COBERTURA
88 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 42XQU48C5 | 48000 | Btu/h | UE-S-44 | SALA 27
89 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-45 | FACHADA LATERAL
90 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-45 | SALA 18
91 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-46 | FACHADA LATERAL
92 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-46 | SALA 19
93 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-47 | FACHADA LATERAL
94 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-47 | SALA 20
95 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-48 | FACHADA LATERAL
96 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-48 | SALA 21
97 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-49 | FACHADA LATERAL
98 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-49 | SALA 22
99 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-50 | FACHADA LATERAL
100 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-50 | SALA 23
101 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-51 | FACHADA LATERAL
102 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-51 | SALA 24
103 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-52 | FACHADA LATERAL
104 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-52 | SALA 25
105 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA40B5SS | 48000 | Btu/h | UC-S-53 | FACHADA LATERAL
106 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC040D3P | 48000 | Btu/h | UE-S-53 | SALA 26
107 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-54 | COBERTURA
108 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-54 | DEPÓSITO COZINHA
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
109 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-55 | COBERTURA
110 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-55 | SALA 16
111 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-56 | COBERTURA
112 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-56 | SALA 16
113 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA060F3S | 60000 | Btu/h | UC-S-57 | FACHADA LATERAL
114 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC0609 | 60000 | Btu/h | UE-S-57 | COZINHA
115 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-58 | FACHADA LATERAL
116 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-58 | SALA BAR
117 | Condensadora Split System | MIDEA | MMS12CR | 12000 | Btu/h | UC-S-59 | ÁREA EXTERNA
118 | Evapovadora Hi-wall | MIDEA | MMS12CR | 12000 | Btu/h | UE-S-59 | APOIO INFORMÁTICA
119 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-60 | ÁREA EXTERNA
120 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-60 | ALMOXARIFADO
121 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-61 | FACHADA LATERAL
122 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-61 | SALA 11
123 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-62 | FACHADA LATERAL
124 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-62 | SALA 12
125 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQL24C5 | 24000 | Btu/h | UC-S-63 | FACHADA LATERAL
126 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38KCK024515MC | 24000 | Btu/h | UE-S-63 | ATENDIMENTO
127 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQL24C5 | 24000 | Btu/h | UC-S-64 | FACHADA LATERAL
128 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38KCK024515MC | 24000 | Btu/h | UE-S-64 | ATENDIMENTO
129 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA01,5F3S | 14000 | Btu/h | UC-S-65 | COBERTURA
130 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC01,5D3P | 14000 | Btu/h | UE-S-65 | TELEMARKETING
131 | Condensadora Split System | CARRIER | 42XQM365S | 36000 | Btu/h | UC-S-66 | COBERTURA
132 | Evapovadora Piso Teto | CARRIER | 38CCH03615MS | 36000 | Btu/h | UE-S-66 | SERVIDOR
133 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA01,5F3S | 14000 | Btu/h | UC-S-67 | COBERTURA
134 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC01,5D3P | 14000 | Btu/h | UE-S-67 | SALA EQUIPAMENTOS ADM
135 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA010F3S | 12000 | Btu/h | UC-S-68 | COBERTURA
136 | Evapovadora HI-wall | HITACHI | RPC010D3P | 12000 | Btu/h | UE-S-68 | ESTABILIZADOR 1º ANDAR
137 | Condensadora Split System | ELGIN | HWFE18D2NA | 18000 | Btu/h | UC-S-69 | ÁREA EXTERNA JARDIM
138 | Evapovadora HI-wall | ELGIN | HWF118B21A | 18000 | Btu/h | UE-S-69 | ESTABILIZADOR TÉRREO
139 | Condensadora Split System | MIDEA | 38MBCA18M5 | 18000 | Btu/h | UC-S-69 | ÁREA EXTERNA JARDIM
140 | Evapovadora HI-wall | MIDEA | 42MBCA18M5 | 18000 | Btu/h | UE-S-69 | ESTABILIZADOR TÉRREO
141 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-71 | ÁREA EXTERNA JARDIM
142 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-71 | SALA 01
143 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-72 | ÁREA EXTERNA JARDIM
144 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-72 | SALA 01
145 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-73 | ÁREA EXTERNA JARDIM
146 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-73 | SALA 02
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
147 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-74 | ÁREA EXTERNA JARDIM
148 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-74 | SALA 03
149 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-75 | ÁREA EXTERNA JARDIM
150 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-75 | SALA 03
151 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-76 | ÁREA EXTERNA JARDIM
152 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-76 | SALA 04
153 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-77 | ÁREA EXTERNA JARDIM
154 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-77 | SALA 04
155 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-78 | ÁREA EXTERNA JARDIM
156 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-78 | SALA 05
157 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-79 | ÁREA EXTERNA JARDIM
158 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015D3P | 24000 | Btu/h | UE-S-79 | SALA 05
159 | Ar Condicionado Janela Manual | SPRINGER | QCI105BB | 9000 | Btu/h | UE-S-80 | GUARITA - ESTACIONAMENTO
Sistema de Climatização: VRF
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
160 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5B2 | 10 | HP | UC-01-A | COBERTURA
161 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS8FSNM5B2 | 8 | HP | UC-01-B | COBERTURA
162 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-01 | AUDITÓRIO
163 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-02 | AUDITÓRIO
164 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-03 | AUDITÓRIO
165 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-04 | AUDITÓRIO
166 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-05 | AUDITÓRIO
167 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-06 | AUDITÓRIO
168 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-07 | AUDITÓRIO
169 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-08 | AUDITÓRIO
170 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-09 | AUDITÓRIO
171 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3CI | 19000 | Btu/h | UE-10 | AUDITÓRIO
Sistema de Climatização: Self-Dutado
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
172 | Self Dutado | HITACHI | RPP150B5S | 15 | TR |  | BIBLIOTECA
173 | Self Dutado | HITACHI |  |  |  |  | SALA DE RÁDIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
174 | 42 Ventokit Exaustão | [5 empty] | BANHEIROS
175 | 10 Ventokit Ventilação | [5 empty] | AUDITÓRIO
176 | 3 Cortina de ar | [5 empty] | ATENDIMENTO, COZINHA E PANIFICAÇÃO

## SÃO CARLOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
CAR - SENAC SÃO CARLOS
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema 1: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-01-A | COBERTURA
2 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-01-B | COBERTURA
3 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-01-C | COBERTURA
4 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-01 | SALA 206
5 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-02 | SALA 207
6 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-03 | SALA 208
7 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-04 | SALA 209
8 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-05 | SALA 210
9 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-06 | SALA 211
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
10 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-02-A | COBERTURA
11 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-02-B | COBERTURA
12 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN100BT3 | 10 | HP | UC-02-C | COBERTURA
13 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-07 | SALA 212
14 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 213
15 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-09 | SALA 214
16 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-10 | SALA 215
17 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-11 | SALA 216
18 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-12A | SALA 218
Sistema 3: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
19 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 14 | HP | UC-03-A | COBERTURA
20 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN120BT3 | 12 | HP | UC-03-B | COBERTURA
21 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-13 | BIBLIOTECA
22 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-14 | BIBLIOTECA
23 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-16 | SALA 127
24 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-17 | SALA 127
25 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-18 | SALA 126
26 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-19 | SALA 126
27 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU48GVLA2 | 48000 | Btu/h | UE-15 | BIBLIOTECA
Sistema 4: TÉRREO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
28 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 14 | HP | UC-04-A | COBERTURA
29 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 12 | HP | UC-04-B | COBERTURA
30 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU18GVJA2 | 18000 | Btu/h | UE-23 | REUNIÃO
31 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-20 | RECEPÇÃO
32 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-21 | TELEMARKETING
33 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-24 | SERVIDOR
34 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-26 | GERÊNCIA
35 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-27 | TÉCNICOS
36 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-28 | TÉCNICOS
37 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-29 | DOCENTES
38 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-30 | DOCENTES
39 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-31 | DOCENTES
40 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-22 | ADMINISTRAÇÃO
41 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU36GVKA2 | 36000 | Btu/h | UE-25 | SECRETARIA
Sistema 5: AUDITÓRIO
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
42 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 14 | HP | UC-05-A | LAJE AUDITÓRIO
43 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN080BT3 | 8 | HP | UC-05-B | LAJE AUDITÓRIO
44 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 24000 | Btu/h | UE-3-07 | ENTRADA AUDITÓRIO
45 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 24000 | Btu/h | UE-3-08 | ENTRADA AUDITÓRIO
46 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-01 | AUDITÓRIO
47 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-02 | AUDITÓRIO
48 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-03 | AUDITÓRIO
49 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-04 | AUDITÓRIO
50 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-05 | AUDITÓRIO
51 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-3-06 | AUDITÓRIO
Sistema 6: BLOCO B REFORMA
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
52 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 14 | HP | UC-06-A | JARDIM LATERAL
53 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN140BT3 | 14 | HP | UC-06-B | JARDIM LATERAL
54 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN100BT3 | 10 | HP | UC-06-C | JARDIM LATERAL
55 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-32 | SALA 07
56 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-33 | SALA 07
57 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-34 | SALA 08
58 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-35 | SALA 08
59 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA4 | 36000 | Btu/h | UE-36 | SALA 09
60 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA4 | 36000 | Btu/h | UE-37 | SALA 10
61 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA4 | 36000 | Btu/h | UE-38 | SALA 11
62 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA4 | 36000 | Btu/h | UE-39 | SALA 12
63 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA5 | 48000 | Btu/h | UE-40 | SALA 13
64 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA5 | 48000 | Btu/h | UE-41 | SALA 14
Sistema 7: BLOCO B REFORMA
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
65 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN180BT3 | 18 | HP | UC-07-A | ESTACIONAMENTO
66 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN160BT3 | 16 | HP | UC-07-B | ESTACIONAMENTO
67 | Unidade Condensadora - VRF | LG | ARUN100BT3 | 10 | HP | UC-07-C | ESTACIONAMENTO
68 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA2 | 28000 | Btu/h | UE-57 | SALA 06
69 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-58 | SALA 06
70 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 24000 | Btu/h | UE-55 | SALA 05
71 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA3 | 24000 | Btu/h | UE-56 | SALA 05
72 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 24000 | Btu/h | UE-54 | SALA DE REUNIÃO
73 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU15GTQA2 | 15000 | Btu/h | UE-44 | SALA 01
74 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU15GTQA2 | 15000 | Btu/h | UE-45 | SALA 01
75 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU15GTQA2 | 15000 | Btu/h | UE-46 | SALA 01
76 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA2 | 28000 | Btu/h | UE-47 | SALA 02
77 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA2 | 28000 | Btu/h | UE-48 | SALA 02
78 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA3 | 28000 | Btu/h | UE-49 | SALA 03
79 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU28GTPA4 | 28000 | Btu/h | UE-50 | SALA 03
80 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 28000 | Btu/h | UE-51 | DEPOSITO
81 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA2 | 24000 | Btu/h | UE-52 | SALA 04
82 | Evaporadora Cassete | LG | ARNU24GTPA3 | 24000 | Btu/h | UE-53 | SALA 05
83 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-42 | SALA 101
84 | Evaporadora PisoTeto | LG | URNU24GVJA2 | 24000 | Btu/h | UE-43 | SALA 101
Sistema Split System
85 | Unidade Condensadora - Split | SPRINGER | 42MMC018515LS | 18000 | Btu/h | UC-S-01 | JARDIM LATERAL
86 | Evaporadora Hi-Wall | SPRINGER | 38XCE018515MS | 18000 | Btu/h | UE-S-01 | EQUIPAMENTOS E PATRIMÔNIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade m³/h. | Un.Med. | TAG | LOCAL
87 | 26 Ventokit | [5 empty] | TODAS AS SALAS DO BLOCO B
88 | Ventilação | [5 empty] | FORRO LAB. RÁDIO
89 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-01 | COBERTURA
90 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-02 | COBERTURA
91 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-03 | COBERTURA
92 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-04 | COBERTURA
93 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-05 | COBERTURA
94 | Exaustão | VENTCENTER | 570mm | 6000 | m³/h. | EX-06 | COBERTURA
95 | Exaustão | OTAM | GVS 12/9 | 2540 | m³/h. | EX-07 | LAJE AUDITÓRIO