## SANTOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
ANEXO F - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
SAN - SENAC SANTOS
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
8 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 16 | HP |  | 0
3 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH036WAR-GX | 12000 | Btu/h |  | 0
1 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH028WAR-FX | 9000 | Btu/h |  | 0
5 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH090WAR-GX | 30000 | Btu/h |  | 0
11 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH112WAR-GX | 38000 | Btu/h |  | 0
13 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 48000 | Btu/h |  | 0
5 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH056WAR-GX | 18000 | Btu/h |  | 0
8 | Evaporadora Cassete | YORK | YVKVXH071WAR-GX | 24000 | Btu/h |  | 0
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 12 | HP |  | 0
2 | Unidade Condensadora - VRF | YORK |  | 10 | HP |  | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YVKVXH028WAR-FX | 9000 | Btu/h |  | 0
6 | Evaporadora Piso Teto | YORK | YVKVXH140WAR-GX | 36000 | Btu/h |  | 0
1 | Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSN(S/C)57B | 24 | HP |  | 0
2 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RTCIVI100CNP | 12 | HP |  | 0
2 | Condensadora Split-System | CARRIER | 38CCD036515MC | 36000 | Btu/H |  | 0
2 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42CCD036515MC | 36000 | Btu/H |  | 0
1 | Condensadora Split-System | LG | AVNQ24GJLA | 24000 | Btu/H |  | 0
1 | Evaporadora Piso Teto | LG | AVNQ24GJLA | 24000 | Btu/H |  | 0
1 | Condensadora Split-System | MIDEA | 38MBQA09M5 | 9000 | Btu/H |  | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBQA09M5 | 9000 | Btu/H |  | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF |  |  | 20 | TR |  | 0
1 | Evaporadora Self Dutado |  |  | 20 | TR |  | 0
10 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-25 | 250 | m³/h |  | 0
28 | MICRO-VENTILADOR | SICTELL | MEGA-34 | 340 | m³/h |  | 0
116 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0

## BERTIOGA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
ANEXO F - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
BER - SENAC BERTIOGA
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS24FSNM5B | 24 | HP |  | 0
1 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B1 | 18000 | Btu/h |  | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B1 | 24000 | Btu/h |  | 0
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B1 | 38000 | Btu/h |  | 0
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B1 | 48000 | Btu/h |  | 0
1 | Unidade Condensadora Split System | CARRIER | 38CCVB30515MC | 30000 | Btu/H |  | 0
1 | Evaporadora Piso-Teto | CARRIER | 42ZQVB30C5 | 30000 | Btu/H |  | 0
1 | Unidade Condensadora Split System | MIDEA | 38MBQA09M5 | 9000 | Btu/H |  | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42MBQA09M5 | 9000 | Btu/H |  | 0
13 | PORTA FILTRO COM FILTRO TELA LAVÁVEL | [5 empty] | 0
32 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0