## BARRETOS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
BAR - SENAC BARRETOS
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Condensadora Split System | SPRINGER | 38TFCA24515MS | 24000 | Btu/h | UC-S-01 | JARDIM ENTRADA
2 | Evapovadora Piso Teto | SPRINGER | 42ZQA24S5 | 24000 | Btu/h | UE-S-01 | RECEPÇÃO
3 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-02 | JARDIM ENTRADA
4 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-02 | RECEPÇÃO
5 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-03 | FACHADA LATERAL
6 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-03 | ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA
7 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-04 | FACHADA LATERAL
8 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-04 | ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA
9 | Condensadora Split System | HITACHI | RAAIV09B | 9000 | Btu/h | UC-S-05 | FACHADA LATERAL
10 | Evapovadora Hi-Wall | HITACHI | RACIV09B | 9000 | Btu/h | UE-S-05 | SECRETARIA
11 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA25H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-06 | COBERTURA
12 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-06 | SALA 01- LAB. BEM ESTAR
13 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-07 | COBERTURA
14 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-07 | SALA 01- LAB. BEM ESTAR
15 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-08 | COBERTURA
16 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-08 | SALA 02- LAB INFORMÁTICA
17 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-09 | COBERTURA
18 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-09 | SERVIDOR
19 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA105H3Q | 18000 | Btu/h | UC-S-10 | COBERTURA
20 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015G3P | 18000 | Btu/h | UE-S-10 | DOCENTES
21 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-11 | COBERTURA
22 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-11 | DOCENTES
23 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-12 | COBERTURA
24 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-12 | TÉCNICOS
25 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA025H3S | 30000 | Btu/h | UC-S-13 | COBERTURA
26 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC025G3P | 30000 | Btu/h | UE-S-13 | SALA 06
27 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-14 | COBERTURA
28 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-14 | BIBLIOTECA
29 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA020F3S | 24000 | Btu/h | UC-S-15 | COBERTURA
Tipo |  | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
30 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC020H3P | 24000 | Btu/h | UE-S-15 | BIBLIOTECA
31 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-16 | COBERTURA
32 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-16 | SALA 04 LAB. INFOMÁTICA
33 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA035H3S | 42000 | Btu/h | UC-S-17 | COBERTURA
34 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC035G3P | 42000 | Btu/h | UE-S-17 | SALA 05 LAB. INFOMÁTICA
35 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-18 | COBERTURA
36 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 36000 | Btu/h | UE-S-18 | SALA 17
37 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA105H3Q | 18000 | Btu/h | UC-S-19 | COBERTURA
38 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC015G3P | 18000 | Btu/h | UE-S-19 | GERENTE
39 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-20 | COBERTURA
40 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-20 | SALA 14
41 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-21 | COBERTURA
42 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 36000 | Btu/h | UE-S-21 | SALA 17 LAB. FARMÁCIA
43 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-22 | COBERTURA
44 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-22 | SALA 13
45 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-23 | COBERTURA
46 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-23 | SALA 12
47 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA040H3S | 48000 | Btu/h | UC-S-24 | COBERTURA
48 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI040FEP | 48000 | Btu/h | UE-S-24 | SALA 16
49 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA040H3S | 48000 | Btu/h | UC-S-25 | COBERTURA
50 | Evapovadora Cassete | HITACHI | RCI040FEP | 48000 | Btu/h | UE-S-25 | SALA 15
51 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-26 | COBERTURA
52 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-26 | SALA 11 LAB. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
53 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-27 | COBERTURA
54 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-27 | SALA 11 LAB. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
55 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-28 | COBERTURA
56 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-28 | SALA 10
57 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-29 | COBERTURA
58 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-29 | SALA 09
59 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-30 | COBERTURA
60 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-30 | SALA 08
61 | Condensadora Split System | HITACHI | RAA030H3S | 36000 | Btu/h | UC-S-31 | COBERTURA
62 | Evapovadora Piso Teto | HITACHI | RPC030G3P | 36000 | Btu/h | UE-S-31 | SALA 07
Sistema de Climatização: Self-Dutado
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
63 | Condensador Self Dutado | HITACHI | RVT050B8P | 60000 | Btu/h | UCD-01 | COBERTURA
64 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RAA050H5Z | 60000 | Btu/h | UED-01 | AUDITÓRIO
65 | Condensador Self Dutado | HITACHI | RVT050B8P | 60000 | Btu/h | UCD-02 | COBERTURA
66 | Evaporadora Self Dutado | HITACHI | RAA050H5Z | 60000 | Btu/h | UED-02 | AUDITÓRIO
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
67 | 6 Ventokit Exaustão | [5 empty] | BANHEIROS
68 | 3 Cortina de ar | [5 empty] | ATENDIMENTO

## JABOTICABAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
JAB - SENAC JABOTICABAL
ANEXO H - MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização - VRF
Sistema 1: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS24FSNM5B | 24 | HP | UC-01 | ÁREA EXTERNA
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-01 | GERENTE
3 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-02 | ADMINISTRAÇÃO
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-03 | SECRETARIA
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-04 | SALA 03
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-05 | DOCENTES
7 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B1 | 24000 | Btu/h | UE-06 | DOCENTES
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-07 | TÉCNICOS
9 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-08 | SALA 04
Sistema 2: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
10 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS40FSNM5B | 40 | HP | UC-02 | ÁREA EXTERNA
11 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-09 | SALA 10 LAB. ENFERMAGEM
12 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-10 | SALA 09
13 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-11 | SALA 09
14 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-12 | SALA 08
15 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-13 | SALA 10 LAB. ENFERMAGEM
16 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-14 | AUDITÓRIO
17 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-15 | SALA 12
18 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-16 | AUDITÓRIO
19 | Evaporadora Piso Teto | HITACHI | RPC4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-17 | SALA 12
Sistema 3: 1º Pavimento
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
20 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS40FSNM5B | 18 | HP | UC-03 | ÁREA EXTERNA
21 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-18 | BIBLIOTECA
22 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-19 | SALA 07
23 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B1 | 48000 | Btu/h | UE-20 | SALA 06
24 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4.0FSN3B1 | 38000 | Btu/h | UE-21 | SALA 05
Sistema Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
25 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CCK036515MC | 36000 | Btu/h | CS-01 | ÁREA EXTERNA
26 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42CCK36515MC | 36000 | Btu/h | ES-01 | SERVIDOR
27 | Condensadora Split System | CARRIER | 38FVCA12C5 | 12000 | Btu/h | CS-02 | ÁREA EXTERNA
28 | Evaporadora Hi-wall | CARRIER | 42FVCA12C5 | 12000 | Btu/h | ES-02 | SALA DE REUNIÃO
29 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-03 | ÁREA EXTERNA
30 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-03 | SALA 01 LAB. INFORMÁTICA
31 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-04 | ÁREA EXTERNA
32 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-04 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
33 | Condensadora Split System | CARRIER | 38CKC036-311 | 36000 | Btu/h | CS-05 | ÁREA EXTERNA
34 | Evaporadora Piso Teto | CARRIER | 42LLSE36226 | 36000 | Btu/h | ES-05 | SALA 02 LAB. INFORMÁTICA
Sistema de Exaustão e Ventilação ( Renovação de ar )
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
35 | Cortina de ar | SPRINGER | ACF12S5 |  |  | CA-01 | ATENDIMENTO