## AR SJR BLOCO A-C
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV.03 |  |  | Data: | __/__/2025
|  |  | OBRA: | Retrofit do Sistema de Climatização Unidade SENAC Registro |  |  | BDI %:
|  |  | LOCAL: | R. Teiti Koki, 105 - Vila Flórida - Registro Registro - SP |  |  | Leis Sociais %:
|  |  | Empresa: | Preencher com o nome de sua empresa
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Eletroduto de ferro galvanizado, eletrolítico tipo médio, 3,0 metros por barra com curvas e luvas incorporadas, de:
| Ø 3/4" | br | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo tipo pesado, 3,0 metros por barra com curvas e luvas incorporadas, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 3/4" | br | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1" | br | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1.1/2" | br | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Curva para eletroduto de ferro galvanizado a fogo, com luva incorporada da Tupy ou Paschoal Thomeu, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 3/4" | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1" | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1.1/2" | pç | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Braçadeira circular para eletroduto de ferro galvanizado a fogo, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 3/4" | pç | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1" | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 1.1/2" | pç | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica para 750V, tipo Afumex Green da Prysmian, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm2 (cor preto) | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm2 (cor azul claro) | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm2 (cor verde) | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Cabo de cobre tipo EPR, isolado para 0,6/1,0 kV-90ºC, tipo Afumex da Prysmian, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm² (cor preto) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm² (cor azul claro) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 2,5mm² (cor verde) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 6mm² (cor preto) | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 6mm² (cor verde) | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 10mm² (cor preto) | m | 144 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 10mm² (cor azul claro) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 10mm² (cor verde) | m | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 16mm² (cor preto) | m | 285 |  | 0 |  | 0 | 0
| # 16mm² (cor verde) | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Caixas de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 15x15x8 cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 40x40x15 cm | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 80x80x15 cm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.17 | Vergalhão com rosca de Ø 3/8" em barras de 3 metros da Real Perfil, modelo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ref. RP 2075 | vb | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.18 | Condulete múltiplo, em alumínio fundido com 1 tomada 2P+T 10A-250V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 3/4" | pç | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.19 | Condulete múltiplo, em alumínio fundido, com tampa cega e unidut |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ø 3/4" | pç | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.20 | Quadro de Distribuição de energia com portas munidas de trinco e fechadura, contra porta, disjuntores, grau de proteção IP-40, conforme especificações em projeto e memorial descritivo e conforme esquema no documento REG-PE-ELE-005-DIA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| QE-01 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.21 | Novos disjuntores conforme padrão do Senac e de acordo com esquemas em projeto |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| No quadro QLT-01-TÉRREO (Disjuntor 1P-20A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| No quadro QLT-02-1ºPAV. (Disjuntor 1P-20A) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar. Ver Item 6.1 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-TER-01
2.1.1.1 | UC-TER-01 (14HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-TER-01 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-TER-02 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-TER-03 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-TER-04 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | Controle Remoto Sem Fio | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-TER-02
2.1.3.1 | UC-TER-02 (14 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-TER-05 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-TER-06 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-TER-29 (1.875 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-TER-13 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-TER-14 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-TER-15 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-TER-16 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | Controle Remoto Sem Fio | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-TER-03
2.1.3.1 | UC-TER-03 (26 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-TER-07 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-TER-08 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-TER-09 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-TER-10 (9.550 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-TER-11 (1.875 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-TER-12 (1.875 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-TER-17 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | UE-TER-18 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.10 | UE-TER-19 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.11 | UE-TER-20 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.12 | UE-TER-21 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.13 | UE-TER-22 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.14 | UE-TER-23 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.15 | UE-TER-24 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.16 | UE-TER-25 (2.400 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.17 | UE-TER-26 (2.400 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.18 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Condicionadora UC-TER-04
2.1.4.1 | UC-TER-04 (5 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.2 | UE-TER-27 (6.050 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.3 | UE-TER-28 (6.050 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.4 | Controle Remoto Sem Fio | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Condicionadora UC-1PV-01
2.1.5.1 | UC-1PV-01 (22 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UE-1PV-02 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.3 | UE-1PV-03 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | UE-1PV-04 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.5 | UE-1PV-17 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | UE-1PV-18 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.7 | UE-1PV-19 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.8 | UE-1PV-20 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.9 | UE-1PV-21 (3.075 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.10 | UE-1PV-22 (3.075 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.11 | UE-1PV-23 (3.075 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.12 | UE-1PV-24 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.13 | UE-1PV-25 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.14 | UE-1PV-26 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.15 | Controle Remoto Sem Fio | un | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Condicionadora UC-1PV-02
2.1.6.1 | UC-1PV-02 (28 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | UE-1PV-01 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.3 | UE-1PV-14A (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.4 | UE-1PV-15 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.5 | UE-1PV-16 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.6 | UE-1PV-05 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.7 | UE-1PV-06 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.8 | UE-1PV-07 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.9 | UE-1PV-08 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.10 | UE-1PV-09 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.11 | UE-1PV-10 (3.075 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.12 | UE-1PV-11 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.13 | UE-1PV-12 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.14 | UE-1PV-13 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.15 | UE-1PV-14 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.16 | Controle Remoto Sem Fio | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Condicionadora UC-2PV-01
2.1.7.1 | UC-2PV-01 (20 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | UE-2PV-11 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | UE-2PV-12 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.4 | UE-2PV-13 (6.825 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.5 | UE-2PV-14 (6.825 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.6 | UE-2PV-15 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.7 | UE-2PV-16 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.8 | UE-2PV-17 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.9 | UE-2PV-18 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.10 | UE-2PV-21 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.11 | UE-2PV-22 (3.850 kcal/h) - Hi Wall | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.12 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Condicionadora UC-2PV-02
2.1.8.1 | UC-32PV-02 (18 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | UE-2PV-01 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | UE-2PV-02 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.4 | UE-2PV-03 (6.825 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.5 | UE-2PV-04 (6.825 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.6 | UE-2PV-05 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.7 | UE-2PV-06 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.8 | UE-2PV-07 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.9 | UE-2PV-08 (6.050 kcal/h) - cassete 4 vias | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.10 | Controle Remoto Sem Fio | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Condicionadora UC-COB-01
2.1.9.1 | UC-COB-01 (28 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.2 | UE-TER-30 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.3 | UE-TER-31 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.4 | UE-1PV-27 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.5 | UE-1PV-28 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.6 | UE-2PV-23 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.7 | UE-2PV-24 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Unidade Condicionadora UC-COB-02
2.1.10.1 | UC-COB-02 (28 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-TER-32 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.3 | UE-TER-33 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.4 | UE-1PV-29 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.5 | UE-1PV-30 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.6 | UE-2PV-25 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.7 | UE-2PV-26 (10.700 kcal/h) - 100% ar exterior - dutada | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Sistema de Controle Centralizado para 10 Condensadoras e 86 Evap. Incluindo computador | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | Rede de Comunicação e comando (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Equipamentos de Ventilação/Exaustão. Ver Item 6.3 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | VE-TER-08 (500m³/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | VE-1PV-01 (2.000m³/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Dutos de Ar. Ver Item 6.3 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Duto de Ar para Ar Condicionado
2.3.2 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Isolamento térmico | m² | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar. Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Difusor de Insuflamento MOD. ADE-AG de 500x155mm (TROX) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Difusor de Insuflamento MOD. ADE-AG de 850x254mm (TROX) | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | Difusor de Insuflamento MOD. ADE-AG de 500x155mm (TROX) | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | Difusor de Insuflamento MOD. ADE-AG de 700x155mm (TROX) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | Difusor de Insuflamento MOD. ADE-AG de 500x155mm (TROX) | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 | Grelha de Tomada de Ar MOD. VAT-AG de 1225x525mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 | Grelha de Insuflamento MOD. AH-0/DG de 225x125mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 | Grelha de Exaustão MOD. AR-AG de 325x165mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.9 | Grelha de Insuflamento MOD. VAT-AG de 425x325mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.10 | Grelha de Exaustão MOD. AR-AG de 425x325mm (TROX) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.11 | Grelha de Porta MOD. AGD-T de 625x525mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.12 | Grelha de Insuflamento MOD. VAT-AG de 1225x525mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.13 | Registro de Ar Externo MOD. RL-B de 100x105mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.14 | Veneziana de Expurgo do Ar MOD. AWK de 297x197mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Rede Frigorígena. Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes:
2.5.1.1 | Ø 6.4 mm | m | 104.64 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.2 | Ø 9.5 mm | m | 595.08 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.3 | Ø 12.7 mm | m | 232.08 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.4 | Ø 15.9 mm | m | 520.32 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.5 | Ø 19.1 mm | m | 199.68 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.6 | Ø 22.2 mm | m | 167.88 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.7 | Ø 25.4 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.8 | Ø 28.6 mm | m | 135.72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.9 | Ø 31.8 mm | m | 115.32 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.10 | Ø 38.1 mm | m | 39.96 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.11 | Derivação (REFNET) | pç | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.12 | Valvula de Serviço | pç | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.13 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 128.916 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | PAINÉIS ELÉTRICOS. Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1 | QE-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | QE-02 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | REDE ELÉTRICA. Rede elétrica de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos: Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | UC-TIPICO | cj | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | UE-TIPICO | cj | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | VE-TÍPICO | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.4 | VI-TÍPICO | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | REDE DE DRENO. Rede de dreno das unidades evaporadpras até as redes principais existentes, em PVC marrom e termicamente isolada com espuma elastomérica - mesma especificação da rede frigorígena: Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | Ø 1/2" (ramal para evaporadora) | m | 344 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Canteiro de Obra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Balanceamento dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Pré-Operação dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Treinamento | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Manutenção Preventiva e Corretiva (até a entrega da obra) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Desmontagem e Retirada do Sistema Existente | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Manutenção preventiva e corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | Mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 5% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes e vigas, remoção dos vidros dos caixilhos e reinstalações onde necessário, deslocamento de luminárias, pinturas, reparos e substituições, abertura dos shafts e forros, instalação de novos forros, drenos, telhado, base de equipamento, serão a cargo da instaladora de ar condicionado. | gl | 1