## AR GHJ_R01
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.02 |  |  | Data:
|  |  | OBRA: | Retrofit do Sistema de Ar Condicionado do Grande Hotel Senac Campos do Jordão (GHJ) |  |  | BDI %:
|  |  | LOCAL: | Av. Frei Orestes Girardi, 3549 – Campos do Jordão/SP |  |  | Leis Sociais %:
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, eletrolitico com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme Norma incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: DAISA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. | [6 empty] | 0
1.1.1 | Ø 3/4" | m | 726 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Ø 1" | m | 543 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Ø 1.1/4" | m | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Ø 1.1/2" | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Ø 2" | m | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Ø 3" | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Ø 4" | m | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado a fogo, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 13057 e 5624 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: DAISA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Ø 4" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ELETRODUTO TIPO PEAD, corrugado flexivel, helicoidal, impermeável, cor preta, anti-chama, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, arame guia, abertura e fechamento de rasgos, envelopamento, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Kanaflex, Tigre ou outro que atenda o tecnicamente solicitado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Ø 3/4" | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Ø 1" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | Ø 1.1/2" | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | Ø 2" | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | Ø 3" | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | Ø 4" | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ELETROCALHA LISA em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (16 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema em barras de 3 metros da JEA, MOPA ou outro que atenda o tecnicamente solicitado, tipo: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | A 100 X L 300 X C 3000MM | m | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | A 50 X L 300 X C 3000MM | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | CAIXA DE PASSAGEM em alumínio, marca de referência: Wetzel, Gomer, Incoteq ou outro que atenda o tecnicamente solicitado: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | 200 X 200 X 100 MM | pc | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | 300 X 300 x 120 MM | pc | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | 400 X 400 X 200 MM | pc | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.4 | 500 X 500 X 200 MM | pc | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.5 | 600 X 600 X 200 MM | pc | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria, com tampa de ferro fundido |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | 400 X 400 MM | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | 500 X 500 MM | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.3 | 600 X 600 MM | pc | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | CABO DE COBRE flexível com isolação termoplástica para 450/750V, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex Green da Prysmian, de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | # 2,5mm2 | m | 1760 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.8 | CABO DE COBRE flexível, com isolação HEPR 90°C e cobertura em poliolefina, 0,6/1KV, conforme NBR 7286/2022, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, tipo Afumex da Prysmian ou outro que atenda o tecnicamente solicitado de: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | # 6mm2 | m | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.2 | # 10mm2 | m | 710 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.3 | # 16mm2 | m | 725 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.4 | # 25mm2 | m | 958 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.5 | # 35mm2 | m | 492 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.6 | # 50mm2 | m | 202 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.7 | # 70mm2 | m | 351 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.8 | # 95mm2 | m | 1131 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.9 | # 120mm2 | m | 1762 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.10 | # 150mm2 | m | 585 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Quadros Elétricos
1.9.1 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, AUTOPORTANTE, conforme DIAGRAMA DO QGBT-AC | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.2 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme tabela do QF-AC-TER-01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.10 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.11 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-B.FRONTAL | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.14 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.01 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.15 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.02 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.20 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do QF-AC-INF.04 | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.24 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, AUTOPORTANTE, conforme DIAGRAMA DO QG-PISCINA | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.25 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, para instalação de Sobrepor, conforme tabela do Q-ELÉTRICO(CS. MÁQ. PISCINA) | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.26 | Disjuntor em caixa moldada 3P-200A-35kA, para instalação no QGE-CCV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.27 | Disjuntor em caixa moldada 3P-63A-35kA, para instalação no QF-SAUNA | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-07 (QUENTE OU FRIO)
2.1.1.1 | UC-1SS-07 (14HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-1SS-08 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-1SS-09 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-1SS-10 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-1SS-11 (15.400 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | UE-1SS-12 (9.600 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | UE-1SS-13 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | UE-1SS-14 (19.100 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.9 | UE-1SS-15 (19.100 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.10 | UE-1SS-16 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.11 | UE-1SS-17 (12.300 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.12 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-COB-02 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 | UC-COB-02 (24HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2 | UE-3PV-04 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.3 | UE-3PV-04A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.4 | UE-3PV-03 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.5 | UE-3PV-03A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.6 | UE-3PV-02 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.7 | UE-3PV-02A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.8 | UE-3PV-01 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.9 | UE-3PV-01A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.10 | UE-2PV-05 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.11 | UE-2PV-06 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.12 | UE-1PV-05 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.13 | UE-1PV-06 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.14 | UE-1PV-03 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.15 | UE-1PV-04 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.16 | UE-1PV-01 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.17 | UE-1PV-02 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.18 | UE-2PV-03 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.19 | UE-2PV-04 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.20 | UE-2PV-01 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.21 | UE-2PV-02 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.22 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.23 | Controle Remoto Sem Fio | un | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-COB-06 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.1 | UC-COB-06 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-3PV-06 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-3PV-06A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-3PV-05A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-3PV-05B (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-3PV-05 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-3PV-07 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-3PV-08 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | UE-3PV-08A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.10 | UE-3PV-09A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.11 | UE-3PV-09 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.12 | UE-3PV-10 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.13 | UE-3PV-10A (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.14 | UE-3PV-11 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.15 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.16 | Controle Remoto Sem Fio | un | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Condicionadora UC-COB-05 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | UC-COB-05 (28HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.2 | UE-3PV-13 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.3 | UE-3PV-15 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.4 | UE-3PV-12 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.5 | UE-3PV-16 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.6 | UE-3PV-14 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.7 | UE-3PV-18 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.8 | UE-3PV-20 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.9 | UE-3PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.10 | UE-3PV-22 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.11 | UE-3PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.12 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.13 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Condicionadora UC-COB-04 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.1 | UC-COB-04 (24HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UE-2PV-25 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.3 | UE-1PV-25 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | UE-2PV-29 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.5 | UE-1PV-29 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | UE-2PV-33 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.7 | UE-1PV-33 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.8 | UE-2PV-37 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.9 | UE-1PV-37 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.10 | UE-2PV-23 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.11 | UE-1PV-23 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.12 | UE-2PV-27 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.13 | UE-1PV-27 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.14 | UE-2PV-31 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.15 | UE-1PV-31 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.16 | UE-2PV-35 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.17 | UE-1PV-35 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.18 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.19 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Condicionadora UC-COB-07 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.1 | UC-COB-07 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | UE-2PV-30 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.3 | UE-1PV-30 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.4 | UE-2PV-34 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.5 | UE-1PV-34 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.6 | UE-2PV-22 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.7 | UE-1PV-22 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.8 | UE-2PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.9 | UE-1PV-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.10 | UE-2PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.11 | UE-1PV-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.12 | UE-2PV-28 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.13 | UE-1PV-28 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.14 | UE-2PV-32 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.15 | UE-1PV-32 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.16 | UE-2PV-36 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.17 | UE-1PV-36 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.18 | UE-2PV-17 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.19 | UE-2PV-15 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.20 | UE-2PV-14 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.21 | UE-2PV-16 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.22 | UE-2PV-19 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.23 | UE-2PV-21 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.24 | UE-2PV-20 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.25 | UE-2PV-18 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.26 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.27 | Controle Remoto Sem Fio | un | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Condicionadora UC-COB-03 (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO)
2.1.7.1 | UC-COB-03 (28HP) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | UE-1PV-12 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | UE-1PV-08 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.4 | UE-1PV-10 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.5 | UE-1PV-07 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.6 | UE-1PV-09 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.7 | UE-1PV-11 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.8 | UE-1PV-13 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.9 | UE-1PV-17 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.10 | UE-1PV-15 (9.600 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.11 | UE-1PV-14 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.12 | UE-1PV-16 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.13 | UE-1PV-19 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.14 | UE-1PV-21 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.15 | UE-1PV-20 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.16 | UE-1PV-18 (15.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.17 | UE-2PV-07 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.18 | UE-2PV-09 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.19 | UE-2PV-11 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.20 | UE-2PV-13 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.21 | UE-2PV-08 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.22 | UE-2PV-10 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.23 | UE-2PV-12 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.24 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.25 | Controle Remoto Sem Fio | un | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Condicionadora UC-1SS-13 (QUENTE OU FRIO)
2.1.8.1 | UC-1SS-13 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | UE-1SS-28 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | UE-1SS-29 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.4 | UE-1SS-30 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.5 | UE-1SS-31 (30.700 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.6 | Controle Remoto Sem Fio | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Condicionadora UC-1SS-11 (QUENTE OU FRIO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.1 | UC-1SS-11 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.2 | UE-1SS-20 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.3 | UE-1SS-21 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.4 | UE-1SS-22 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.5 | UE-1SS-23 (7.500 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.6 | UE-1SS-24 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.7 | UE-1SS-25 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.8 | UE-1SS-26 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.9 | UE-1SS-27 (15.400 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.10 | Undade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.11 | Controle Remoto Sem Fio | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Unidade Condicionadora UC-TER-05 (QUENTE OU FRIO) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.1 | UC-TER-05 (28HP) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-TER-02 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.3 | UE-TER-03 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.4 | UE-TER-04 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.5 | UE-TER-05 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.6 | UE-TER-06 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.7 | UE-TER-07 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.8 | UE-TER-08 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.9 | UE-TER-09 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.10 | UE-TER-10 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.11 | UE-TER-11 (24.200 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.12 | UE-TER-12 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.13 | UE-TER-13 (9.600 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.14 | UE-TER-14 (19.100 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.15 | UE-TER-15 (12.300 btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.16 | Controle Remoto Sem Fio | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Controles |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.1 | Controle Central (Automação) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.2 | Rede de Comunicação (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.3 | Rede de Comando (UCs e UEs) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta "Split INVERTER" com Condensador a Ar Remoto |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | UC-1SS-01 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | UE-1SS-01 (19.300 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Unidade Condicionadora UC-1SS-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | UC-1SS-02 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | UE-1SS-02 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Unidade Condicionadora UC-1SS-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | UC-1SS-03 (16HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | UE-1SS-03 (38.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Unidade Condicionadora UC-1SS-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.1 | UC-1SS-04 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.2 | UE-1SS-04 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Unidade Condicionadora UC-1SS-05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.1 | UC-1SS-05 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.2 | UE-1SS-05 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Unidade Condicionadora UC-1SS-06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6.1 | UC-1SS-06 (12.000 Btu/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6.2 | UE-1SS-07 (12.000 Btu/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Unidade Condicionadora UC-COB-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7.1 | UC-COB-01 (25TR) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7.2 | RT-COB-01 (76.218 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Unidade Condicionadora UC-1SS-10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8.1 | UC-1SS-10 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8.2 | UE-1SS-18 (28.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Unidade Condicionadora UC-1SS-12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9.1 | UC-1SS-12 (12HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9.2 | UE-1SS-19 (28.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | Unidade Condicionadora UC-TER-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10.1 | UC-TER-01 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10.2 | UE-TER-01 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11 | Unidade Condensadora UC-TER-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11.1 | UC-TER-02 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11.2 | UE-TER-17 (24.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.12 | Unidade Condensadora UC-TER-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12.1 | UC-TER-03 (38HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12.2 | UE-TER-16 (93.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.13 | Unidade Condicionadora UC-TER-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13.1 | UC-TER-04 (16HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13.2 | UE-1SS-06 (38.700 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.14 | Unidade Condicionadora RT-TER-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.14.1 | RT-TER-01 (20TR) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Desumidificador de Ar de Piscina |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Unidade Condicionadora UC-1SS-08/09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.1 | UC-1SS-08/09 | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | DS-1SS-01/02 | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Equipamentos de Ventilação/Exaustão |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | VI-TER-01 (2.263m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | VI-1SS-01 (925m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.3 | VI-1SS-02 (1.380m³/h - Caixa de ventilação com filtro G4+M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Dutos de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Duto de Ar para Ar Condicionado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Circulares Ø800mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Isolamento térmico | m² | 850 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Pintura duto circulares | m² | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Rechapeamento duto circular | m² | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Duto de Ar para Ventilação Mecânica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.1 | Convencionais retangulares sem pintura | kg | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.2 | Portas de Inspeção Padronizada | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2.3 | Limpeza de Rede de Dutos Existentes | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Difusor de Insuflamento Mod. ADLQ-AG Tam. 4 (TROX) | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Registro de Regulagem Mod. RL-B de 500 x 205 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Grelha de Insuflamento do Ar Mod. Z-LVS de Ø160 mm (TROX) | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Registro de Ar Mod. RL-B de 300 x 305 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Registro de Ar Mod. RL-B de 400 x 1105 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | Damper Sobre Pressão Mod. KUL de 997 x 315 mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.7 | Grelha Mod. AH-0/DG 1025 x 325 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.8 | Grelha Circular Mod. Z-LVS de Ø160 mm (TROX) | pç | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.9 | Registro Retangular Mod. RL-B de 300 x 205 mm (TROX) | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.10 | Registro Retangular Mod. RL-B de 500 x 655 mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.11 | Veneziana Retangular Mod. AWG de 585 x 495 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.12 | Registro Retangular Mod. JN-B de 200 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.13 | Registro Retangular Mod. JN-B de 400 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.14 | Registro Retangular Mod. JN-B de 800 x 340 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.15 | Registro Retangular Mod. JN-B de 1200 x 510 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.16 | Tomada de Ar Externo Mod. VDF com Registro AG, Placa Filtrante Classe G4 e Veneziana Mod. AWG de 697 x 797 mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Rede Frigorígena |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.1 | Ø 6.4 mm | m | 991.83 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.2 | Ø 9.5 mm | m | 449.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.3 | Ø 12.7 mm | m | 1239.21 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.4 | Ø 15.9 mm | m | 309.33 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.5 | Ø 19.1 mm | m | 298.62 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.6 | Ø 22.2 mm | m | 180.285 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.7 | Ø 25.4 mm | m | 43.05 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.8 | Ø 28.6 mm | m | 227.535 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.9 | Ø 31.8 mm | m | 29.085 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.10 | Ø 34.9 mm | m | 44.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.11 | Derivação (REFNET) | pç | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.12 | Valvula de Serviço | pç | 306 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1.13 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 182.5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | QE-COB-01 (UC-TER-01/UC-TER-05A/UC-TER-05B/UC-1SS-11/UC-TER-12/UC-TER-13) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.2 | QE-TER-01 (UE-TER-01A/UE-TER-02a15) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.3 | QE-1SS-05 (UC-1SS-07/UC-1SS-08) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.4 | QE-1SS-07 (UE-TER-01A) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.5 | QE-COB-03 (UC-COB-04A/UC-COB-04B/UC-COB-05/UC-COB-06/UC-COB-07A/UC-COB-07B) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.6 | QE-COB-02 (UC-COB-01A/RT-COB-01B/RT-COB-01/UC-COB-02A/UC-COB-02B/UC-COB-03A/UC-COB-03B) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.7 | QE-TER-03 (UC-TER-04) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.8 | QE-TER-02 (UC-TER-03A/UC-TER-03B/UE-TER-16/UC-TER-02/EU-TER-16) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.9 | QE-1SS-09 (UE-1SS-20a27/UE-1SS-28a31) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.10 | QE-1SS-06 (UE-1SS-06) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.11 | QE-1SS-08 (UC-1SS-02/UE-1SS-02) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.12 | QE-TER-04 (RT-TER-01) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.13 | QE-1SS-01 (UC-01SS-01/UE-1SS-01) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.14 | QE-1SS-02 (UC-1SS-03/EU-1SS-03) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.15 | QE-1SS-03 (UC-1SS-04/EU-1SS-04/UC-1SS-05/EU-1SS-05) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.16 | QE-1SS-04 (UE-1SS-06) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9 | REDE ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.9.1 | Rede elétrica de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.1 | UC-VRF-QUENTE E FRIO SIMULTANEO | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.2 | UC-VRF-QUENTE OU FRIO | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.3 | UNIDADE SELETORA (CAIXA BS) DE DERIVAÇÃO | un | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.4 | UE-TIPICO (CASSETE OU HI WALL) | un | 149 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.5 | UC-SPLITAO/ROOFTOP (QUENTE OU FRIO) | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.6 | UE/RT-ALTA CAPACIDADE (SPLITAO E ROOFTOP) | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.7 | EQUIPAMENTOS DE DESUMIDIFICAÇÃO DE PISCINA | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9.1.8 | VI-AR EXTERIOR TIPICO | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | Locação de containers simples para escritório 1 módulo - (considerado a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Locação de container para almoxarifado / Refeitório 2,30 x 6,00m padrão simples, sem sanitário (Considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) - 2 unid | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, divisórias, telhado, bases de equipamentos, pinturas, acabamentos em gerais, esquadrias, vidros, limpeza permanente e limpeza final | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Execução dos pontos d' agua e ralo para manutenção das áreas técnicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Suportação rede de dutos, equipamentos e redes frigorígenas. miudezas e intertravamentos. suporte p/ equipamentos e dutos. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Transporte horizontal e vertical dos materiais, e equipamentos até a posição indicada em projeto | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | Engenharia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Balanceamento dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | Pré-Operação dos Sistemas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | Treinamento | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | Projeto executivo e documentação técnica - as built | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.6 | Manual de operação e manutenção | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.8 | Seguro de risco de engenharia - ramo ( riscos de engenharia ), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | Manutenção preventiva e corretiva para dois anos de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalações do sistema. | Mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0