## PREÇO
PREÇO POR EQUIPAMENTO
SENAC TIRADENTES
Sistema de Climatização VRF
| QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
| 12 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-12W/DDN1 | 12 | HP | 0 | 0
| 6 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | 0 | 0
| 10 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | 0 | 0
| 14 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | 0 | 0
| 3 | Evaporadora Cassete 1 Via | MIDEA | MDV-D28Q1/N1-C | 9600 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MDV-D36G/N1-S | 12300 | Btu/h | 0 | 0
| 6 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | 0 | 0
| 6 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | 0 | 0
| 18 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1 | 24200 | Btu/h | 0 | 0
| 17 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | 0 | 0
| 26 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | 0 | 0
| 26 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N3 | 38200 | Btu/h | 0 | 0
| 10 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Climatização Split System
| QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
| 1 | Unidade Condensadora - Mult Split | LG | A4UW30GFA2 | 30000 | Btu/h | 0 | 0
| 4 | Evaporadora Cassete 1 Via | LG | AMNW09GTUCO | 9000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG09JMCA | 9000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBG09JMCA | 9000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG12JMCA | 12000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBG12JMCA | 12000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBA24LALL | 24000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora Cassete | FUJITSU | ABBF24LAT | 24000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | LG | TSUC2425MA0 | 24000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora HI-Wall | LG | TSNC2425MA0 | 24000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG30JMCA | 27000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBAA30JFC | 27000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBA36LFTL | 32000 | Btu/h | 0 | 0
| 1 | Evaporadora Cassete | FUJITSU | AUBA36LCL | 32000 | Btu/h | 0 | 0
| 2 | Unidade Condensadora - Split | LG | AUUQ36GH2 | 36000 | Btu/h | 0 | 0
| 2 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ36GPLE5 | 36000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
Sistema: 1º Subsolo.
| QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
| 5 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | PROJELMEC | ILD -280 | 3000 | m³/h | 0 | 0
| 3 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 720 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | PROJELMEC |  | 2450 | m³/h | 0 | 0
| 2 | Ventilação | SICFLUX | 150 | 150 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Exaustão | MULTIVAC | 125-B | 300 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | PROJELMEC | ILD-224 | 1080 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Exaustão | SICTELL | MAXX 150 | 360 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 540 | m³/h | 0 | 0
| 4 | Ventilação | CATA | B12 | 300 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | SICFLUX | MEGA 34 | 340 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Exaustão com filtragem. | xxx | FILTRO 500x500x50 | XXX | m³/h | 0 | 0
| 1 | Exaustão | PROJELMEC | ISS-450 | 5100 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 900 | m³/h | 0 | 0
| 2 | Exaustão | SICTELL | MAXX 150 | 365 | m³/h | 0 | 0
| 1 | Ventilação | BERLINER LUFT | GTD710-3 | 30300 | m³/h | 0 | 0
| 6 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | 0 | 0
| 210 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0