## MAPA
SENAC TIRADENTES
MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Sistema: Terreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-1-T | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
2 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-12W/DDN1 | 12 | HP | UC-2-T | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
3 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-01 | AUDITÓRIO
4 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-02 | AUDITÓRIO
5 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-03 | AUDITÓRIO
6 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-04 | AUDITÓRIO
7 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-05 | AUDITÓRIO
8 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-TR-06 | AUDITÓRIO
Sistema: 1° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
9 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-1-AA | COBERTURA
10 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-1-AB | COBERTURA
11 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-1A-01 | PATRIMÔNIO
12 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1A-02 | HALL
13 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-1A-03 | ADMINISTRAÇÃO
14 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-1A-04 | REUNIÃO
15 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-1A-05 | PATRIMÔNIO
16 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1A-06 | SECRETARIA EDUCACIONAL
17 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1A-07 | SECRETARIA EDUCACIONAL
18 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-1A-08 | ADMINISTRAÇÃO
19 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1A-09 | SECRETARIA EDUCACIONAL
20 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-1A-10 | ADMINISTRAÇÃO
Sistema: 1° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
21 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-1-BA | COBERTURA
22 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-1-BB | COBERTURA
23 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1B-01 | DOCENTES
24 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-1B-02 | SALA 12 REUNIÃO
25 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1B-03 | DOCENTES
26 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-1B-04 | SECRETÁRIA
27 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-1B-05 | GERENTE
28 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-1B-06 | DOCENTES
29 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D148Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-1B-07 | SETOR TÉCNICO
30 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-1B-08 | DOCENTES
31 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-1B-09 | APOIO / SETOR TÉCNICO
32 | Evaporador Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-1B-10 | SALA 18 REUNIÃO
Sistema: 2° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
33 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-2-AA | COBERTURA
34 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-2-AB | COBERTURA
35 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-01 | SALA 21 HEMOTERAPIA
36 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-02 | SALA 21 HEMOTERAPIA
37 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-03 | SALA 21 HEMOTERAPIA
38 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-04 | SALA 21 HEMOTERAPIA
39 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-05 | SALA 21 HEMOTERAPIA
40 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-2A-06 | PARAMENTAÇÃO 2
41 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-07 | SALA 20 ENFERMAGEM
42 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2A-08 | LEITO HOSPITALAR
43 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2A-09 | SALA 20 ENFERMAGEM
44 | Evaporadoras Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2A-10 | LEITO HOSPITALAR
Sistema: 2° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
45 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-2-BA | COBERTURA
46 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-2-BB | COBERTURA
47 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-2BC | COBERTURA
48 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-01 | SALA 22
49 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-02 | SALA 22
50 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-2B-03 | SALA 22
51 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-04 | SALA 22
52 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-2B-05 | SALA 22
53 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-2B-06 | SALA 23
54 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q4/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-07 | LOJA PEDAGÓGICA
55 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-2B-08 | SALA 23
56 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-2B-09 | CONSULTÓRIO OPTOMÉTRICO
57 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-2B-10 | SALA 24
58 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-2B-11 | SALA 24
59 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-2B-12 | SALA 25
60 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-13 | SALA 25 BOX 2
61 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-14 | SALA 25 BOX 4
62 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-15 | SALA 25 BOX 5
63 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-16 | SALA 25 BOX 3
64 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/VN1 | 9600 | Btu/h | UE-2B-17 | SALA 25 BOX 1
Sistema: 3° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
65 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-3-AA | COBERTURA
66 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-3-AB | COBERTURA
67 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-3A-01 | SALA 34
68 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-3A-02 | SALA 33
69 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-3A-03 | SALA 33
70 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3A-04 | SALA 30
71 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3A-05 | SALA 30
72 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-3A-06 | SALA 31
73 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-3A-07 | SALA 31
74 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3A-08 | SALA 32
75 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-3A-09 | SALA 32
Sistema: 3° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
76 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-3-BA | COBERTURA
77 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-3-BA | COBERTURA
78 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-3BC | COBERTURA
79 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-01 | SALA 35
80 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-02 | SALA 35
81 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-03 | SALA 36
82 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-04 | SALA 38
83 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-05 | SALA 38
84 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-06 | SALA 37
85 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-07 | SALA 39 B
86 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-08 | SALA 39 A
87 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-3B-09 | SALA 39 A
Sistema: 4° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
88 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-4-AA | COBERTURA
89 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-4-AB | COBERTURA
90 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4A-01A | SALA 40 - INFORMÁTICA
91 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4A-01B | SALA 40 - INFORMÁTICA
92 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-4A-02 | BIBLIOTECA
93 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-4A-03 | BIBLIOTECA
94 | Evaporadora Cassete 1 Via | MIDEA | MDV-D28Q1/N1-C | 9600 | Btu/h | UE-4A-04 | ESTUDO EM GRUPO 1
95 | Evaporadora Cassete 1 Via | MIDEA | MDV-D28Q1/N1-C | 9600 | Btu/h | UE-4A-05 | ESTUDO EM GRUPO 2
96 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/V1 | 9600 | Btu/h | UE-4A-06 | PROCESSOS TÉCNICOS
97 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-4A-07 | BIBLIOTECA
98 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-4A-08 | BIBLIOTECA
99 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-4A-09 | BIBLIOTECA
100 | Evaporadora Cassete 1 Via | MIDEA | MDV-D28Q1/N1-C | 9600 | Btu/h | UE-4A-10 | ESTUDO EM GRUPO 3
101 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-4A-11 | PESQUISA DOCENTES
Sistema: 4° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
102 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-4-BA | COBERTURA
103 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-4-BB | COBERTURA
104 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4B-01A | SALA 43 SIMULADOR RAIO-X
105 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4B-01B | SALA 43 SIMULADOR RAIO-X
106 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4B-02 | SALA 41
107 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-4B-03 | SALA 44
108 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-4B-04 | SALA DE RAIO-X
109 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D36Q4/VN1-A3 | 12300 | Btu/h | UE-4B-05 | SALA 42 RADIOLOGIA
110 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4B-06A | SALA 45
111 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-4B-06B | SALA 45
112 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | MDV-D36G/N1-S | 12300 | Btu/h | UE-4B-07 | MAMOGRAFIA
113 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D28Q1/V1 | 9600 | Btu/h | UE-4B-08 | SALA 46 - CÂMARA RAIO X
Sistema: 5° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
114 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-5-AA | COBERTURA
115 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-5-AB | COBERTURA
116 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-5A-01 | SALA 53
117 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D80Q4/N1-D | 27300 | Btu/h | UE-5A-02 | SALA 53
118 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-03 | SALA 50
119 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-04 | SALA 50
120 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-05 | SALA 51
121 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-06 | SALA 51
122 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-07 | SALA 52
123 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5A-08 | SALA 52
Sistema: 5° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
124 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-5-BA | COBERTURA
125 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-5-BA | COBERTURA
126 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5B-01 | SALA 56
127 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5B-02 | SALA 56
128 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5B-03 | SALA 56
129 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5B-04 | SALA 54
130 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-5B-05 | SALA 54
131 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-5B-06 | SALA 58
132 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-5B-07 | SALA 58
133 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5B-08 | SALA 57
134 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-5B-09 | SALA 57
135 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24200 | Btu/h | UE-5B-10 | SALA 57
Sistema: 6° Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
136 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-6-AA | COBERTURA
137 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-16W/DDN1 | 16 | HP | UC-6-AB | COBERTURA
138 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6A-01 | SALA 63
139 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6A-02 | SALA 60
140 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6A-03 | SALA 60
141 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6A-04 | SALA 62
142 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6A-05 | SALA 62
143 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6A-06 | SALA 62
144 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D140Q4/N1-D | 47800 | Btu/h | UE-6A-07 | SALA 62
Sistema: 6° Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
145 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-14W/DDN1 | 14 | HP | UC-6-BA | COBERTURA
146 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-6-BB | COBERTURA
147 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MDV-10W/DDN1 | 10 | HP | UC-6-BC | COBERTURA
148 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6B-01 | SALA 64
149 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D112Q4/N1-D | 38200 | Btu/h | UE-6B-02 | SALA DOS PROFESSORES
150 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-6B-03 | ATENDIMENTO
151 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6B-04 | SALA 66
152 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D45Q4/VN1-A3 | 15400 | Btu/h | UE-6B-05 | ESCRITÓRIO
153 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6B-06 | SALA 66
154 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6B-07 | SALA 66
155 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6B-08 | SALA 66
156 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30700 | Btu/h | UE-6B-09 | SALA 66
Sistema de Climatização Split System
157 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBA36LFTL | 32000 | Btu/h | CS-1-01 | ÁREA EXTERNA
158 | Evaporadora Cassete | FUJITSU | AUBA36LCL | 32000 | Btu/h | ES-1-01 | SERVIDORES 1º PAV.
159 | Unidade Condensadora - Split | LG | TSUC2425MA0 | 24000 | Btu/h | CS-1-02 | ÁREA EXTERNA
160 | Evaporadora HI-Wall | LG | TSNC2425MA0 | 24000 | Btu/h | ES-1-02 | SERVIDORES 1º PAV. BK.
161 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBA24LALL | 24000 | Btu/h | CS-2-01 | ÁREA EXTERNA
162 | Evaporadora Cassete | FUJITSU | ABBF24LAT | 24000 | Btu/h | ES-2-01 | SERVIDORES 2º PAV.
163 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG30JMCA | 27000 | Btu/h | CS-3-01 | COBERTURA
164 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBAA30JFC | 27000 | Btu/h | ES-3-01 | SERVIDORES 4º PAV.
165 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG09JMCA | 9000 | Btu/h | CS-4-01 | COBERTURA
166 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBG09JMCA | 9000 | Btu/h | ES-4-01 | 6º PAV. ESTERILIZAÇÃO
167 | Unidade Condensadora - Split | FUJITSU | AOBG12JMCA | 12000 | Btu/h | CS-4-02 | COBERTURA
168 | Evaporadora HI-Wall | FUJITSU | ASBG12JMCA | 12000 | Btu/h | ES-4-02 | 6º PAV. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
169 | Unidade Condensadora - Split | LG | AUUQ36GH2 | 36000 | Btu/h | CS-5-01 | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
170 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ36GPLE5 | 36000 | Btu/h | ES-5-01 | ATENDIMENTO
171 | Unidade Condensadora - Split | LG | AUUQ36GH2 | 36000 | Btu/h | CS-5-02 | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
172 | Evaporadora Cassete | LG | ATNQ36GPLE5 | 36000 | Btu/h | ES-5-02 | TELEMARKETING
173 | Unidade Condensadora - Mult Split | LG | A4UW30GFA2 | 30000 | Btu/h | CS-6-01 | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
174 | Evaporadora Cassete 1 Via | LG | AMNW09GTUCO | 9000 | Btu/h | ES-6-01 | COORDENAÇÃO SALA 15
175 | Evaporadora Cassete 1 Via | LG | AMNW09GTUCO | 9000 | Btu/h | ES-6-02 | COORDENAÇÃO SALA 15
176 | Evaporadora Cassete 1 Via | LG | AMNW09GTUCO | 9000 | Btu/h | ES-6-03 | COORDENAÇÃO SALA 15
177 | Evaporadora Cassete 1 Via | LG | AMNW09GTUCO | 9000 | Btu/h | ES-6-04 | COORDENAÇÃO SALA 15
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
Sistema: 1º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
178 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | VE-1-01 | HALL
Sistema: 1º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
179 | Ventilação | PROJELMEC | ILD -280 | 3000 | m³/h | VE-1-02 | ÁREA EXTERNA 1º PAV.
180 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 720 | m³/h | VE-1-03 | COORDENAÇÃO
Sistema: 2º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
181 | Ventilação | PROJELMEC |  | 2450 | m³/h | VE-2-01 | ÁREA EXTERNA 2º PAVIMENTO
182 | Ventilação | SICFLUX | 150 | 150 | m³/h | VE-2-02 | BIOMOL 1
183 | Ventilação | SICFLUX | 150 | 150 | m³/h | VE-2-03 | BIOMOL 2
184 | Exaustão | MULTIVAC | 125-B | 300 | m³/h | EX-2-04 | EXPURGO
Sistema: 2º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
185 | Ventilação | PROJELMEC | ILD-224 | 1080 | m³/h | VE-2-05 | SALA 23
186 | Exaustão | SICTELL | MAXX 150 | 360 | m³/h | EX-2-06 | SALA 25
Sistema: 3º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
187 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | VE-3-01 | SALA 34
Sistema: 3º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
188 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 540 | m³/h | VE-3-02 | SALA 37
Sistema: 4º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
189 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 720 | m³/h | VE-4-01 | SALA 40
Sistema: 4º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
190 | Ventilação | CATA | B12 | 300 | m³/h | VE-4-02 | SALA 42
191 | Ventilação | CATA | B12 | 300 | m³/h | VE-4-03 | SALA 42
192 | Ventilação | CATA | B12 | 300 | m³/h | VE-4-04 | SALA 43
193 | Ventilação | CATA | B12 | 300 | m³/h | VE-4-05 | SALA 43
Sistema: 5º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
194 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | VE-5-01 | SALA 53
Sistema: 5º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
195 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 720 | m³/h | VE-5-02 | CORREDOR SALA 58
196 | Ventilação | SICFLUX | MEGA 34 | 340 | m³/h | VE-5-03 | SALA 57
197 | Exaustão com filtragem. |  | FILTRO 500x500x50 |  | m³/h | EX-5-04 | FARMÁCIA
Sistema: 6º Pavimento Ala Direita
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
198 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | VE-6-01 | SALA 63
Sistema: 6º Pavimento Ala Esquerda
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
199 | Exaustão | PROJELMEC | ISS-450 | 5100 | m³/h | EX-6-02 | COBERTURA - SALA 62
200 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 600 | m³/h | VE-6-03 | SALA 64
201 | Ventilação | PROJELMEC | ILS - 250 | 900 | m³/h | VE-6-04 | CORREDOR
202 | Exaustão | SICTELL | MAXX 150 | 365 | m³/h | EX-6-05 | CORREDOR
203 | Exaustão | SICTELL | MAXX 150 | 365 | m³/h | EX-6-06 | CORREDOR
Sistema: Pressurização de Escada.
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
204 | Ventilação | BERLINER LUFT | GTD710-3 | 30300 | m³/h | VI-COB-01 | COBERTURA - SALA PRESSURIZAÇÃO
Sistema: Subsolo - Garagem
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
205 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-01 | SANIT. MASCULINO
206 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-02 | SANIT. MASCULINO
207 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-03 | SANIT. MASCULINO
208 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-04 | SANIT. FEMININO
209 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-05 | SANIT. FEMININO
210 | Exaustão | S&P | TD 160/100 | 365 | m³/h | EX-SS-06 | SANIT. FEMININO