## AR GHP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV.01
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | Obra: | RETROFIT SIST. AR CONDICIONADO - GHP |  |  | Data:
|  |  | LOCAL: | Dr. Otávio de Moura Andrade, s/nº - Águas de São Pedro -SP |  |  | BDI %: |  | itens revisados
|  |  | Empresa: |  |  |  | Leis Sociais %:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | ELETRODUTOS METÁLICOS rígidos em ferro galvanizado, eletrolitico com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme Norma incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagens tipo conduletes em alumínio c/ tampa, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: Daisa, Sansão, Bundy ou outro que atenda o tecnicamente solicitado.
1.1.1.1 | ELETRODUTO galvanizado eletrolitico 1" - 3 metros | m | 204
1.1.1.2 | ELETRODUTO galvanizado eletrolitico 2" - 3 metros | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | ELETRODUTO galvanizado eletrolitico 1.1/2" - 3 metros | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | ELETRODUTOS EM PVC (cloreto de polivinila) rígido rosqueáveis e conexões, antichama, classe "B", conforme NBR 6150, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, conduletes, arame guia e abertura e fechamento de rasgos, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Tigre, Fortilit, Tupy ou outro que atenda o tecnicamente solicitado.
1.1.2.1 | ELETRODUTO PVC rígido 1" - 3 metros | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | ELETRODUTO PVC rígido 3/4" - 3 metros | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | ELETROCALHA LISA em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (16 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema em barras de 3 metros da JEA, Mopa ou outro que atenda o tecnicamente solicitado, tipo:
1.1.3.1 | ELETROCALHA lisa aco galvanizado a fogo 200 x 50 x 3000mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | ELETROCALHA lisa aco galvanizado a fogo 150 x 100 x 3000mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliolefina, 750V, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Prysmian, Wirex Cable, Ficap ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.4.1 | CABO Elétrico 750v 2,5mm² AFUMEX | m | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | CONDUTORES ELÉTRICOS em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliolefina, 1KV, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Prysmian, Wirex Cable, Ficap ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.5.1 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 6mm² | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.2 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 10mm² | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.3 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 16mm² | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.4 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 25mm² | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.5 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 95mm² | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.6 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 120mm² | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5.7 | CABO Elétrico 0,6/1kv HEPR 50mm² | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | QUADROS ELÉTRICOS, Comunicação e Comando, conforme NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", "IDR", disjuntores, barramentos, contatoras, réguas de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, conforme DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção conforme indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Marcas de referência: Siemens, Gimmi, Cemar ou outro que atenda tecnicamente o solicitado.
1.1.6.1 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme tabela do QF-AC-01 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6.2 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme tabela do QF-AC-02 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6.3 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-65, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme tabela do QF-C-MÁQ. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-1PV-01
2.1.1.1 | UC-1PV-01 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-01PV-54 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-01PV-43 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-01PV-41 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-01PV-52 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | UE-01PV-50 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | UE-01PV-39 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | UE-01PV-48 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.9 | UE-01PV-37 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.10 | UE-01PV-46 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.11 | UE-01PV-35 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.12 | UE-01PV-44 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.13 | UE-01PV-33 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.14 | UE-01PV-42 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.15 | UE-01PV-31 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.16 | UE-01PV-40 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.17 | UE-01PV-29 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.18 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.19 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.20 | Sensor Receptor | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-1PV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 | UC-1PV-02 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2 | UE-01PV-38 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.3 | UE-01PV-27 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.4 | UE-01PV-36 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.5 | UE-01PV-25 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.6 | UE-01PV-34 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.7 | UE-01PV-23 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.8 | UE-01PV-32 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.9 | UE-01PV-21 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.10 | UE-01PV-30 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.11 | UE-01PV-28 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.12 | UE-01PV-26 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.13 | UE-01PV-24 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.14 | UE-01PV-19 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.15 | UE-01PV-22 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.16 | UE-01PV-11 (4.000 kcal/h) | un | 1
2.1.2.17 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.18 | Controle Remoto Sem Fio | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.19 | Sensor Receptor | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-2PV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.1 | UC-2PV-01 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-2PV-40 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-2PV-29 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | UE-2PV-38 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | UE-2PV-27 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | UE-2PV-36 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.7 | UE-2PV-25 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.8 | UE-2PV-34 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.9 | UE-2PV-23 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.10 | UE-2PV-32 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.11 | UE-2PV-21 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.12 | UE-2PV-30 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.13 | UE-2PV-28 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.14 | UE-2PV-24 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.15 | UE-2PV-26 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.16 | UE-2PV-11 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.17 | UE-2PV-09 (1.900 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.18 | UE-2PV-08 (2.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.19 | UE-2PV-10 (1.900 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.20 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.21 | Controle Remoto Sem Fio | un | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.22 | Sensor Receptor | un | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Unidade Condicionadora UC-2PV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | UC-2PV-02 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.2 | UE-2PV-54 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.3 | UE-2PV-43 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.4 | UE-2PV-52 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.5 | UE-2PV-41 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.6 | UE-2PV-50 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.7 | UE-2PV-39 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.8 | UE-2PV-48 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.9 | UE-2PV-37 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.10 | UE-2PV-46 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.11 | UE-2PV-35 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.12 | UE-2PV-44 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.13 | UE-2PV-33 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.14 | UE-2PV-42 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.15 | UE-2PV-31 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.16 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.17 | Controle Remoto Sem Fio | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.18 | Sensor Receptor | un | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Unidade Condicionadora UC-2PV-04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.1 | UC-2PV-04 (18 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UE-2PV-01 (4.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.3 | UE-2PV-03 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | UE-2PV-04 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.5 | UE-2PV-02 (4.800 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | UE-2PV-05 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.7 | UE-2PV-06 (6.050 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.8 | UE-2PV-07 (6.050 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.9 | Controle Remoto Sem Fio | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Unidade Condicionadora UC-2PV-06 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.1 | UC-2PV-06 (18 HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | UE-3PV-56 (8.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.3 | UE-3PV-55 (8.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.4 | UE-3PV-61 (4.775 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.5 | UE-3PV-58 (2.400 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.6 | UE-3PV-59 (4.775 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.7 | UE-3PV-60 (4.775 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.8 | UE-2PV-14 (6.050 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.9 | UE-2PV-13 (6.050 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.10 | UE-2PV-12 (6.050 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.11 | UE-2PV-15 (12.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.12 | Controle Remoto Sem Fio | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Unidade Condicionadora UC-3PV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.1 | UC-3PV-01 (10HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | UE-3PV-01 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | UE-3PV-02 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.4 | UE-3PV-04 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.5 | UE-3PV-03 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.6 | UE-3PV-05 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.7 | UE-3PV-08 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.8 | UE-3PV-10 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.9 | UE-3PV-12 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.10 | UE-3PV-06 (3.200 kcal/h) | un | 1
2.1.7.11 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.12 | Controle Remoto Sem Fio | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.13 | Sensor Receptor | un | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Unidade Condicionadora UC-3PV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.1 | UC-3PV-02 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | UE-3PV-30 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | UE-3PV-21 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.4 | UE-3PV-32 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.5 | UE-3PV-23 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.6 | UE-3PV-34 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.7 | UE-3PV-36 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.8 | UE-3PV-25 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.9 | UE-3PV-28 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.10 | UE-3PV-26 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.11 | UE-3PV-24 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.12 | UE-3PV-19 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.13 | UE-3PV-22 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.14 | UE-3PV-17 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.15 | UE-3PV-20 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.16 | UE-3PV-18 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.17 | UE-3PV-57 (3.200 kcal/h) | un | 1
2.1.8.18 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.19 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.20 | Sensor Receptor | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Unidade Condicionadora UC-3PV-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.1 | UC-3PV-03 (20HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.2 | UE-3PV-43 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.3 | UE-3PV-54 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.4 | UE-3PV-41 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.5 | UE-3PV-52 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.6 | UE-3PV-39 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.7 | UE-3PV-50 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.8 | UE-3PV-37 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.9 | UE-3PV-48 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.10 | UE-3PV-35 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.11 | UE-3PV-46 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.12 | UE-3PV-33 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.13 | UE-3PV-44 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.14 | UE-3PV-42 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.15 | UE-3PV-31 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.16 | UE-3PV-40 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.17 | UE-3PV-29 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.18 | UE-3PV-38 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.19 | UE-3PV-27 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.20 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.21 | Controle Remoto Sem Fio | un | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.22 | Sensor Receptor | un | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Unidade Condicionadora UC-4PV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.1 | UC-4PV-01 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-4PV-01 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.3 | UE-4PV-02 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.4 | UE-4PV-03 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.5 | UE-4PV-04 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.6 | UE-4PV-05 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.7 | UE-4PV-06 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.8 | UE-4PV-07 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.9 | UE-4PV-08 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.10 | UE-4PV-10 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.11 | UE-4PV-09 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.12 | UE-4PV-12 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.13 | UE-4PV-11 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.14 | UE-4PV-14 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.15 | UE-4PV-13 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.16 | UE-4PV-16 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.17 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.18 | Controle Remoto Sem Fio | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.19 | Sensor Receptor | un | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Unidade Condicionadora UC-4PV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.1 | UC-4PV-02 (18HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.2 | UE-4PV-15 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.3 | UE-4PV-18 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.4 | UE-4PV-20 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.5 | UE-4PV-17 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.6 | UE-4PV-19 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.7 | UE-4PV-22 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.8 | UE-4PV-24 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.9 | UE-4PV-26 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.10 | UE-4PV-28 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.11 | UE-4PV-30 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.12 | UE-4PV-21 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.13 | UE-4PV-32 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.14 | UE-4PV-23 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.15 | UE-4PV-34 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.16 | UE-4PV-25 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.17 | UE-4PV-36 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.18 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.19 | Controle Remoto Sem Fio | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11.20 | Sensor Receptor | un | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | Unidade Condicionadora UC-4PV-03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.1 | UC-4PV-03 (22HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.2 | UE-4PV-43 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.3 | UE-4PV-54 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.4 | UE-4PV-41 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.5 | UE-4PV-52 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.6 | UE-4PV-39 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.7 | UE-4PV-50 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.8 | UE-4PV-37 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.9 | UE-4PV-48 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.10 | UE-4PV-35 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.11 | UE-4PV-46 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.12 | UE-4PV-32 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.13 | UE-4PV-44 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.14 | UE-4PV-42 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.15 | UE-4PV-31 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.16 | UE-4PV-40 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.17 | UE-4PV-29 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.18 | UE-4PV-38 (4.000 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.19 | UE-4PV-27 (3.200 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.20 | UE-4PV-33 (3.200 kcal/h) | un | 1
2.1.12.21 | Unidade Seletora de Derivação para 4 Evaporadoras | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.22 | Controle Remoto Sem Fio | un | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.12.23 | Sensor Remoto | un | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.13 | Unidade Condicionadora UC-EV-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13.1 | UC-EV-01 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13.2 | UE-EV-01 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13.3 | UE-EV-02 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13.4 | UE-EV-03 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.13.5 | Controle Remoto Sem Fio | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | Unidade Condicionadora UC-EV-02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14.1 | UC-EV-02 (8HP) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14.2 | UE-EV-04 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14.3 | UE-EV-05 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14.4 | UE-EV-06 (6.100 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14.5 | Controle Remoto Sem Fio | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.15 | Sistema de Controle Centralizado para 14 Condensadoras e 175 Evap. Incluindo computador | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.16 | Rede de Comunicação e comando (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “SPLIT INVERTER DE ALTA CAPACIDADE" com Condensação à Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.2 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Unidade Condicionadora UC-LOB-01 (10TR) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | UC-LOB-01 (10TR) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | UE-2PV-16 (31.422 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Unidade Condicionadora UC-02PV-03 (16TR) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | UC-02PV-03 (16TR) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | UE-2PV-17 (52.221 kcal/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Unidade Condicionadora UC-REST-01 e 02 (20TR) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | UC-REST-01 (20TR) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | UE-3PV-62 e 63 (52,114 kcal/h) | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Equipamentos de Ventilação/Exaustão |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.3 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | VI-2PV-01 (2.510m³/h - Caixa de ventilação com filtro M5) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Dutos de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.3 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Duto de Ar para Ar Condicionado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1.1 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 980 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1.2 | Isolamento térmico | m² | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | Mangotes Flexíveis de Alumínio Isolados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2.1 | Ø 160 mm | m | 8.12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2.2 | Ø 178 mm | m | 4.09 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | Grelha de Insuflamento MOD AH-0-AG-1225x165mm (TROX) | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | Grelha Contínua de Insuflamento MOD AH-0-AG-4600x165mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | Grelha de Retorno MOD VAT de 825x225mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 | Grelha de Retorno MOD VAT de 1225x525mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | Registro de Ar MOD RL-B de 700x305mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | Registro de Insuflamento MOD. LVS de Ø180mm (TROX) | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.7 | Registro de Ar MOD RL-B de 400x405mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.8 | Veneziana de Entrada de ar MOD. AWG de 497x297mm (TROX) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.9 | Difusor de Insuflamento MOD. VSD35 3SL Tam. 1250mm (TROX) | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.10 | Difusor de Retorno MOD. VSD35 de 3 slot Tam. 1250mm (TROX) | pç | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Rede Frigorígena |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.5 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1 | Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.1 | Ø 6.4 mm | m | 844.32 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.2 | Ø 9.5 mm | m | 438.36 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.3 | Ø 12.7 mm | m | 1192.56 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.4 | Ø 15.9 mm | m | 580.44 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.5 | Ø 19.1 mm | m | 829.08 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.6 | Ø 22.2 mm | m | 565.44 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.7 | Ø 28.6 mm | m | 792.84 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.8 | Derivação (REFNET) | pç | 56.4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.9 | Valvula de Serviço | pç | 356 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.1.10 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 303.72 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.7 | PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.7 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | QE-2PV-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | QE-2PV-02 (IP-54) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | QE-3PV-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.4 | QE-COB-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | REDE ELÉTRICA E INTERLIGAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Ver Item 6.8 da Especificação Técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | Rede elétrica de interligações entre quadro elétrico e equipamento e entre equipamentos condensadoras e evaporadoras, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.1 | UC-TIPICO | cj | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1.2 | UE-TIPICO | cj | 178 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | EXTENSÃO DE FORNECIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos VRF | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Containers para guarda de ferramentas, equipamentos, peças e materiais. | gl | 1
3.3 | Engenharia e Fiscalização | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Projeto Executivo, Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção. | gl | 1
3.5 | Start-up, testes e Regulagens | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Treinamento de pessoal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Desmontagem e Retirada do Sistema Existente com bota-fora | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Manutenção preventiva e corretiva de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalação do sistema | mês | 24 |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1
3.10 | Seguro de risco de engenharia - ramo (riscos de engenharia), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra (valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1
3.11 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes e vigas, remoção dos vidros dos caixilhos e reinstalações onde necessário, deslocamento de luminárias, pinturas, reparos e substituições, abertura dos shafts e forros, instalação de novos forros, drenos, telhado, base de equipamento, serão a cargo da instaladora de ar condicionado. | gl | 1
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0