## PREÇO
PLANILHA DE PREÇO POR EQUIPAMENTO
SENAC SÃO JOÃO DA BOA VISTA
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | 0 | 0
2 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 | HP | 0 | 0
7 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Unidade Condensadora - Split System | HITACHI | RAA0220HS | 24000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI020D3P | 24000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Unidade Condensadora - Split System | HITACHI | RAP30C3S | 30000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 30000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Unidade Condensadora - Split System | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - Split System | LG | S4UQ18KL31A | 18000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | LG | S4NQ18KL31A | 18000 | Btu/h | 0 | 0
7 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | 0 | 0
4 | Ventilação | OTAM | TD350/125 | 150 | m³/h | 0 | 0
47 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0