## MAPA
SENAC SÃO JOÃO DA BOA VISTA
MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização VRF
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X16W/V2DN1 | 16 | HP | UC-01-A | JARDIM
2 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 | HP | UC-01-B | JARDIM
3 | Unidade Condensadora - VRF | MIDEA | MV5-X12W/V2DN1 | 12 | HP | UC-01-C | JARDIM
4 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-T-01 | SALA 04
5 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-T-02 | SALA 04
6 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-T-03 | SECRETARIA
7 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-T-04 | ATENDIMENTO
8 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-T-05 | ADMINISTRAÇÃO
9 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-T-06 | TÉCNICOS
10 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-T-07 | GERENTE
11 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-1-01 | CONVIVÊNCIA
12 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-1-02 | CONVIVÊNCIA
13 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D56Q4/N1-D | 18000 | Btu/h | UE-1-03 | DOCENTES
14 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-1-04 | DOCENTES
15 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-1-05 | SALA 08
16 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-1-06 | SALA 08
17 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-1-07 | SALA 07
18 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D90Q4/N1-D | 30000 | Btu/h | UE-1-08 | SALA 07
19 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-1-09 | AUDITÓRIO
20 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-1-10 | AUDITÓRIO
21 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-1-11 | AUDITÓRIO
22 | Evaporadora Cassete | MIDEA | MDV-D71Q4/N1-D | 24000 | Btu/h | UE-1-12 | AUDITÓRIO
Sistema SplitSystem
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
23 | Unidade Condensadora - Split System | HITACHI | RAA0220HS | 24000 | Btu/h | CS-01 | TELHADO
24 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI020D3P | 24000 | Btu/h | ES-01 | SALA 03
25 | Unidade Condensadora - Split System | HITACHI | RAA0220HS | 24000 | Btu/h | CS-02 | TELHADO
26 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI020D3P | 24000 | Btu/h | ES-02 | SALA 03
27 | Unidade Condensadora - Split System | CARRIER | 38CQVB30515MC | 30000 | Btu/h | CS-03 | TELHADO
28 | Evaporadora Cassete | CARRIER | 40KVQC30C5 | 30000 | Btu/h | ES-03 | BIBLIOTECA
29 | Unidade Condensadora - Split System | HITACHI | RAP30C3S | 30000 | Btu/h | CS-04 | TELHADO
30 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI030F3P | 30000 | Btu/h | ES-04 | SALA 05
31 | Unidade Condensadora - Split System | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | CS-05 | TELHADO
32 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | ES-05 | SALA 06
33 | Unidade Condensadora - Split System | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | CS-06 | TELHADO
34 | Evaporadora Hi-Wall | ELGIN | HVFI30B2IB | 30000 | Btu/h | ES-06 | SALA 06
35 | Unidade Condensadora - Split System | LG | S4NQ18KL31A | 18000 | Btu/h | CS-07 | TELHADO
36 | Evaporadora Hi-Wall | LG | S4NQ18KL31A | 18000 | Btu/h | ES-07 | JARDIM
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
37 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-T-01 | ENTRADA HALL ATENDIMENTO
38 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-T-02 | ENTRADA HALL ATENDIMENTO
39 | Ventilação | OTAM | TD350/125 | 150 | m³/h | VE-T-03 | TÉCNICOS
40 | Ventilação | OTAM | TD350/125 | 150 | m³/h | VE-T-04 | BIBLIOTECA
41 | Ventilação | OTAM | TD350/125 | 150 | m³/h | VE-1-01 | CONVIVÊNCIA
42 | Ventilação | OTAM | TD350/125 | 150 | m³/h | VE-1-02 | DOCENTES
43 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-1-03 | DOCENTES
44 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-1-04 | SALA 08
45 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-1-05 | SALA 07
46 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-1-06 | AUDITÓRIO
47 | Ventilação | OTAM | TD500/160 | 320 | m³/h | VE-1-07 | AUDITÓRIO