## PREÇO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
VOT - SENAC VOTUPORANGA
Sistema de Climatização - VRF
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS24FSNS5B | 24 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS14FSNS5B | 14 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS20FSNS5B | 20 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS18FSNS5B | 18 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS12FSNS5B | 12 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora - VRF | HITACHI | RAS10FSNS5B | 10 | HP | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1.0FSN3B4 | 9000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1.5FSN3B4 | 12000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1.5FSN3B5 | 12000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.0FSN3B4 | 19000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2.5FSN3B4 | 24000 | Btu/h | 0 | 0
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3.0FSN3B4 | 30000 | Btu/h | 0 | 0
10 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4.0FSN3B4 | 34000 | Btu/h | 0 | 0
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5.0FSN3B4 | 48000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK1.5FRSM | 12000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2.0FRSM | 19000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Climatização - Split System
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora | SPRINGER | 38AGVCB12M5 | 12000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | SPRINGER | 42AGVCB12M5 | 12000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora | YORK | YHCE18E3L1 | 18000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | YORK | YHCE18E3L2 | 18000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | Valor unit | Valor total
9 | Ventilador com caixa de filtragem | SOLER&PALAU | TD-1300/250 Silent | 684 | m³/h | 0 | 0
2 | Ventilador com caixa de filtragem | SOLER&PALAU | TD-2000/315 Silent | 1325 | m³/h | 0 | 0
4 | Ventilador com caixa de filtragem | SOLER&PALAU | TD-250/100 Silent | 90 | m³/h | 0 | 0
1 | Ventilador com caixa de filtragem | SOLER&PALAU | TD-500/150 Silent | 256 | m³/h | 0 | 0
7 | Ventilador com caixa de filtragem | SOLER&PALAU | TD-800/200 Silent | 324 | m³/h | 0 | 0
3 | Exaustor | VENTOKIT | 280 | 280 | m³/h | 0 | 0
68 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0