## FRAN ORC
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Data:
|  | Obra: | Reforma do Laboratório de Gastronomia - Senac FRANCA |  |  |  | BDI %:
|  | LOCAL: | Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345 - Franca - SP |  |  |  | L.S.S %:
|  | Empresa: | M&S Engenharia e Consultoria em Orçamentos Ltda
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01 | REGULAMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO
01.01.01.01 | Placas (exigidas pelo CREA para identidade da obra) 3,00 m x 4,00 m | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01.02 | Cópias e xerocópias | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.01.03 | Programa de Gestão de Resíduos (PGRS). Plano detalhado geral e mensal de todas as dirtetrizes, requisitos legais, procedimentos de gestão com classificação, coleta, acondicionamento, armazenamento, quantificação dos resíduos, transporte dos resíduos, e disposição final dos resíduos. Determinar procedimentos de acompanhamento e melhoria contínua da gestão, apresentar toda estrutura detalhada de gestão de resíduos sólidos - PGRS da construção civil. ( APRESENTAR RELATÓRIO DO PLANO DE GESTÃO GERAL DOS RESÍDUOS NO INÍCIO DA OBRA, E APRESENTAR MENSALMENTE O RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECEDIMENTOS ADOTADOS ) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.02.01 | Engenheiro Residente(1) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.02.02 | Mestre de obras (1) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03.01 | Locação da obra / Acompanhamento Topográfico, incluir acompanhamento topográfico necessário no decorrer da obra para marcações e conferências, inclusive para eventuais solicitações da fiscalização. Incluir todo material, equipamento, ferramental necessário e mão de obra. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03.02 | CONTAINERS - 1 x Containers para Escritório - 1 x Almoxarifado - 1 x Banheiros/Sanitários - 1 x Vestiário - 1 x Refeitório ( Considerar a mobilização e desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03.03 | Tapume de Obras( delimitação da obra ) em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces, inclusive estrutura de sustentação e portões necessários (instalação de acessos, manutenção, reparo e retirada final), inclusive manutenção e conservação durante o periodo das obras | M² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03.04 | Instalações Provisórias: Elétrica, Água e combate a incêndio - Extintores e recarga (instalação, manutenção e retirada final). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.04 | CONSUMOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.04.01 | Materiais de limpeza | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.04.02 | Consumo de telefone/Malote/Internet no Canteiro | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.04.03 | Materiais para escritório (mesa, cadeira, armários, fax,computador, impressora, impressos, medicamentos, água, walk talk,limpeza e outros) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.05.01 | Equipamentos em Geral (compra, locação e manutenção) Serão medidos mensalmente independente do volume/quantidade. | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.06 | SISTEMAS DE SEGURANÇA (CONF.NR-18) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.06.01 | Plano de Segurança do Trabalho (conforme NR-18), PCMAT, PCMSO e relatórios pertinentes, rampas de acesso, proteções, telas de proteção, fitas demarcadoras, inclusive todo material e mão de obra necessário para cumprimento do plano de segurança de trabalho. | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
01.01.07 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.07.01 | Seguro Garantia ou Carta Fiança ( contratual, valor assegurado 5% do valor do contrato) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.07.02 | Seguro de Risco de Engenharia - Ramo ( Riscos de Engenharia ), modalidade Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem, pelo prazo de vigência da obra ( valor assegurado 100% do valor do contrato). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.07.03 | Alojamento / Aluguéis para pessoal de obra | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.07.04 | Limpeza Permanente da Obra, incluir no preço unitário toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, inclusive caçambas de aluguel, homolação de bota fora conforme Plano de Gestão de Resíduos item 01.01.01.03 e veítulos necessários | mês | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | O B R A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.01 | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.01 | Controle Tecnológico com Ensaios em: Concretos, Fundações, Estruturas de Concreto, Estrutura Metálica, Perfis, Soldas da Estrutura Metálica, prova de carga estática, ensaio pit para as estacas e demais ensaios eventuais nos acabamentos conforme solicitação da fiscalização | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | LIMPEZA DA ÁREA, considerar raspagem de 20 cm em média, abaixo do nível existente, inclusive retirada de camadas vegetais, entulhos, arvores, plantas e lixos existentes, incluir no preço unitário toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, inclusive caçambas de aluguel/caminhões basculantes, homolação de bota fora conforme Plano de Gestão de Resíduos item 01.01.01.03 e veítulos necessários | m3 | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02 | MOVIMENTO DE TERRA INCLUSO TODA ESCAVAÇÃO, CORTE, REATERRO COM COMPACTAÇÃO E BOTA FORA DA TERRA EXCEDENTE E IMPORTAÇÃO DE TERRA CASO SEJA NECESSÁRIO, TODO O SERVIÇO SERÁ MEDIDO NO CORTE, CONSIDERAR TODOS OS CUSTOS DO SERVIÇO NO CORTE. INCLUSIVE BOTA FORA DE TODA A TERRA EXCEDENTE, incluso equipamentos, rampas de acesso, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipais ou local determinado pela fiscalização. Todo o movimento será medido apenas no corte. | m3 | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.03 | DEMOLIÇÕES, DESMOBILIZAÇÕES E REMOÇÕES, INCLUSO TODO BOTA FORA E TRANSPORTES, inclusive carregamento, descarregamento, proteção conforme normas, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora. Incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.03.01 | Remoção de caixa de SPDA para remanejamento | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.02 | Remoção de caixa de piso existente | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.03 | Remoção de grelhas de piso | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.04 | Remoção de projetores, para remanejamento | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.05 | Remoção de modulos de gradil | m | 16.9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.06 | Demolição de muretas sob gradil | m | 4.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.07 | Destocamento de raiz e arvores | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.08 | Remoção de vegetação e gramado existente | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.09 | Remoção de painel publicitário | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.10 | Remoção de revestimento de parede em tijolinho de barro | m² | 112.12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.11 | Remoção de caixilhos | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.12 | Remoção de grade metalica | m² | 8.32 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.04 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.04.01 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.02 | Estaca Hélice Contínua Ø40cm P/39tf, inclusive concreto Fck 30,0 Mpa ≤ fck ≤ 35 Mpa, Aço e sua aplicação, demais elementos necessários a execução dos serviços com transporte interno vertical e horizontal e externo até bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelos órgãos municipais | M | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.03 | Estaca Hélice Contínua Ø40cm P/60tf, inclusive concreto Fck 30,0 Mpa ≤ fck ≤ 35 Mpa, Aço e sua aplicação, demais elementos necessários a execução dos serviços com transporte interno vertical e horizontal e externo até bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelos órgãos municipais | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.01.04 | Arrasamento de estacas, conforme projeto e espercificações técnicas e demais elementos necessários a execução dos serviços com transporte interno vertical e horizontal e externo até bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelos órgãos municipais | un | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.04.02 | Fundações Superficiais |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.01 | Escavação manual de fundações incluso equipamentos, ferramentas, demais elementos necessários a execução dos serviços | m3 | 79.44 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.02 | Regularização e apiloamento manual de fundo de valas | m² | 12.91 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.03 | Lastro de concreto magro, espessura até 5 cm, inclusive lançamento e adensamento, transporte vertical e horizontal dos materiais, fornecimento de ferramentas e equipamentos e demais elementos necessários a execução dos serviços | m3 | 2.09 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.04 | Formas em chapa de madeira compensada resinada espessura 12 mm, inclusive passagens de tubulações, tensores, travamentos, fabricação, desformas, reformas, escoramento e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 202.46 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.05 | Aço CA-50 / CA-60, inclusive perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado e demais acessórios necessários a execução dos serviços | kg | 139.81 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.06 | Concreto usinado Fck 30,0 Mpa, inclusive fornecimento, transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m3 | 23.03 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.07 | Reaterro compactado mecânicamente de valas, em camadas de 20 cm, incluso fornecimento de equipamentos, transporte vertical e horizontal de material | m3 | 55.85 |  | 0 |  | 0 | 0
02.04.02.08 | Remoção de material excedente de escavação de fundações incluso carga, transporte vertical e horizontal do material e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelo órgãos municipais | m3 | 23.59 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.05 | ESTRUTURAS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de cimbramento tubular, andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA "IN-LOCO" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.01.01 | FORMA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. Formas em chapa de madeira compensada plastificada 18 mm, inclusive escoramento, cimbramento tubular, passagens de tubulações, tensores, travamentos, fabricação, desformas, reformas, escoramento e cimbramento, reescoramento e descimbramento e demais acessórios necessários a execução. | m² | 499.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.01.02 | ARMAÇÃO CA-50/ 60, inclusive perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado | kg | 12922 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.01.03 | CONCRETO USINADO Fck 30,0 Mpa, inclusive fornecimento, transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m3 | 58.64 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.06 | COBERTURA, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, cumeeiras e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.06.01 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.01.01 | Estrutura metálica em aço, com especificações em projeto, todas as peças deverão ser Galvanizadas a Fogo com espessura mínima de 70 microns, proteção contra o fogo com Pintura Intumecente(Com Laudo constando Tipode Produto Aplicado, Fabricante, Método de Aplicação, Ensaio do IPT, Juntamente com ART de Responsável Técnico), Pintura Final e cor conforme projeto, mão de obra, equipamentos, inserts metálicos, chapas de ligação, parafusos, arruelas, porcas, soldas, preparação e limpeza de superfícies, controles tecnológicos, projetos de fabricação e montagem: perfis laminados, soldados e suas chapas de ligação. Completo conforme projeto. | kg | 549.6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.06.02 | COBERTURAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.01 | COBERTURA EM TELHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DUPLA, TRAPEZOIDAL , ESPESSSURA 40 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE PUR/PIR DE 30 MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM CHAPA 0,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CERÂMICA E A INFERIOR EM 0,43MM SEM PINTURA, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A PERFEITA INSTALAÇÃO E ESTANQUEIDADE DA COBERTURA. inclusive andaimes, fornecimento, montagem e desmontagem, completa com todos os materiais e procedimentos do memoriais descritivo e projeto. | m² | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.02 | RUFO DE FECHAMENTO EM CHAPA 24 DE AÇO GALVANIZADA, inclusive andaimes, fornecimento, montagem e desmontagem, completa com todos os materiais e procedimentos do memoriais descritivo e projeto. | M | 57.2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.07 | IMPERMEABILIZAÇÕES, inclusive preparação de superfícies, regularização, primmer, proteção intermediária, camadas separadoras, camadas drenantes, isolantes térmicos, proteção mecânica, arremates de rodapés, sistemas de fixação e aderência, descidas e ralos, testes, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.07.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES, a base de primer asfálticos ou compatíveis tecnicamente - (blocos e vigas baldrames) | m² | 202.46 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.02 | Impermeabilizante incorporado no concreto (tipo penetron admix ou equivalente) completa conforme projetos e especificações: Impermeabilizante incorporado no concreto ( tipo penetron admix ou equivalente) - laje e cobertura | m² | 485.09 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.03 | Manta asf. SBS 4mm, tipo IV, B, EL, PP aderida a maçarico, regularização em argamassa 1:3 com declividade de 0,5 a 1,0 cm para os coletores, com tela de poliester e proteção mecânica, completa conforme projetos e especificações - Calhas de concreto | m² | 37.125 |  | 0 |  | 0 | 0
02.07.04 | Argamassa polimérica flexível completa conforme projetos e especificações: Limpeza de superfície para retirada de peças soltas e falhas de concretagem, recuperação de falhas com argamassa específica, umidecimento moderado da superfície e aplicação de 04 demãos de cimento polímérico | m² | 213 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.08 | ALVENARIAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.08.01 | ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.01 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (19X19X39)CM, VEDAÇÃO, inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 148.52 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.01.02 | ALVENARIA EM BLOCO DE CERÂMICO (14X19X29)CM, VEDAÇÃO, inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 74.22 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.08.02 | DRY WALL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.08.02.01 | Paredes com painéis duplos de gesso acartonado, resistente à umidade (r.u.), espessura = 12,5mm nas 2 faces, com miolo em painel de lã de pet e batentes em alumínio anodizado cor bronze 102, estrutura em perfis de aço galvanizado com larguras de 2x48 mm (montante 48 espaçado a cada 400 mm e guia 48 inferior e superior), espessura total de 150 mm, as juntas das chapas serão regularizadas com fita tipo telada, acabamento com massa apropriada, marca de referência gypsum, knauf, lafarge, placo ou outra que atenda o tecnicamente solicitado. Considerar reforço necessário onde houver fixação de outros elementos/equipamentos/peças à divisória. | m² | 153.57 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.09 | REVESTIMENTOS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.09.01 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01.01 | Chapisco em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, ou chapisco do tipo rolado, espessura média de 0,5 cm | m² | 972.72 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01.02 | Massa grossa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8 - paredes | m² | 972.72 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01.03 | Massa única para revestimento, sem cal, em camada única de 1,5 a 2 cm e desempenada com desempenadeira de plástico | m² | 972.72 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01.04 | Ceramica Portobello linha coloríssima cor Portland 30x60cm acab. Polido RET. Esp. 9mm | m² | 399.44 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.01.05 | Revesttimento cerâmico decorativo, formato 15,5x15,5 cm | m² | 15.8 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.09.02 | REVESTIMENTOS DE TETOS E FORROS incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, aberturas para luminárias, difusores, estruturas auxiliares de fixação e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.01 | Forro modular removível 62,5 x 62,5 cm em placa de gesso revestida com película rígida de PVC, acabamento liso e isolamento superior em película de alumínio, na cor branca, inclusive estrutura auxiliar de fixação, perfis metálicos, arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência: Placo mod. Gypex ALU-VINIL ou que atenda o tecnicamente solicitado conforme projeto e memorial descritivo. | m² | 99.5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.02.02 | Forro de gesso acartonado FGE, espessura 12,5 mm, com junta de dilatação de 5 cm x 5 cm, inclusive estrutura auxiliar de fixação, TABICA METÁLICA e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme projetos e memorial descritivo. | m² | 44.25 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.09.03 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.03.01 | CHAPISCO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3 - PAREDES , ou chapisco do tipo rolado, espessura média de 0,5 cm | m² | 414.84 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.03.02 | Massa única para revestimento, sem cal, em camada única de 1,5 a 2 cm e desempenada com desempenadeira de plástico | m² | 414.84 |  | 0 |  | 0 | 0
02.09.03.03 | Plaquetas de tijolinho aparente (conforme padrão existente) | m² | 414.84 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.10 | ESQUADRIAS, PELE DE VIDRO, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO, GRADIS, PORTÕES E ESPELHOS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.10.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA conforme projetos e memoriais descritivos fornecimento e instalação de batentes e ferragens e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.01.01 | PM01 - Porta de abrir 0,92 x 2,10m revestida em laminado melaminíco, com visor 0,20 x 0,75 com vidro comum 5mm, com batente em aluminio com acabmaento em pintura cor preta, fechadura eletrônica modelo KABA 760(padrão existente), inclusive com barreira antipragas | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.01.02 | PM02 - Porta de abrir 1,27 x 2,10m revestida em laminado melaminíco, com visor 0,20 x 0,75 com vidro comum 5mm, com batente em aluminio com acabmaento em pintura cor preta, fechadura eletrônica modelo KABA 760(padrão existente), inclusive com barreira antipragas | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.10.02 | ESQUADRIAS Alumínio - Perfis extrudados na liga ASTM 6060; dureza T5, anodização natural fosca, com camada mínima de 16 micra classe A18, fechamento de cantos com silicone neutro; parafusos e fixadores em aço inox AISI 304; gaxetas em EPDM com dureza de 60 a 70 SHORE A, acessórios componentes de nylon na cor preta, isolamento acústico, vidros conforme indicação, incluso contramarcos conforme projetos e memorial descritivo inclusive contra-marcos, vidros, PVB's, fixação, chumbamento, ferragens, sensores de fechamento, fechos, dobradiças, septos, parafusos, porcas, arruelas, silicones, vedações, ferragens, molas , elementos de fixações e demais acessórios necessários para o funcionamento do sistema, conforme projetos e memoriais descritivos. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.01 | PA01 - Porta reforçada em aluminio 1,65 x 2,42, com duas folhas de abrir, com fechamento inferior em veneziana sem ventilação e fechamento superior em vidro laminado incolor de 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive barra anti-pânico e barreira anti-praga | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.02 | PA02 - Porta em aluminio 2,42 x 2,00m, com duas folhas de abrir, com fechamento fechamento em veneziana com ventilação permanente, acabamento em pintura eletrostática ´reta, inclusive trava superior e inferior | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.03 | PA03 - Porta em aluminio 2,42 x 2,15m, com duas folhas de abrir, com fechamento em veneziana com ventilação permanente, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive trava superior e inferior | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.04 | PA04 - Portão reforçado em aluminio 1,45 x 1,20m, com duas folhas de abrir, com fechamentoem ripado de alumínio-perfil quadrado, com ventilação permanente, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive trava superior e inferior | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.05 | PA05 - Porta reforçada em aluminio 1,90 x 2,06, com duas folhas de abrir, com fechamento em veneziana com alta porentagem de abertura para ventilação, acabemnto em pintura eletrostática preta, inclusive trava superior e inferioranti-praga | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.06 | PP01 - Porta plástica 1,65 x 2,10m, com duas folhas vai-vem em ABS texturizado cinza, montantes e dobradiças em aço inox, inclusive gaxetas de isolamento em lona plástica | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.07 | CA01 - Caixilho de alumínio Maxin-ar 1,17 x 0,65m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive peitoril em concreto | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.08 | CA02 - Caixilho de alumínio Maxin-ar 2,10 x 0,65m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive peitoril em concreto | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.09 | CA03 - Caixilho de alumínio Maxin-ar 1,15 x 0,80m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive peitoril em concreto | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.10 | CA04 - Caixilho de alumínio Maxin-ar 2,05 x 0,80m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive peitoril em concreto | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.11 | CA05 - Caixilho de alumínio fixo 1,50 x 0,95m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.12 | CA06 - Caixilho de alumínio Maxin-ar 3,35 x 0,80m, vidro laminado liso incolor 6mm, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive peitoril em concreto | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.13 | CA07 - Caixilho de alumínio reforçado 6,70 x 2,08m, com fechamento em veneziana sem ventilação, acabamento em pintura eletrostática preta | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.02.14 | CA08 - Caixilho de alumínio reforçado 7,30 x 2,08m, com porta com 2 folhas de abrir com fechamento em veneziana de ventilação permanente, acabamento em pintura eletrostática preta, inclusive trava inferior e superior para porta | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.10.03 | GRADIS E PORTÕES, incluir fixação, chumbamento, ferragens, sensores de fechamento, cadeados, fechos, dobradiças, estrutura auxiliar em chapas e tubos de aço, rufos, septos, preparo de superfície com jateamento abrasivo, pintura de fundo, pintura intermediária, pintura de acabamento, parafusos, porcas, arruelas, silicones, vedações, dobradiças, ferragens, molas de piso e aéreas, elementos de fixações e demais acessórios necessários para o funcionamento do sistema, conforme projetos e memoriais descritivos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03.01 | G1 - Gradil metálico 3,125 x 2,20m | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03.02 | G2 - Gradil metálico 3,15 x 2,20m | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03.03 | G3 - Gradil metálico 2,5 x 2,20m | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03.04 | G4 - Gradil metálico 1,8 x 2,20m | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.10.03.05 | GR01 - Portão com 1 folha de correr com fechamento em gradil eletrofundido padrão existente, 1,90 x 2,10m, com sistema de controle de acesso por eletroimã | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11 | PISOS, CONTRAPISOS, REVESTIMENTOS DE PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIL - INTERNOS / EXTERNOS, inclusive todas ferramentas necessárias para execução dos serviços conforme memorial descritivo e projetos de Arquitetura da Interarq |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11.01 | PISO DE CONCRETO NIVELADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.01 | Compactação do solo à 98% do Proctor Normal | m3 | 4.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.02 | Lastro de brita, espessura de 5 cm. | m3 | 4.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.03 | Lona plástica preta 200 micras | m² | 91 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.01.04 | Piso em concreto com 15 cm de espessura, armado com tela dupla Q196 nivelado e polido, juntas de encontro e dilatação com isopor e mastique, inclusive projeto do piso a ser aprovado pela fiscalização. | m² | 91 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11.02 | CONTRA PISO, REGULARIZAÇÃO E PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.02.01 | Argamassa de regularização de cimento e areia 1:3, para receber pisos sob lajes | m² | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.02.02 | Cimentado liso para o nível da cobertura, desempenado em argamassa de cimento e areia 1:3, espessura média 5 cm, inlcusive execução de juntas de construção com preenchimento de mastique elástico | m² | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11.03 | PISO CERÂMICO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.01 | Piso em porcelanato extruturado "Keratec", formato 30x30cm, cor pérola ou outro que atenda tecnicamente o solicitado. | m² | 160.21 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.02 | Piso em porcelanato retificado "Portobello" linha Avantgarde Solaire, formato 20x120cm, ou outro que atenda tecnicamente o solicitado. | m² | 50.33 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.03 | Rodapé em porcelanato "Keratec" formato 100x300cm, cor pérola, ou outro que atenda tecnicamente o solicitado. | m | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.04 | Rodapé em poliestireno cor branco,h-7cm, referência Santa Luzia ou outro que atenda tecnicamente o solicitado. | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.05 | Soleiras |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.03.05.01 | Soleira em granito branco itaúnas epsessura 2mm, inclusive preparação de base, argamassa para assentamento, rejuntes e demais insumos necessários a perfeita execução dos serviços | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.11.06 | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.06.01 | Grelhas e canaletas em aço inox escovado 1,00x0,20 - laboratório de gastronomia, incluindo cesto de contenção de resíduos com malha fina e quadro de suporte da grelha, conforme detalhe indicado em projeto. | un | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.11.06.02 | Grelhas e canaletas em aço inox escovado 1,50x0,20 - paramentação, recebimento e lixo, incluindo cesto de contenção de resíduos com malha fina e quadro de suporte da grelha, conforme detalhe indicado em projeto. | un | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.12 | PINTURAS E TRATAMENTOS EM GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.12.01 | MASSA CORRIDA SOBRE LAJE E PAREDES DE ALVENARIA, incluso preparação de superfície através de lixamento e limpeza e demais elementos necessários ao perfeito acabamento | m² | 327.65 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.02 | Latex acrílico, 03 demãos, sem massa corrida, em paredes e teto inclusive preparação de base, lixamento e limpeza, seladora, fornecimento, montagem e desmontagem de andaime e demais elementos necessários a execução dos serviços | m² | 167.38 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.03 | Latex PVA, 03 demãos, sem massa corrida, em paredes e teto inclusive preparação de base, lixamento e limpeza, seladora, fornecimento, montagem e desmontagem de andaime e demais elementos necessários a execução dos serviços | m² | 160.27 |  | 0 |  | 0 | 0
02.12.04 | Esmalte sintético, 03 demãos, em esquadrias de ferro, inclusive tratamento e recuperação de superfícies degradadas, fundo anti corrosão, fornecimento, montagem e desmontagem de andaime e demais elementos necessários a execução dos serviços | m² | 79 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema, dentro das Normas Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, conforme protejos e mememrial descritivo da Interplanus Engenharia |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01 | Sistema de energia comum |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01 | Eletrodutos em PVC (cloreto de polivinila) rígido rosqueáveis e conexões, anti-chama, classe "B", conforme NBR 6150, incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura das tubulações, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Tigre, Amanco ou outro que atenda o tecnicamente solicitado, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.01 | Ø 3/4" | m | 549 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.02 | Ø 1" | m | 204 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.03 | Ø 1.1/4" | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.04 | Ø 1.1/2" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.05 | Ø 2" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.01.06 | Ø 3" | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.02 | Caixa de passagem de material termoplástico |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.02.01 | Caixa de passagem de embutir 4x2x2" em pvc, linha pial ou tigre | pç | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.02.02 | Caixa de passagem de embutir 4x4x2" em pvc, linha pial ou tigre | pç | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.02.03 | Caixa de passagem 3x3" em pvc, sextavada, linha pial ou tigre | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03 | Condutores elétricos em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliotefina, 1KV, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Prysmian modelo Afumex ou outro que atenda o tecnicamente solicitado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03.01 | # 10,0mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03.02 | # 16,0mm2 | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03.03 | # 25,0mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03.04 | # 50,0mm2 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.03.05 | # 95,0mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.04 | Condutores elétricos em cabos flexiveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliotefina, 750V, conforme NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Prysmian modelo Afumex ou outro que atenda o tecnicamente solicitado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.04,01 | # 3 x # 2,5mm2 (tipo pp) | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.04,02 | # 2,5mm2 | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.04,03 | # 4,0mm2 | m | 3800 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.04,04 | # 6,0mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.05 | Eletrocalhas lisas em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras por face), chapa 16 MSG, incluindo tampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Eletrocalha lisa aço galvanizado 50x50x3000mm, com tampa | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.05.01 | Eletrocalha lisa aço galvanizado 100x50x3000mm, com tampa | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.05.02 | Eletrocalha lisa aço galvanizado 150x50x3000mm, com tampa | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.05.03 | Eletrocalha lisa aço galvanizado 200x100x3000mm, com tampa | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.05.04 | Eletrocalha lisa aço galvanizado 300x100x3000mm, com tampa | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.06 | Perfilados Perfurado em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras po face), chapa 14 MSG, incluindo tampa, curvas, caixas de derivação, caixas para tomadas, saídas para eletrodutos, suportes compativeis com o peso a ser suportado, pintura dos perfilados, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência: JEA, MOPA ou que atenda tecnicamente o solicitado |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.06.01 | 38x38mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07 | Quadros Elétricos, Comunicação e Comando, conforme NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", "IDR", disjuntores, barramentos, contatoras, réguas de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, conforme DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção conforme indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07.01 | Quadro de distribuição de circuitos, em chapa de aço, IP-54, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme diagrama do QL-COZINHA | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07.02 | Quadro de distribuição de força, em chapa de aço, IP-55, cor Cinza Munsell, AUTOPORTANTE , conforme diagrama do QG-COZINHA | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07.03 | Quadro de distribuição de circuitos estabilizados, em chapa de aço, IP-54, cor Cinza Munsell, para instalação de sobrepor, conforme diagrama do QT-ESTABILIZADO | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07.04 | Quadro para chave reversora instalado junto ao estabilizador, conforme esquema em projeto | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.07.05 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 3P-450A ABB - 25kA, INSTALAÇÃO NO QGBT EXISTENTE | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.08 | Caixas de passagem em aluminio, com tampa aparafusada |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.08.01 | Caixa de passagem em alumínio 10 x 10 x 5cm, com tampa aparafusada | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.08.02 | Caixa de passagem em alumínio 15 x 15 x 10cm, com tampa aparafusada | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.08.03 | Caixa de passagem em alumínio 20 x 20 x 12cm, com tampa aparafusada | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.08.04 | Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 12cm, com tampa aparafusada | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09 | Tomadas e Interruptores (acabamentos, conforme memorial descritivo) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,01 | Interruptor simples 220v, com espelho 4x2", pial | pç | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,02 | Interruptor paralelo 220v, com espelho 4x2", pial | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,03 | Tomada padrão brasileiro 10a-250v, com espelho 4x2', pial | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,04 | Tomada padrão brasileiro 10a-250v, sem espelho, pial | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,05 | Tomada padrão brasileiro 10a-250v, com espelho 4x2', pial - Estabilizada |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,06 | Tomada padrão brasileiro 10a-250v, sem espelho 4x2', pial - Estabilizada | pç | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,07 | Tomada padrão brasileiro 10A-250V, COM ESPELHO 4x2', em condulete-Estabilizada | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,08 | Tomada monofásica 20a, blindada de embutir com flange 4x4" e plug compatível 220v-ref.steck shock tite | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,09 | Tomada monofásica 20a, com tampa para uso geral ref. pial legrand aquatic, tomada padrão brasileiro | pç | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.01.09,10 | Caixa aquatic pial, 10x10x5cm, com prensa cabo | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.02 | Sistema de energia estabilizada |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.02.01 | Eletrodutos metálicos rígidos em ferro galvanizado eletrolitico, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, conforme NBR 5597 e 5598 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagem e derivação (4x2", 4x4" e 3x3") PVC com orelha e bucha em metal, placas de acabamento, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência DAISA ou outro que atenda o tecnicamente solcitado, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.02.01.01 | Ø3" | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.03 | SPDA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.01 | Cordoalha de cobre nú, de bitola # 50mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.02 | Barra chata de alumínio 3/4"x1/4" com parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável para emendas, fornecida em barras de 3 metros (ref. Tel 770) | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.03.03 | Haste de aterramento 3/4" X 3,00m, Prolongável, Alta camada com conector cabo haste | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.13.05 | LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADAS, REATORES, REATORES INTELIGENTES, DIFUSORES, SENSORES, FIXAÇÕES, VEDAÇÕES, CONECTORES, ANDAIMES, PLUG, RABICHO DE LIGAÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS TIPO PP - EPR 90º - LSHO, CORDÕES EM COBRE NÚ MALEÁVEL 3 X 1,5 MM², COMPRIMENTO DE 1,00 M, E PLUGS MACHO E FÊMEA, 2P+T - 10A, PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO RÁPIDA DOS CONJUNTOS ELÉTRICOS INTERNOS, ANDAIMES DE ACESSO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO CONFORME CADERNO TÉCNICO LUMINOTÉCNICO, MARCAS E MODELOS DE REFERÊNCIA OU OUTROS IDENTICOS QUE ATENDAM TECNICAMENTE ÀS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PERFORMANCE E QUALIDADE SOLICITADAS CONSTANTES, OU NÃO, DOS DESCRITIVOS NOS ÍTENS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA ARQUITETURA DE ILUMINAÇÃO. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.01 | Unidade autônoma para iluminação de emergência, com indicativo de saída "descida de escada" + tomada 2p+t 10a-250v para alimentação do equipamento, linha fluxeon flx 1000 da aureon, ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.02 | Unidade autônoma para iluminação de emergência, para aclaramento + tomada 2p+t 10a-250v para alimentação do equipamento, linha fluxeon flx 500 da aureon, ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.03 | Unidade autônoma para iluminação de emergência, para balizamento + tomada 2p+t 10a-250v para alimentação do equipamento, linha fluxeon flx 500 da aureon, ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.04 | A-1 - Arandela articulada base quadrada / bl8122, cor prata, Fabricante BELLA LUCE, ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.05 | Luminária de embutir em forro modular com led de 35w—3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta põ poliéster dealta resisténcia cor branco microtexturizado. difusor translücido. fl 4397 im/ef 126 im/w ref.: Lumicenter mod. lht43—e4000830 ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.06 | Luminária de embutir em forro de gesso com led de 35w—3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta po poliéster dealta resistpncia cor branco microtexturizado. difusor translücido. fl 4397 im/ef 126 im/w ref.: Lumicenter mod. lht43—e4000830 ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.07 | Luminária de embutir em forro de gesso com led de 17,5w—3000k. corpo em aluminio com pintura com tinta po poliéster de alta resisténcia cor branco microtexturizado. refletor em aluminio com pintura branca microtexturizada. difusor translücido leitoso recuado fl 17051m / ef 92lm/w, ref.: Lumicenter mod. ef37 —e11900830 ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.08 | Trilho eletrificado de 3 circuitos para spots ref.: Lumicenter mod. actr—tr200 cor branco (m) ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.09 | Luminária spot led orientável para trilho eletrificado com led de 34,5w—3000k. corpo em polímero injetado cor branco. refletor em aluminio anodizado facho de 38º fl 3 l00lm / ef 90lm/w, ref.: Lumicenter mod. sr25—t3300830ab ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.10 | Luminária hermética de sobrepor com led de 37w—3000k. corpo em policarbonato injetado cor cinza, vedação com borracha de poliuretano e presilhas em policarbonato reforçado com fibra de vidro. difusor externo em policarbonato transparente microtesturizado r interno em policarbonato textrizado flexivel fl 3681 lm / ef 99 l/w ref.: Lumicenter mod. eht24-s 4000830 ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.11 | Luminária de sobrepor para área externa, conforme padrão existente conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.13.05.12 | Instalação de projetores remanejados | pç | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14 | SISTEMAS SUPERVISÓRIOS - PREDIAL, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO E SEGURANÇA, AUDIO E VIDEO, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, conforme memorial descritivo e projetos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14.01 | CAMÊRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.01.01 | Câmera Bullet IP-PoE OU Dome, marca de referência Axis, Hikivision ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14.02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.01 | Cabo Cat6 U/UTP LSZH 23AWG (CFTV), marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.02 | Cabo Cat6 U/UTP LSZH 23AWG (TV/SISTEMAS), marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.03 | Cabo Cat6A U/FTP (Backbone), marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.04 | Caixa de Passagem em aluminio 30x30x15cm com tampa, marca de referênciaTramontina, Daisa ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.05 | Eletroduto kanaflex 1", marca de referência Kanaflex ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.06 | Eletroduto galvanizado eletrolitico 3/4", marca de referênciaTramontina ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.02.07 | Eletrocalha galvanizada 30x10cm com tampa, marca de referênciaTramontina, Real Perfil ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14.03 | INFRAESTRUTURA DE TI |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.01 | Switch Core 48 portas L2+, marca de referência Cisco ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.02 | Switch PoE 24 portas L2+, marca de referência Cisco ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.03 | NVR 32 canais IP, marca de referência Axis, Hikivision ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.04 | Rack fechado 12U 19'', marca de referência APC, Rittal ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.05 | Patch Panel Cat6 24 portas (CFTV), marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.06 | Patch Panel Cat6 48 portas (TV/SISTEMAS), marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.07 | Ponto RJ45 - PSL, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.08 | Patch cords Cat6 1m, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.09 | Patch cords Cat6A 1m, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.10 | Conectores RJ45 Cat6 M, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.11 | Conectores RJ45 Cat6 F, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.12 | Organizador de cabos 1U, marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.13 | Bandeja fixa 19'', marca de referência Furukawa, Panduit ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.14 | Régua de tomadas 8T, marca de referência SMS, APC ou outra que atenda o tecnicamente solicitado conforme projetos e memorial descritivo. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.15 | Software de Monitoramento do Sistema de CFTV IP + Licença | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.03.16 | Material de identificação e acabamento | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14.04 | Sistema de detecção e alarme de incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01 | Central |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.01 | Acionador Manual Endereçável | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.02 | Avisador Sonoro e Visual com Luz Estroboscópica Endereçável | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.03 | Extintor portátil tipo pó BC: capacidade extintora de, no mínimo, 20-B:C | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.04 | Extintor portátil tipo pó químico ABC: capacidade extintora de, no mínimo, 2-A : 20-B:C | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.05 | Bloco autônomo tipo aclaramento | un | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.06 | Bloco autônomo tipo balizamento | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.14.04.01.07 | Módulo Monitor Endereçável (Detector de Gás) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DETALHADOS OU NÃO NOS PROJETOS, MEMORIAIS E NESTA PLANILHA, MAS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO, FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA, EM CONFORMIDADE E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DA SEGURANÇA, QUE DEVERÃO TER SEUS CUSTOS INCLUÍDOS NOS ITENS APONTADOS NESTA PLANILHA CONFORME PROJETO E MEMORIAIS DESCRITIVOS DA KML ENGENHARIA E PROJETOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.01 | ÁGUA FRIA POTÁVEL (Inclusive conexões e suportes). Prever pintura nas tubulações aparentes e prumadas na cor correspondente no projeto e identificação a cada 3 metros para as tubulações no entre-forro, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01 | TUBO DE PPR PN20. REF. AMANCO (INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.01 | Ø3/4" | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.02 | Ø1" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.03 | Ø1.1/4" | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.04 | Ø1.1/2" | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.05 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø3/4" | cj | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.06 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø1" | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.07 | Registro de gaveta com acabamento cromado Ø1.1/4" | cj | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.08 | Filtro de água para cozinha, em polipropileno vazão 1.360 l/h | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.09 | Torneira de uso geral Ø 3/4" | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.01.01.10 | Pressurizador Rowa press 40 | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.02 | REDE DE ESGOTO - Tubos com todos os acessórios e conexões, ponta e bolsa com anel de borracha, inclusive caixas sifonadas e conexões para prumadas e pontos de rede, suportes, verticais ou horizontais, sujeitos à impactos internos/externos e aos pontos sujeitos à desobostrução mecânica. Prever pintura nas tubulações aparentes e prumadas na cor correspondente no projeto e identificação a cada 3 metros para as tubulações no entre-forro, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01 | Rede até Ø150mm - tubos, conexões e acessórios PVC Série R, linha soldável / junta elástica, com superfícies interna e externa perfeitamente lisas, com espessura de parede mínimas especificadas em norma conforme NBR 5688/77, TIGRE ou outro que atende tecnicamente o solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.01 | Tubo de pvc série r com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø40mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.02 | Tubo de pvc série r com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø50mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.03 | Tubo de pvc série r com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø75mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.04 | Tubo de pvc série r com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø100mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.05 | Caixa de gordura em alvenaria com cesto coletor de sólidos e tampa em ferro fundido para tráfego pesado. Conforme detalhe de projeto 0,60x0,60 ; Cota de fundo, conforme inclinação / projeto | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.06 | Caixa de esgoto - CIE - Caixa de passagem em alvenaria e tampa em ferro fundido para tráfego pesado. Conforme detalhe de projeto 0,60x0,60 ; Cota de fundo, conforme inclinação / projeto | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.01.07 | Caixa de sifonada em pvc série r com grelha e caixilho cromados - ref. Tigre Ø150x185x75mm | pç | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.02 | Rede de recebimento de esgoto quente - tubos, conexões e acessórios em ferro fundido, com superfícies interna e externa perfeitamente lisas, com espessura de parede mínimas especificadas em norma conforme NBR 5688/77, ref. TIGRE ou outro que atende tecnicamente o solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.02.01 | Tubo de ferro fundido Ø 1.1/2" | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.02.02 | Tubo de ferro fundido Ø 2" | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.03 | INSTALAÇÃO ESGOTO SECUNDÁRIO (Inclusive conexões e suportes) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.03.01 | Tubo de pvc soldável, marron, classe 15. Ref. Tigre Ø32 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.02.03.02 | Isolamento flexível em espuma elastomérica e fita aluminizada nas emendas para ramais de drenos de ar condicionado - 9x28 (29mm) ref. C1-F-028 da Armaflex ou similar. Instalados nos trechos horizontais e internamentes às paredes | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.03 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - Tubos com todos os acessórios e conexões, ponta e bolsa com anel de borracha, inclusive caixas sifonadas e conexões para prumadas e pontos de rede, suportes, verticais ou horizontais, sujeitos à impactos internos/externos e aos pontos sujeitos à desobostrução mecânica. Prever pintura nas tubulações aparentes e prumadas na cor correspondente no projeto e identificação a cada 3 metros para as tubulações no entre-forro, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.03.01 | Rede até Ø150mm - tubos, conexões e acessórios PVC Série R, linha soldável / junta elástica, com superfícies interna e externa perfeitamente lisas, com espessura de parede mínimas especificadas em norma conforme NBR 5688/77, TIGRE ou outro que atende tecnicamente o solicitado. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.03.01.01 | Tubo de pvc série R com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø100mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.03.01.02 | Tubo de pvc série R com ponto e bolsa com virola - ref. Tigre Ø150mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.03.01.03 | Caixa de águas pluviais - CIAP - Caixa de passagem em alvenaria e tampa em ferro fundido para tráfego pesado. Conforme detalhe de projeto 0,60x0,60 ; Cota de fundo, conforme inclinação / projeto | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.03.01.04 | Grelha hemisférica em ferro fundido Ø150mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.04 | GÁS - GLP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.01 | TUBO DE COBRE CLASSE A. REF. ELUMA (INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES). Prever pintura nas tubulações aparentes e prumadas na cor correspondente no projeto e identificação a cada 3 metros para as tubulações no entre-forro |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.01.01 | Ø54 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.01.02 | Ø28 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.01.03 | Ø22 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.02 | REGISTRO DE ESFERA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.02.01 | Registro de fechamento rápido | cj | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.02.02 | Registro padrão COMGAS de fechamento rápido | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.02.03 | Reguladores 2º estágio | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.04.02.04 | Abrigo com 02 cilindros p190 | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.05 | INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01 | REDE DE HIDRANTES, EQUIPAMENTOS E ABRIGOS (INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES). Prever pintura nas tubulações aparentes e prumadas na cor correspondente no projeto e identificação a cada 3 metros para as tubulações no entre-forro, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.01 | Abrigo (armário) tipo embutir em chapa de aço sae 1010/1020 # 20 c/ tinta de fundo antioxidante, tam. 90x60x17cm, suporte tipo ½ lua; porta em aço inox c/ trinco, veneziana p/ ventilação e abertura p/ visor 20x20cm vidro/ acrílico." | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.02 | Mangueira de incêndio tipo 2 na côr branca em nylon poliéster (externo) e interno de borracha sintética preta, pressão de trabalho 14kg/cm2, empatadas de uniões tipo er nas extremidades, lance 15mmxø11/2” (38 mm) fabr. Bucka." | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.03 | Esquicho tipo regulável jato sólido e neblina c/ abertura até 120º Latão polido, ø11/2” com conexão tipo storz (ER), conforme nbr 14.870/02 e modelo bucka 200."E | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.04 | Registro de globo angular de 45º, classe 150 lbs em bronze, extremidades roscadas bsp ø21/2”x ø21/2” mipel ou similar. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.05 | União tipo storz, engate rápido (er) em latão fundido ou bronze ø11/2” (storz) x rosca ø21/2” 5 fios | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.06 | Chave storz industrial p/ uniões ø21/2”x11/2” latão fundido | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.07 | Tubo em cobre ø21/2” (66mm) no mínimo classe “”A” espessura de 1,20 mm, conf. Nbr13.206, fabr. Eluma ou Ramos | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.08 | Extintor manual tipo pó químico sêco capac. 04kg/ 20-b:c, fabr. Bucka ou similar | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.01.09 | Suporte p/ extintores manuais tipo parede em aço carbono acabamento galvanizado, e tipo piso cromado "modelo Batom" acabamento cromado, fabr. Bucka ou similar, quanto ao modelo (parede/ piso), vai depender do local a ser instalado." | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.02 | COMANDO ELÉTRICO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.02.01 | Botoeira de acionamento manual (nº 16231) tipo liga-desliga, c/ Teclas verde e vermelho, e envoluco tipo quebre o vidro, fabr." Maruy ou similar | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.02.02 | Chave dijuntora tripolar (trifásica) 220/380v, 25 amperes Siemens ou similar" | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.05.02.03 | Cabo cobre flexível 750v c/ isolação antichama bitola 1,50mm2, Fabr. Prysmian/ afumex plus ou similar" | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.06 | LOUÇAS / METAIS / BANCADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.01 | LOUÇAS (incluindo fixações, conexões, flexivéis, assento, parafusos, arruelas, sifões, válvulas, rejuntamento e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.01.01 | Cuba de embutir oval marca de referência DECA modelo L37, cor branca, com válvula para lavatório modelo 1602 C, ligação flexível modelo 4606 com 40 cm, sifão para lavatório modelo 1680 C, marca de refrência DECA ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.02 | METAIS SANITÁRIOS (incluindo fixações, conexões, flexivéis e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.02.01 | Torneira para lavatório de mesa fechamento automático marca de referência DECA modelo Decamatic 1170c ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03 | SALAS ESPECIAIS E COPAS- BANCADAS EM AÇO INOX - (inclusive fixação, suportes metálicos conforme padrão Senac, placas de vedação, testeiras, bordas, frontões, saias, viradas, furações, cortes, rejuntamento colagem e limpeza final Conforme projeto e memorial descritivo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.01 | Mesa em aço inox com 01 cuba - 1.55, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.02 | Mesa em aço inox com 01 cuba - 1,93, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.03 | Mesa em aço inox com 01 cuba - 1,55, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.04 | Mesa em aço inox com 01 cuba pequena - 1,25, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.05 | Mesa em aço inox com 01 cuba - 2,25, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.03.06 | Mesa em aço inox com 01 cuba - 1,80, incluso vávula de escoamento 3 1/2" maraca de referência DECA modelo 1623 C, sifão marca de referência DECA modelo 1682 C e ligação flexível marca de referência DECA modelo 4606 com 40 cm ou outras que atendam o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.04 | SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E COPAS - BANCADAS EM GRANITO (inclusive fixação, suportes metálicos conforme padrão Senac, placas de vedação, testeiras, bordas, frontões, saias, viradas, furações, cortes, rejuntamento colagem e limpeza final). Conforme projeto e memorial descritivo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.15.06.04.01 | Bancada em tampo de granito cinza andorinha com furação para 02 cubas modelo DECA L37, com frontão de 10cm, e saia de 7cm - 1,60 x 0,55m ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16 | SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO . Inclusive rede frigorigena, andaimes e todas ferramentas necessárias para execução dos serviços conforme projeto e memorial descritivo e projetos. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.01 | SISTEMA VRF UC-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.01 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.01.01 | Unidade evaporadora VRF tipo parede UE-1-1, UE-1-2, UE-1-4 para 13.648 btu/h (1,5HP) - vazão de ar máxima de 840 m³/h, peso 11 kg, dimensões L=900xA=300xP=230 mm, R410A, 220V monofásico, modelo de ref. RPK1,5FSRM Hitachi ou equivalente | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.01.02 | Unidade evaporadora VRF tipo parede UE-1-3 para 19.107 btu/h (2,0HP) - vazão de ar máxima de 870 m³/h, peso 15 kg, dimensões L=1100xA=300xP=260 mm, R410A, 220V monofásico, modelo de ref. RPK2,0FSRM Hitachi ou equivalente. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.01.03 | UC-1: Unidade Condensadora Horizontal VRF Side Smart Hitachi modelo RAS-7.0 HNSKQ para 7 HP, 220V-monofásico, consumo 5,85 kW - 26,86A, linha de líquido Ø 3/8", linha de gás Ø5/8", peso 118 kg, dimensões (AxLxP) 1380x950x320 mm, nível de ruído 60 dBA. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02 | REDES FRIGORÍGENAS E ACESSÓRIOS PARA UC-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.01 | Kit de ramificação modelo E-102SNB2 | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.02 | Tubo Ø 6,35 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 22.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.03 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.04 | Tubo Ø 12,7 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 22.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.05 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.06 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø6,35 mm | m | 22.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.07 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.08 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 22.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.09 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.10 | Válvula de esfera GBC6S Ø6,35 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.11 | Válvula de esfera GBC12S Ø12,7 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.12 | Carga de gás R-410A | kg | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.13 | Cabo de comando Shield 2x1 -1,0mm² | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.14 | Controle remoto sem fio PC-LH3A | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.01.02.15 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes em geral | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.02 | SISTEMA VRF UC-2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.01 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.01.01 | Unidade evaporadora VRF tipo teto aparente UE-2-1 e UE-2-2, p/ 38.200 btu/h (4,0HP) - vazão de ar máxima de 1800 m³/h, peso 41 kg, dimensões L=1580xA=235xP=680 mm, R410A, 220V monofásico, modelo de ref. RPC4,0FSN385 Hitachi ou equivalente. | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.01.02 | UC-2: Unidade Condensadora Horizontal VRF Side Smart Hitachi modelo RAS-080 HNCERW para 8 HP, 220V-trifásico, consumo 4,96 kW - 14,2A, linha de líquido Ø3/8", linha de gás Ø3/4", peso 198 kg, dimensões (AxLxP) 1650x1050x420 mm, nível de ruído 78 dBA. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02 | REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS PARA UC-2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.01 | Kit de ramificação modelo E-102SNB2 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.02 | Tubo Ø 9,52 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 23.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.03 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.04 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 15.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.05 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø9,52 mm | m | 23.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.06 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.07 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 15.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.08 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.09 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.10 | Carga de gás R-410A | kg | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.11 | Cabo de comando Shield 2x1 -1,0mm² | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.12 | Controle remoto sem fio PC-LH3A | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.02.02.13 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes em geral | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.03 | SISTEMA VRF UC-3 - 100% AR EXTERNO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.01 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.01.01 | AHU EVS-01 Splitão 100% de ar externo composto de: módulo ventilador RVT300CXA, módulo trocador RTCIV300CNP Hitachi, TR nominal 25,6 - vazão de ar 12.300 m³/h - 220V trifásico, motor ventilador 5,0 cv / 9,68A, provido de filtros G-4 e M5, pressão estática até 35 mmCA, peso 310 kg. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.01.02 | UC-3-1: Unidade Condensadora Horizontal VRF Side Smart Hitachi modelo RAS-180 HNCERW para 18 HP, 220V-trifásico, consumo 14,11 kW - 40A, linha de líquido Ø1/2", linha de gás Ø1.1/8", peso 231 kg, dimensões (AxLxP) 1650x1190x420 mm, nível de ruído 62 dBA. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.01.03 | UC-3-2: Unidade Condensadora Horizontal VRF Side Smart Hitachi modelo RAS-140 HNCERW para 14 HP, 220V-trifásico, consumo 10,39 kW - 32A, linha de líquido Ø1/2", linha de gás Ø1", peso 223 kg, dimensões (AxLxP) 1650x1190x420 mm, nível de ruído 62 dBA. | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02 | REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS PARA UC-3-1 e UC-3-2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.01 | DX-KIT DX-interface DXF-20.0A1/2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.02 | Kit de ramificação modelo E-302SNB2 | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.03 | Tubo Ø 12,7 mm de cobre com espessura de 0,8 mm - (têmpera mole) | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.04 | Tubo Ø 15,88 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera mole) | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.05 | Tubo Ø 19,05 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.06 | Tubo Ø 25,4 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.07 | Tubo Ø 28,58 mm de cobre com espessura de 1,0 mm - (têmpera dura) | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.08 | Tubo Ø 31,75 mm de cobre com espessura de 1,1 mm - (têmpera dura) | m | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.09 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø12,7 mm | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.10 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø15,88 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.11 | Tubo espuma elastomérica espessura 19mm para tubo de cobre Ø19,05 mm | m | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.12 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø25,4 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.13 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø28,58 mm | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.14 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø31,75 mm | m | 21.8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.15 | Carga de gás R-410A | kg | 8.9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.16 | Cabo de comando Shield 2x1 -1,0mm² | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.17 | Acumulador de sucção KCO0036 | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.18 | Controle Central HCIOTGW Aircloud Gateway | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.03.02.19 | Limpeza, vácuo, carga de gás, elétrica completa, suportes em geral | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.04 | SISTEMA EXAUSTÃO EX-01, EX-02 e EX-03, COIFAS X-01, X-02, X-03A, X-03B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01 | VENTILADOR DE AE EXTERNO, REDES DE DUTOS E ACESSSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.01 | EX-01, EX-02: Exaustor centrífugo de simples aspiração Limit Load, para vazão de Ar de 5.800 m³/h, pressão estática 50 mmCA, motor 2,0 cv, IV pólos, 220V-trifásica, Projelmec modelo ILS-500 ou equivalente | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.02 | EX-03: Exaustor centrífugo de simples aspiração Limit Load, para vazão de ar de 5.530 m³/h, pressão estática 50 mmCA, motor 2,0 cv, IV pólos, 220V-trifásica, Projelmec modelo ILS-500 ou equivalente | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.03 | X-01: Coifa Mult NPL 1500x600 mm, vazão de exaustão de 1.680 m³/h, perda de carga 5 mmCA, aço inox escovado 304 #20, peso em operação 135 kg - Fabricante Melting | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.04 | X-02: Coifa Mult Vortex + Mult UV, 2300x1200 mm, vazão de exaustão de 3.850 m³/h, perda de carga 35 mmCA, aço inox escovado 304 #20, peso em operação 105 kg, 4 cartuchos, luminárias soquete GU10, gerador de ozônio 90W - Fabricante Melting | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.05 | X-03A, X-03B: Coifa Mult Vortex + Mult UV, 3500x1150 mm, vazão de exaustão de 5.800 m³/h, perda de carga 35 mmCA, aço inox escovado 304 #20, peso em operação 150 kg, 6 cartuchos, luminárias soquete GU10, gerador de ozônio 90W - Fabricante Melting | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.06 | Ventilador para ar externo tipo helicocentrífugo modelo TD-800/200 Silent + caixa de filtro MFL-200 da Soler Palau, vazão de projeto 730 m³/h, pressão 15 mmCA, consumo 120 W - 220V - monofásico | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.07 | Damper corta fogo 45x25 tipo FK-A-TI-BR-60, disparo por fusível 72ºC, Trox ou equiv. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.08 | Damper corta fogo 50x20 tipo FK-A-TI-BR-60, disparo por fusível 72ºC, Trox ou equiv. | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.09 | Quadro de comando remoto dos exaustores EX-01, EX-02, EX-03 e painel de comando e controle da unidade climatizadora UE-3-1+UC-3-1 e UC-3-2. | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.10 | Damper de regulagem 70x20 tipo JN Trox ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.11 | Damper de regulagem 35x20 tipo JN Trox ou equivalente | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.12 | Damper de regulagem 65x25 tipo JN Trox ou equivalente | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.13 | Porta de inspeção isolada GI modelo 3925 (370x230 mm) Refrin | pç | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.14 | Difusor de insuflamento modelo ADLK tamanho 8 Trox, provido de placa perfurada de equalização | pç | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.15 | Rede de dutos de exaustão em chapa de aço carbono com mínimo de 1,37 mm de espessura nº 16 MSG, com conexões flangeadas soldadas com juntas de vedação estanque com material não combustível. Devem receber pintura de acabamento resistentes à temperatura na cor escolhida pelo Senac | pç | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.16 | Dutos de climatização em chapa de aço galvanizado cristal "B" #22 com flange TDC | kg | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.17 | Isolamento com Isoflex RT 1.0 - espessura 38 mm | kg | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.18 | Dutos de climatização em chapa de aço galvanizado cristal "B" #24 com flange TDC | m² | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.19 | Duto de climatização em MPU - espessura 20 mm | m² | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.20 | Chapéu descarga vertical Ø45 cm linha leve em chapa galvanizada com pintura de acabamento - Refrin | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.21 | Bocal de ar para insuflação de ar externo Ø20 ref. BOC-200 da Soler Palau | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.04.01.22 | Suportes e interligações elétricas dos exaustores e climatizadores | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.05 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.05.01 | Interligações elétricas de todos os equipamentos a serem feitas a partir dos pontos de previstos pelo projeto elétrico específico | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.05.02 | Eletrodutos galvanizados e acessórios para interligação com os equipamentos | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.16.06 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.01 | Drenos com tubos de pvc marrom 3/41" isolados termicamente com espuma de 15 mm de espessura com acessórios e suportes | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.02 | Testes e regulagens. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.03 | Transportes horizontais e verticais. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.04 | Mão de Obra especializada. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.05 | Serviços de engenharia. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.06 | Projeto executivo | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.07 | Manual de operação e manutenção | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.08 | Treinamento de pessoal. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.16.06.09 | Garantia de 1(um) ano da instalação. | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.17 | MARCENARIA/SERRALHERIA, (conforme projetos e memorial descritivo de Arquitetura da empresa Interarq) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.17.01 | MOB.01 - Armario com porta de abrir em MDF revestido em laminado texturizado, dimensões 0,70 x 0,35 x 0,54m e Prateleira para apoio microondas em laminado texturizado, dimensões 0,70 x 0,45 x 0,52m | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.17.02 | MOB.02 - Armario em MDF revestido em laminado texturizado, dimensões 0,95 x 0,35 x 0,90m, com porta de correr com perfis de aluminio natural e vidro comum incolor 4mm, prateleiras em vidro temperdao de 8mm, inclusive iluminação led embutida | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.17.03 | MOB.03 - Armario em MDF revestido em laminado texturizado, dimensões 1,45 x 0,35 x 0,90m, com porta de correr com perfis de aluminio natural e vidro comum incolor 4mm, prateleiras em vidro temperdao de 8mm, inclusive iluminação led embutida | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.17.04 | MOB.04 - Armario com porta de abrir em MDF revestido em laminado texturizado, dimensões 0,70 x 0,35 x 0,54m | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
03. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
03.01 | LIBERAÇÕES, EMISSÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.01 | Liberação Final Bombeiro AVCB ( Tramitação, Acompanhamento e Aprovação ) Análise do Projeto Técnico Vistoria do Projeto Técnico | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | Emissão CND do INSS da Obra. O Valor que exceder ao valor de recolhimento de mão de obra contratual ficará a cargo da CONTRATANTE . A tramitação e acompanhamento de toda documentação será a cargo da CONTRATADA. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.03 | Habite-se ( Tramitação, Documentos e Recolhimentos Necessários ). Nas tramitações, coletar assinaturas da CONTRATANTE, acompanhar documentações e liberações. Atentar as RESALVAS do Alvará de Aprovação e Execução de Edificações em que trata dos documentos atestados e licenças em LEI para emissão do certificado de conclusão que faz parte do processo do HABITE-SE. Esta documentação está disponível na pasta Projetos Aprovados na Prefeitura. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
03.02 | PROJETO DE ''AS BUILT'', CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO VOLUME I |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.01 | Arquitetura | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.02 | Instalações hidráulicas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.03 | Instalações elétricas | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.04 | Ar condicionado | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.05 | Tubulações industriais | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.06 | Sistemas de proteção e combate a incêndio | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
03.03 | MANUAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.03.01 | Manual de Operação, uso e manutenção da edificação - Conteúdo e recomendação para elaboração e apresentação NBR 14037 / NBR 5674 | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04 | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO
03.04.01 | Desmobilização do canteiro inclusive desmontagem de todas istalações provisórias inclusive tapume, considerar destinação correta de materiais e inservíveis. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.02 | Limpeza final completa da obra | m² | 252 |  | 0 |  | 0 | 0