## Planilha Venda
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | Data
|  |  | Obra: | SENAC CAS I - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CET/SMT |  |  | BDI %
|  |  | LOCAL: | AV. EUSÉBIO STEVAUX , 873 |  |  | Leis Sociais %
Empresa:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA-REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS , EXECUTIVO FIBRA ÓPTICA CFTV, AV ATLANTICA ENTRE LGO. DO SOCORRO E AV. DO RIO BONITO, RTD FO 001-1 REV2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
1.1.1 | Cabo CFOA SM DDG 08 FO | m | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Cabo CFOA SM DDG 04 FO | m | 1393 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Suporte para caixa de emenda óptica | pc | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Caixa de emenda óptica p/até 48FO | pc | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Barra AC | pc | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | Degrau para acomodação do Cabo Optica | pc | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | Cordão PATH CORD SM SC/UPC - SC/UPC 2,5m | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.8 | Terminador Optica para PIG TAIL SC/UPC | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.9 | SPLITTER SM 1/8 Balanceado | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.10 | Interface Optical Network UNIT (ONU) com fonte | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.11 | Conjunto de cabos e acessorios para montagem das ONUS em campo | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.12 | Etiqueta Identificadora - FO ( Exclusiva CFTV CET ) | pc | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
0
2. | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL-RTD-CFTV, REDE DE SUBTERRANEA E CAIXAS DE PASSAGEM, AV. ATLANTICA ENTRE LGO. DO SOCORRO E AV. DO RIO BONITO, RTD OC 001-1 REV1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
2.1.1 | Duto PEAD Corrugado Flexivel (DCF) °100MM | m | 2015.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Fio Guia | m | 2116.38 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Fita de aviso | m | 1007.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Tampão para duto PEAD corrugado flexivel (DCF) °100mm | pc | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Tampão e chassi TP2-F articulado tipo RM | cj | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Concreto traço 1:4:8 - p/proteção mecanica rede | m³ | 40.31 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E OBRAS CIVIS, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Rede de 02 Dutos PEAD corrugado PEAD corrugado flexivel (DCF) °100mm (MD) | m | 1007.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Demolição de pavimento (asfalto) conforme decreto | m² | 505.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Recalçamento/construção calçada conforme decretos | m² | 5667.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | Escavação manual em solo | m³ | 282.18 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 226.05 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Construção caixa subterranea tipo RM | unid | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | PROJETO ELÉTRICO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO-CFTV, EXECUTIVO - INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFECO AV. ATLANTICA X R. OLIVIA GUEDES PENTEADO, CFTV EL 001 REV0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
3.1.1 | Cabo Multipolar 2 x 4mm² | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Caixa de entrada de energia | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Coluna c/ braço p/ CFTV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | Disjuntor Bipolar 16A | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | Camera Digital PTZ | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | Braço para fixação de camera | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | Disjuntor Bipolar 10A (Camera) | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | Conjunto de cabos e acessorios para controle de panoramizador lente zoom e alimentacao da camera, conforme especificacao do fabricante | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | Protetor contra surto tipo CLAMPER 220V | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | Cintas, Parafusos, Tubos flexiveis, Conectores e demais acessorios para interconexao dos equipamentos | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | Conector Reto 1,5" | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | Caixa de comando completa para CFTV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | PROJETO ELÉTRICO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO-CFTV, EXECUTIVO - INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFECO AV. ATLANTICA X AV. DO RIO BONITO, CFTV EL 002 REV0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
4.1.1 | Cabo Multipolar 2 x 4mm² | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 | Cabo de 10mm² para conexao com a rede da concessionaria de energia | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | Caixa de entrada de energia | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.4 | Coluna c/ braço p/ CFTV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.5 | Coluna Metalica para braço projetado com 5" x 6m (128mm) | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.6 | Suporte Completo com roldana | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.7 | Disjuntor Bipolar 16A | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.8 | Camera Digital PTZ | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.9 | Braço para fixação de camera | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.10 | Disjuntor Bipolar 10A (Camera) | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.11 | Conjunto de cabos e acessorios para controle de panoramizador lente zoom e alimentacao da camera, conforme especificacao do fabricante | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.12 | Protetor contra surto tipo CLAMPER 220V | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.13 | Cintas, Parafusos, Tubos flexiveis, Conectores e demais acessorios para interconexao dos equipamentos | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.14 | Conector Reto 1,5" | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.15 | Caixa de comando completa para CFTV | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL-RTD-CFTV, REDE DE SUBTERRANEA E CAIXAS DE PASSAGEM, AV. ATLANTICA X R. OLIVIA GUEDES PENTEADO, CFTV 001 REV1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
5.1.1 | Duto PEAD Corrugado Flexivel (DCF) °100MM | m | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Duto PEAD Corrugado Flexível (DCF) °50MM | m | 5.9 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Fio Guia | m | 19.74 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | Fita de aviso | m | 18.8 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | Tampão para duto PEAD corrugado flexivel (DCF) °50mm | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | Conjunto de Passagem PI | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.7 | Conjunto chumbador para base coluna CFTV 8m/15m/PMV-c/braço 6m | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.8 | Concreto traço 1:4:8 - p/proteção mecanica rede | m³ | 0.56 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.9 | Concreto para poste CFTV 8m/15m/PMC/-coluna P3 | m³ | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.2 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E OBRAS CIVIS, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | Rede de 01 Duto PEAD Corrugado flexivel (DCF)° 100mm (MD) | m | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | Rede de 01 Dutos PEAD Corrugado flexivel (DCF) ° 50mm (MD) | m | 5.9 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | Demolição de pavimento (asfalto) conforme decreto | m² | 47.6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.4 | Recalçamento/construção calçada conforme decretos | m² | 20.7 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.5 | Escavação manual em solo | m³ | 3.95 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.6 | Reaterra compacto mecanicamente | m³ | 3.28 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | Construção de base para coluna CFTV 8m/15m-PMV-c/braço 6m | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.8 | Assentamento de caixa de passagem tipo PI | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL-IT/C-CFTV, REDE SUBTERRANEA E CAIXAS DE PASSAGEM, AV. ATLANTICA X AV. DO RIO BONITO, CFTV OC 002 REV1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do SISTEMA, dentro das NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25
6.1.1 | Duto PEAD Corrugado Flexivel (DCF) °100MM | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Duto PEAD Corrugado Flexível (DCF) °50MM | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | Eletroduto Ferro Galvanizado parede grossa (F°G°) °50,8mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | Fio Guia | m | 26.99 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 | Fita de aviso | m | 25.7 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.6 | Curva 90° Ferro Galvanizado parede grossa (F°G°) °50,8mm | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | Capacete Alumini para eletroduto 50,8mm | pc | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.8 | Luva de junção ferro galvanizado parede grossa (F°C°) °50,8mm | pc | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.9 | Tampao para duto PEAD corrugado flexivel (DCF) °50mm | pc | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.10 | Conjunto caixa de passagem PI | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.11 | Conjunto chumbador para base coluna CFTV 8m/15m/PMV-c/braço 6m | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.12 | Concreto traço 1:4:8 - p/proteção mecanica rede | m³ | 0.74 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.13 | Concreto para poste CFTV 8m/15m/PMC/-coluna P3 | m³ | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
6.2 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E OBRAS CIVIS, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME projetos e Certidão de Diretrizes-SMT-003/25 | [5 empty] | 0 | 0
6.2.1 | Rede de 01 Duto PEAD corrugado flexivel (DCF)° 100mm (MD) | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | Rede de 01 dutos pead corrugado flexivel (dcf) ° 50mm (md) | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 | Construção Rede de 01 ferro galvanizado °50,8mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 | Demolição de pavimento (asfalto) conforme decreto | m² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | Recalçamento/construção calçada conforme decretos | m² | 45.6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.6 | Escavação manual em solo | m³ | 5.44 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.7 | Reaterra compactado mecanicamente | m³ | 4.41 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.8 | Construção de base para coluna CFTV 8m/15m-PMV-c/braço 6m | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.9 | Assentamento de caixa de passagem tipo PI | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.10 | EQUIPAMENTOS : Fornecer instalar configurar na Centtral de monitoramento na Pça Nina Rodrigues os seguintes equipamentos: a) 20 Vinte discos rigidos HD para servidor hpe Proliant DL 380 Gen 10 Plus . 35 (trinta e cinco ) Discos rigidos (HD) para servidor HPE Proliant DL380 Gen 10. | gl | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | OMISSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Elaboração e aprovação dos AS BUILTS | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Emissão de licenças e autorizações para execução (TPOV, CCO, ALVARA DE MANUTENÇÃO, AIO E ATO ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Art, Seguro de obra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Taxa de Eventos | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Levantamento e serviços executados e relatório de vistoria | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Relatório final de instalação | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Consultor de Tecnologia | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Equipe eletronica com plataforma pantográfica confirmação de imagem | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Caminhão carroceria com Munck e cesto | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Equipe eletronica com plataforma pantográfica | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Tecnico para sinalização central digital | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.12 | Serviços de Cadista | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.13 | Serviços de auxiliar tecnico eletronico e digital (3) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.14 | Acompanhamento e Emissão de TRAD | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0