## ARA
PLANILHA DE PREÇO POR EQUIPAMENTO
ARA - SENAC ARARAQUARA
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: Bloco 1
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B2I | 19000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B2I | 12000 | Btu/h | 0 | 0
2 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCIM1,0FSN2I | 9000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 2: Bloco 2
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5BI | 18 | HP | 0 | 0
12 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 3: Bloco 3
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5BI | 18 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5BI | 10 | HP | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | 0 | 0
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 4: Bloco 4 Auditório
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 5: Bloco 4
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | 0 | 0
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 6: 1º Pavimento Bloco 6
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS16FSNM5 | 16 | HP | 0 | 0
10 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 7: Térreo Bloco 6
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | 0 | 0
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5 | 10 | HP | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK1,5FSN3B2I | 12000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema 8: Subsolo Bloco 6
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | 0 | 0
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP4,0FSN3B2I | 36000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Climatização: Split System
Sistema : Térreo
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
1 | Condensadora Split System | FUJITISU | AOBA30LFTTL | 30000 | Btu/H | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete | FUJITISU | AUBA30LCL | 30000 | Btu/H | 0 | 0
1 | Condensadora Split System | FUJITISU | AOBA24LAL | 24000 | Btu/H | 0 | 0
1 | Evaporadora Piso-Teto | FUJITISU | AOBA24LAL | 24000 | Btu/H | 0 | 0
1 | Condensadora Split System | MIDEA | 38AGCA09M5 | 9000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42AGCA09M5 | 9000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Condensadora Split System | LG | ATUW18GTLP1 | 18000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete 1 VIA | LG | ATNW18GTLP1 | 18000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Condensadora Split System | GREE | GWC18ATD-D61AK/0 | 18000 | Btu/h | 0 | 0
1 | Evaporadora Cassete 1 VIA | GREE | GKC18DA-D61A/I | 18000 | Btu/h | 0 | 0
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
Sistema: Terreo
QTD | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med | Valor unit | Valor total
5 | Ventilação |  |  |  | m³/h | 0 | 0
4 | Cortina De Ar | HULTER | HT9-3015F/Y | 9.5 | m³/h | 0 | 0
1 | Ventilação | Soler Palau | TD-350/125 SILENT | 395 | m³/h | 0 | 0
1 | Exaustão | Soler Palau | TD-350/125 SILENT | 395 | m³/h | 0 | 0
104 | ITENS |  |  |  |  | VALOR TOTAL | 0