## ARA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo
ARA - SENAC ARARAQUARA
MAPA E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Sistema de Climatização: VRF
Sistema 1: Bloco 1
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
1 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | UC-01A | Jardim
2 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | UC-01B | Jardim
3 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-01 | Sala Docentes
4 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-02 | Sala Docentes
5 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-03 | Recepção
6 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-04 | Recepção
7 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-05 | Sala dos Técnicos
8 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-01-06 | Sala dos Técnicos
9 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B2I | 19000 | Btu/h | UE-01-07 | Administração
10 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI2,0FSN3B2I | 19000 | Btu/h | UE-01-08 | Administração
11 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B2I | 12000 | Btu/h | UE-01-09 | Sala do Gerente
12 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI1,5FSN3B2I | 12000 | Btu/h | UE-01-10 | Secretária
13 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCIM1,0FSN2I | 9000 | Btu/h | UE-01-11 | Telemarketing
14 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCIM1,0FSN2I | 9000 | Btu/h | UE-01-12 | Sala de Reunião - Prédio 1
Sistema 2: Bloco 2
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
15 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5BI | 18 | HP | UC-02A | Jardim
16 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5BI | 18 | HP | UC-02A | Jardim
17 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-01 | Sala 01
18 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-02 | Sala 01
19 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-03 | Sala 02
20 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-04 | Sala 02
21 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-05 | Sala 03
22 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-06 | Sala 03
23 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-07 | Sala 04
24 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-08 | Sala 04
25 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-09 | Sala 05
26 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-10 | Sala 05
27 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-11 | Sala 06
28 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-02-12 | Sala 06
Sistema 3: Bloco 3
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
29 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5BI | 18 | HP | UC-02A | Jardim
30 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5BI | 10 | HP | UC-02B | Jardim
31 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-01 | Sala 07
32 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-02 | Sala 07
33 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-03 | Sala 07
34 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-04 | Sala 07
35 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-05 | Sala 07
36 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-06 | Sala 08
37 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-07 | Sala 09
38 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-03-08 | Sala 09
39 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-03-09 | Sala 10
Sistema 4: Bloco 4 Auditório
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
40 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | UC-03A | Jardim
41 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | UC-03B | Jardim
42 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-01 | Auditório
43 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-02 | Auditório
44 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-03 | Auditório
45 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-04 | Auditório
46 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-05 | Auditório
47 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-04-06 | Auditório
Sistema 5: Bloco 4
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
48 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS12FSNM5BI | 12 | HP | UC-05 | Jardim
49 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-05-01 | Sala 11
50 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-05-02 | Sala 11
51 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-05-03 | Sala 12
52 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI4,0FSN3B2I | 38000 | Btu/h | UE-05-04 | Sala 12
Sistema 6: 1º Pavimento Bloco 6
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
53 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | UC-06A | Cobertura
54 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS16FSNM5 | 16 | HP | UC-06B | Cobertura
55 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-01 | Sala 101
56 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-02 | Sala 101
57 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-03 | Sala 102
58 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-04 | Sala 102
59 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-05 | Sala 103
60 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-06 | Sala 103
61 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-07 | Sala 103
62 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-08 | Sala 104
63 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-09 | Sala 105
64 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-06-10 | Sala 105
Sistema 7: Térreo Bloco 6
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
65 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | UC-07A | Cobertura
66 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS10FSNM5 | 10 | HP | UC-07B | Cobertura
67 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-01 | Sala 13
68 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-02 | Sala 14
69 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-03 | Sala 15
70 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-04 | Sala 16
71 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-05 | Sala 17
72 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI5,0FSN3B2I | 48000 | Btu/h | UE-07-06 | Sala 17
73 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK2,5FSN3B2I | 24000 | Btu/h | UE-07-07 | Sala 18
74 | Evaporadora Hi-Wall | HITACHI | RPK1,5FSN3B2I | 12000 | Btu/h | UE-07-08 | Sala 18
Sistema: Subsolo Bloco 6
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
75 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | UC-08A | Cobertura
76 | Unidade Condensadora VRF | HITACHI | RAS18FSNM5 | 18 | HP | UC-08B | Cobertura
77 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-01 | Sala S01
78 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-02 | Sala S01
79 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-02 | Sala S02
80 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-03 | Sala S03
81 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-04 | Biblioteca
82 | Evaporadora Cassete | HITACHI | RCI3,0FSN3B2I | 27000 | Btu/h | UE-08-05 | Biblioteca
83 | Evaporadora Piso-Teto | HITACHI | RCP4,0FSN3B2I | 36000 | Btu/h | UE-08-06 | Biblioteca
Sistema de Climatização: Split System
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
84 | Condensadora Split System | FUJITISU | AOBA30LFTTL | 30000 | Btu/H | CS-01 | Fachada Bloco 01
85 | Evaporadora Cassete | FUJITISU | AUBA30LCL | 30000 | Btu/H | ES-01 | Servidor
86 | Condensadora Split System | GREE | GWC18ATD-D61AK/0 | 18000 | Btu/h | CS-02 | Fachada Bloco 01
87 | Evaporadora Cassete 1 VIA | GREE | GKC18DA-D61A/I | 18000 | Btu/h | ES-02 | Servidor - Backup
88 | Condensadora Split System | FUJITISU | AOBA24LAL | 24000 | Btu/H | CS-03 | Jardim Bloco 6
89 | Evaporadora Piso-Teto | FUJITISU | AOBA24LAL | 24000 | Btu/H | ES-03 | Estabilizadores
90 | Condensadora Split System | MIDEA | 38AGCA09M5 | 9000 | Btu/h | CS-04 | Plataforma Externa
91 | Evaporadora Hi-Wall | MIDEA | 42AGCA09M5 | 9000 | Btu/h | ES-04 | Sala Esterilização
92 | Condensadora Split System | LG | ATUW18GTLP1 | 18000 | Btu/h | CS-05 | ÁREA EXTERNA
93 | Evaporadora Cassete 1 VIA | LG | ATNW18GTLP1 | 18000 | Btu/h | ES-05 | COPA
Sistema de Exaustão e Ventilação (Renovação de ar)
Sistema: Térreo
Item | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade | Un.Med. | TAG | LOCAL
94 | Ventilação |  |  |  | m³/h | VI-01 | Sanitário Masculino Bloco 1
95 | Ventilação |  |  |  | m³/h | VI-02 | Sala 11 Bloco 2
96 | Ventilação |  |  |  | m³/h | VI-03 | Sanitário Masculino Bloco 2
97 | Ventilação |  |  |  | m³/h | VI-04 | Auditório
98 | Ventilação |  |  |  | m³/h | VI-05 | Sala 12
99 | Cortina De Ar | HULTER | HT9-3015F/Y | 9.5 | m³/h | CA-01 | Recepção Bloco 1
100 | Cortina De Ar | HULTER | HT9-3015F/Y | 9.5 | m³/h | CA-02 | Recepção Bloco 1
101 | Cortina De Ar | HULTER | HT9-3015F/Y | 9.5 | m³/h | CA-03 | Recepção Bloco 1
102 | Cortina De Ar | HULTER | HT9-3015F/Y | 9.5 | m³/h | CA-04 | Recepção Bloco 1
103 | Ventilação | Soler Palau | TD-350/125 SILENT | 395 | m³/h | VE-01 | SALA ESTERILIZAÇÃO
104 | Exaustão | Soler Palau | TD-350/125 SILENT | 395 | m³/h | EX-01 | SALA DE EXPURGO