## Planilha1
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Rev. 01 |  |  |  |  | Data Base | __/__/2026
|  |  | Obra: |  | Reforma Lab. Gastronomia, Alim. e Bebidas e Sanitários |  |  | BDI % | %
|  |  | LOCAL: |  | Av. Conselheiro Nebias , 309 Santos - SP |  |  | L.S.S % MENSALISTA | %
|  |  | Empresa: | W&K |  |  |  | L.S.S % HORISTA | %
Cód | Descrição | un | Quant | Quant. | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
[5 empty] | Material | Material | Mão de Obra | Mão de Obra | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.01 | REGULAMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO
01.01.01 | Placas (exigidas pelo CREA para identidade da obra) 3,00mx 4,00 m | m² | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
01.01.02 | Cópias e xerocópias | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.01.03 | Programa de Gestão de Resíduos (PGRS). Plano detalhado geral e mensal de todas as dirtetrizes, requisitos legais, procedimentos de gestão com classificação, coleta, acondicionamento,armazenamento, quantificação dos resíduos, transporte dos resíduos, e disposição final dos resíduos. Determinar procedimentos de Acompanhamento e melhoria contínua da gestão, apresentar toda estrutura detalhada de gestão de resíduos sólidos - PGRS da Construção Civil. (Apresentar relatório do Plano de Gestão Geral dos Resíduos No início da obra, e apresentar mensalmente o relatório do Acompanhamento dos Procedimentos Adotados). | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
01.02.01 | Engenheiro Residente(1) | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.02.02 | Mestre de obras (1) | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.02.03 | Apontador/Almoxarife (1) | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
01.03.01 | Containers - 1 x Containers para Escritório - 1 x Almoxarifado - 1 x Banheiros/Sanitáros - 1 x Vestiário - (Considerar a mobilização e a desmobilização nos preços unitários apresentados) | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | Containers para Refeitório e/ ou depósito de materiais e ferramentas | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.03.03 | Tapume de Obras em telha de aço trapezoidal com pintura em uma das faces, inclusive estrutura de sustentação e portões necessários (instalação, manutenção e retirada final) | m² | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0
01.04 | CONSUMOS
01.04.01 | Materiais de limpeza | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | Consumos de Energia Elétrica, Água, Esgoto, Telefone, malote e Internet no Canteiro | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.04.03 | Carretos/transportes/caminhões e peruas de aluguel | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.04.04 | Materiais para escritório (mesa, cadeira, armários,computador, impressora, impressos, medicamentos, água, celulares, limpeza e outros) | cj | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
01.05 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01.05.01 | Equipamentos em Geral (compra, locação e manutenção) serão medidos mensalmente independente do volume/quantidade. | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.06 | SISTEMAS DE SEGURANÇA (CONF.NR-18)
01.06.01 | Plano de Segurança do Trabalho (CONFORME NR-18), PCMAT, PCMSO e relatórios pertinentes, rampas de acesso, proteções, telas de proteção, fitas demarcadoras, inclusive todo material e mão-de-obra necessário para CUMPRIMENTO do plano de segurança de trabalho. | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.07 | OUTROS
01.07.01 | Seguro Garantia ou Carta Fiança (contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
01.07.02 | Seguro de Risco de Engenharia - RAMO (Riscos de Engenharia), modalidade Obras Civis em Construção e Instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra (valor assegurado 100% do valor do contrato). | gl | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
01.07.03 | Alojamento / Aluguéis para pessoal de obra | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.07.04 | Estadias / Aluguéis do Engenheiro Residente | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.07.05 | Combustíveis e lubrificantes para veículos do canteiro | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.07.06 | Veículo engenheiro | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.07.07 | Limpeza Permanente da Obra, incluir no preço unitário toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, inclusive caçambas de aluguel, homolação de bota fora CONFORME plano de Gestão de Resíduos. | mês | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
01.08 | CONTROLE TECNOLÓGICO
01.08.01 | Controle Tecnológico com Ensaios em: Concretos, Fundações (Estacas, Tubulões e Sapatas), Chumbadores Químicos, Estruturas de Concreto, Estrutura Metálica, Soldas da estrutura metálica e Ensaios em Acabamentos (Arrancamento), Esquadrias (Estanqueidade), CONFORME NORMAS ABNT/INTERNACIONAIS, Conforme Solicitação da Fiscalização do Senac. | gl | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
02. | O B R A S |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01 | OBRA - LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA E ALIMENTOS & BEBIDAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 | DEMOLIÇÕES, DESMOBILIZAÇÕES E REMOÇÕES, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.01 | Demolição de parede de alvenaria e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m³ | 6.7056 | 8.32 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.02 | Demolição de piso cerâmico, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 175.3883 | 138.42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.03 | Demolição de revestimento cerâmico das paredes, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 248.2081 | 270.96 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.05 | Remoção de canteiro inclusive vegetação existente e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.05 | Remoção fechadura eletronica para posterior reaproveitamento, inclusive embalagem de proteção, cadastro catálogo , transporte até local destinado dentro da unidade | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.06 | Retirada de Luminárias inclusive tirantes e pendurais para posterior reaproveitamento, inclusive transporte vertical e horizontal dentro da unidade até local de armazenamento, cadastro, proteções e demais elementos necessários a execução dos serviços. | un | 28 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.07 | Remoção de bancadas, armários e acessórios para posterior reutilização, inclusive transporte horizontal e vertical até local de armazenamento dentro da unidade, proteções, cadastro e demais elementos necessários a execução dos serviços. | cj | 13 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.08 | Retirada e reaproveitamento de equipamentos da cozinha conforme lista, inclusive transporte horizontal e vertical até o local de armazenamento dentro da unidade, proteções, cadastro e demais elementos necessários a execução dos serviços. | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.09 | Remoção de grelha de piso e porta grelhas, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m | 9.7 | INCLUÍDO |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.10 | Demolição e remoção de forro de gesso, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 36.8174 | 138.42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.11 | Desmontagem e remoção de instalações elétricas, quadros, eletrodutos, eletrocalhas e suportes acessorioas e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 174.9 | 174.9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.12 | Desmontagem e remoção de instalações hidraulicas inclusive tubos, conexões acessorios, louças , metais suportes e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 138.42 | 138.42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.13 | Desmontagem e remoção de sistema de áudio e video inclusive equipamentos, infra estrutura, suportes acessórios e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 174.9 | 174.9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.14 | Desmontagem e remoção de sistema ar condicionado e exaustão, inclusive equipamentos, evaporadora cassete de climatização, completo, para posterior relocação, infra estrutura, suportes acessórios e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte horizontal e vertical até o local do material excedente para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | gl | 1 | 174.9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.15 | Demolição de contrapiso, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 10.7 | 0,43 m³ |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.16 | Desmontagem e remoção de caixilhos e esquadrias em madeira, perfis de alumínio, serralherias, elementos metalicos, grelha, vidros , demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 30.19 | 30.19 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.17 | Retirada de guia e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.01.18 | Demolição simples/manual ou mecânica, de concreto armado ou não demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m³ | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS, DIRETAS e INFRAESTRUTURA - Incluindo carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMA, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos - (PARA A FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E LAJE EM CONCRETO DOS ABRIGOS DE LIXO, A CONTRATADA DEVERÁ CONTRATAR PROJETO ESPECÍFICO DE ESTRUTURA EM CONCRETO E APRESENTAR AO SENAC PARA APROVAÇÃO) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01 | BLOCOS, BALDRAMES E SAPATAS - ESTIMATIVA ABRIGOS
02.01.02.01.01 | Escavação manual de fundações incluso equipamentos, ferramentas, demais elementos necessários a execução dos serviços | m³ | 3.2422 | 3.2422 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.02 | Regularização e apiloamento manual de fundo de valas | m² | 10.8075 | 10.8075 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.03 | Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira | m² | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.04 | Lastro de concreto magro, espessura até 5 cm, inclusivelançamento e adensamento, transporte vertical e horizontal dos materiais, fornecimento de ferramentas e equipamentos e demais elementos necessários a execução dos serviços | m³ | 0.54037 | 0.54037 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.05 | Formas em chapa de madeira compensadaresinada espessura 12 mm, inclusive passagens de tubulações, tensores,travamentos, fabricação, desformas, reformas, escoramento e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 14.5901 | 14.5901 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.06 | Aço CA-50 / CA-60, inclusive perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado e demais acessórios necessários a execução dos serviços | kg | 162.1125 | 162.1125 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.07 | Concreto usinado Fck 30,0 mpa, inclusive fornecimento, transporte,lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m³ | 1.6211 | 1.6211 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.08 | Reaterro compactado mecânicamente de valas, em camadas de 20 cm, incluso fornecimento de equipamentos, transporte vertical e horizontal de material | m³ | 1.0807 | 1.0807 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02.01.09 | Remoção de material excedente de escavação de fundações incluso carga, transporte vertical e horizontal do material e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelo órgãos municipais | m³ | 2.1615 | 2.1615 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03 | ESTRUTURAS. Inclusive lançamento, escoramentos,carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escoramento, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado pré executados com formar e ou com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03.01 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ( PILARES, VIGAS E LAJE EM CONCRETO DOS ABRIGOS DE LIXO, A CONTRATADA DEVERÁ CONTRATAR PROJETO ESPECÍFICO DE ESTRUTURA EM CONCRETO E APRESENTAR AO SENAC PARA APROVAÇÃO, E DISTRIBUIR SEU CUSTO NOS ITENS ABAIXO)
02.01.03.01.01 | Formas em chapa de madeira compensadaplastificada 18 mm, inclusive escoramento, passagens de tubulações, tensores, travamentos, fabricação, desformas, reformas, escoramento e cimbramento, reescoramento e descimbramento e demais acessórios necessários a execução. | m² | 50 | 97.2675 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03.01.02 | Aço CA-50 / CA-60, inclusive perdas, espaçadores, protetores de pontas, arame recozido e luvas de emenda quando especificado+B92 | kg | 261.5415 | 261.5415 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03.01.03 | Concreto usinado Fck 30,0 mpa, inclusive fornecimento, transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m³ | 2.3777 | 2.3777 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04 | IMPERMEABILIZAÇÕES. Incluso regularizações, apicoamentos, raspagens, preparação da base e demais elementos necessários a execução dos serviços com transporte interno vertical e horizontal e externo até bota fora com certificado de destinação fiscalizado pelos órgãos, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.01 | Preparo de superficie | m² | 26.855 | 26.855 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.02 | Regularização | m² | 26.855 | 26.855 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.03 | Impermeabilização de blocos e vigas baldrames | m² | 25.3976 | 25.3976 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.04 | Impermeabilização Drywall - 2 Camadas, sendo 1º Pintura impermeabilizante c/ tela flexível e 2º pintura impermeabilizante | m² | 11.84 | 11.84 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.05 | Mastique impermeável flexível e cordão de polietileno expandido | m | 29.84 | INCLUÍDO |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.06 | Manta asfáltica 4 mm tipo iii b el aderida com asfalto modificado 2.0 kg/m² + banho de asfalto modificado 3.0 kg/m² | m² | 15.015 | 15.015 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.04.07 | Proteção mecânica - horizontal e vertical com junta de dilatação | m² | 26.855 | 26.855 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05.01 | ALVENARIAS
02.01.05.01.01 | Bloco de concreto de vedação, medindo 14 x 19 x 39 cm para vedação inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 25.124 | 25.124 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05.01.02 | Enchimento de alvenaria com tijolo comum, inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m³ | 0.1476 | 0.1476 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05.02 | DIVISÓRIAS DRY WALL
02.01.05.02.01 | Divisória de Gesso, com painéis duplos de gesso acartonado espessura duas chapas de gesso acartonado (drywall) de 25mm de espessura, estrutura em perfis de aço galvanizado com larguras de 48 mm (montante 48 espaçado a cada 600 mm e guia 48 inferior e superior), espessura total de 140 mm, Rw 53, com miolo preenchido de lã de vidro de 1200 x 600 x 50 mm,TIPO WALLFELT WF-100 , as juntas das chapas serão regularizadas com fita tipo telada, Acabamento com massa apropriada, marca de referência GYPSUm, KNAUF, LAFARGE, PLACO ou outra que atenda otecnicamente solcitado. Considerar reforço necessário onde houver fixação de outros elementos/equipamentos/peças à divisória. | m² | 14.782 | 14.782 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.05.02.02 | Divisória de Gesso, com painéis duplos de gesso acartonado espessura duas chapas de gesso acartonado (drywall) de 25mm de espessura, estrutura em perfis de aço galvanizado com larguras de 48 mm (montante 48 espaçado a cada 600 mm e guia 48 inferior e superior), espessura total de 98 mm, Rw 50, com miolo preenchido de lã de vidro de 1200 x 600 x 50 mm,TIPO WALLFELT WF-100 , as juntas das chapas serão regularizadas com fita tipo telada, Acabamento com massa apropriada, marca de referência GYPSUm, KNAUF, LAFARGE, PLACO ou outra que atenda otecnicamente solcitado. Considerar reforço necessário onde houver fixação de outros elementos/equipamentos/peças à divisória. | m² | 42.009 | 42.009 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06 | PISOS , CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06.01 | CONTRAPISOS
|  | m² | 196.6175 | 196.62 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06.01.01 | Argamassa regularizadora de base de cimento, areia 1:3, contrapiso de regularização, espessura de 5 cm, para receber pisos em geral
02.01.06.02 | PISOS INTERNOS
02.01.06.02.01 | Cimentado desempenado queimado em argamassa de cimento e areia 1:3, espessura 1,5 cm, inlcusive execução de juntas de construção com preenchimento de mastique elástico | m² | 9.56 | 9.56 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06.02.02 | Revestimento PORCELANATO EXTRUDADO DIM 30X30 CM ESPESSURA 8 MM-ACABAMENTO CI REF. KERATEC COR CINZA CLARO OU EQUIVALENTE , incluso rodapés, CONFORME projetos e memorial Descritivo | m² | 146.1 | 150.58 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06.02.03 | Revestimento PISO EM RÉGUAS DE PORCELANATO DIM 20X120 CM ESPESSURA 7 MM-BORDA RETIFICADA REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO REF. PORTOBELLO AVANTGARDE SOLAIRE OU EQUIVALENTE , incluso rodapés, CONFORME projetos e memorial Descritivo | m² | 36.48 | 36.48 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.06.04 | SOLEIRAS
02.01.06.04.01 | Soleira em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura até 35 cm, inclusive preparação de base, Argamassa para assentAMento, rejuntes e demais insumos necessários a perfeita execução dos serviços | m | 15.05 | 15.05 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07 | REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDES
02.01.07.01.01 | Chapisco em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, ou chapisco do tipo rolado, espessura média de 0,5 cm | m² | 495.7171 | 495.7171 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.02 | Emboço em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 1,5 cm | m² | 380.6796 | 380.6796 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.03 | Massa única para revestimento, sem cal, em camada única de 1,5 a 2 cm e desempenada com desempenadeira de plástico | m² | 115.0375 | 115.0375 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.04 | Revestimento em placa cerâmica assentada com juntas a prumo, dim.: 30x60cm até o forro-rejunte epóxi cor branco, incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 317.885 | 346.829 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.05 | Revestimento cerâmico assentado com juntas a prumo, dim.: 15,5x15,5cm - acabamento brilhante ref.: eliane, coleção piscina, cor branco, incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 7.4958 | 7.4958 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.06 | Revestimento cerâmico decorativo assentado com juntas a prumo, dim.: 15,5x15,5cm - acabamento brilhante ref.: tai coleção painel túnel cor verde claro, incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 7.8198 | 7.8198 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.01.07 | Revestimento em polistireno, incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 18.535 | 18.535 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.02 | REVESTIMENTOS DE TETOS / FORROS
02.01.07.02.01 | Forro em placas de gesso acartonado liso, espessura 12,5 mm, com junta de dilatação de 5 cm x 5 cm, inclusive estrutura auxiliar de fixação, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência GYPSUM, KNAUF, LAFARGE, PLACO ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 37.6794 | 32.56 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.07.02.02 | Forro modular removível em placa de gesso revestida com película rígida de pvc, acabamento liso e isolamento superior em película de alumínio, dim.:1.25x.625m apoiado em perfis metálicos tipo "t" suspensos por perfis rígidos-cor branco, ref.placo saint-gobain,inclusive estrutura auxiliar de fixação, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência ref. placo saint gobain, ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 139.3803 | 174.97 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08 | ESQUADRIAS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, fornecimento e instalação de batentes e ferragens e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema.
02.01.08.01.01 | Pm01 - porta (1,22x2,14)m em compensado sólido de madeira ou mdf preparada para pintura, com batentes em madeira maciça, gaxeta de borracha em todo o perímetro, barreira anti pragas, conjunto de dobradiças (03) em cada folha, em aço inox modelo 1296 referência papaiz, conforme detalhe folha 35 rev01 projeto executivo de arquitetura. | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.02 | Pm01 - (1,22x2,10)m - porta de madeira com 02 folhas de abrir com revestimento em laminado melamínico (cores seguindo o padrão existente), batente metálico (padrão existente), fechadura eletrônica remanejada e barreira anti pragas | pç | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.03 | Pm02 - (0,95x2,10)m - porta de correr com 01 folha em madeira, com revestimento em laminado melamínico (cores seguindo o padrão existente), batente e trilho metálico (padrão existente), fechadura eletrônica (ref. kaba cód e-760 p/ porta de correr) barreira anti pragas | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.04 | Pm03 - (1,22x2,10)m - porta de madeira com 02 folhas de abrir com revestimento em laminado melamínico (cores seguindo o padrão existente), batente metálico (padrão existente), fechadura eletrônica remanejada e barreira anti pragas | pç | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.05 | Pm04 - (0,92x2,10)m -porta de madeira com 01 folha de abrir com revestimento em laminado melamínico (cores seguindo o padrão existente, batente metálico (padrão existente), fechadura eletrônica mod. kaba 760 (padrão existente) e barreira anti pragas | pç | 3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.06 | Reinstalação de fechadura eletronica com instalação e configuração, inclusive eventuais peças de reposição , acabamentos e demais elementos necessarios | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.01.07 | Fornecimento e instalação de fechadura eletrônica de embutir si100 para portas com espessura entre 30 e 45mm para cartão de proximidade rfid isso/iec 14443a cadastro de até 99 cartões de acesso cor preta ref. papaiz. com instalação e configuração, inclusive eventuais peças de reposição , acabamentos e demais elementos necessarios | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, Perfis extrudados na liga ASTM 6060; dureza T5, com pintura eletrostática na cor branca RAL 9003, com cAMada mínima de 60 micra, fechamento de cantos com silicone neutro; parafusos e fixadores em aço inox AISI 304; gaxetas em EPDm com dureza de 60 a 70 SHORE A, acessórios componentes de nylon na cor preta, isolamento acústico, vidros CONFORME indicação, incluso contramarcos, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos (OBS. Para esquadrias fabricadas em canteiro, é obrigatório ensaio de estanquidade para todas as peças, por Laboratório com certificação IMETRO, as mesmas ficarão sujeitas aprovação final mediante a nalise da fiscalização do SENAC).
02.01.08.02.01 | Ca01 - (1,60x0,90)m - caixilho fixo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor preto e vidro laminado liso incolor, esp.: 10mm | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02.02 | Ca02 - (1,40x0,90)m - caixilho fixo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor preto e vidro laminado liso incolor, esp.: 10mm | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02.03 | Ca03 - (14,22x0,65)m -caixilhos maximar em alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor preto (padrão existente) com vidro laminado liso incolor, esp.: 6mm e tela mosquiteiro recolhível em fibra de vidro recoberta em pvc. caixilhos fixos com fechamento em chapa de alumínio acabamento em pintura eletrostática cor preto (passagem de dutos) | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02.04 | Pa01 -(1,42x1,33)m - portão com 02 folha de abrir em alumínio reforçado com fechamento em ripado de alumínio-perfil quadrado de 4x4cm com espaçamento de 4cm (ventilação permante) instalados na horizontal, acabamento em pintura eletrostática cor preto. batente em alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor preto. trava superior e inferior na porta sem maçaneta com chave | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02.05 | Pa02 - (1,65x2,40)m - porta com 02 folha de abrir em alumínio reforçado com fechamento em veneziana fechada de alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor preto. batente em alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor preto. trava superior e inferior na porta sem maçaneta com chave e com barreira anti-pragas | un | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.02.06 | Pa03 - (3,25x2,40)m - porta com 04 folha de abrir em alumínio reforçado com fechamento em veneziana fechada de alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor preto. batente em alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor preto. trava superior e inferior na porta sem maçaneta com chave e com barreira anti-pragas | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.03 | ESQUADRIAS EM ABS - fornecimento e instalação e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema, conforme Memorial Descritivo e Projetos
02.01.08.03.01 | Pp01 - (0,90x2,10)m- porta plástica vai-vem em abs texturizado cor cinza, montante e dobradiça em aço inox | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.04 | TELA DE PROTEÇÃO
02.01.08.04.01 | Tela mosquiteiro. Fornecimento e Instalação. Interna aos caixilhos das áreas operacionais e depósitos. Telas mosquiteiro em fibra de vidro recobertas em PVC, Removíveis, fixadas em caixa de ALUMÍNIO, perfeitAMente ajustadas ao vão, de forma a impedir a passagem de insetos Fornecedores de referência: Udinese, Papaiz ou equivalente, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos | m² | 23.7832 | 23.78 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.04.02 | Barreira anti pragas de forma a impedir a passagem de insetos | un | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.05 | DIVERSOS ESQUADRIAS DE FERRO, INOX , PVC, GRADIS - fornecimento e instalação e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema, conforme memorial Descritivo e projeto empresa INTERARQ ARQUITETOS ASSOCIADOS
02.01.08.05.01 | Cp01 - cantoneira "l" em aço inox chapa #18-2x2", partindo do rodapé colada na alvenaria e alinhada com o revestimento | m | 23.55 | 23.55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.05.02 | Cp02 - cantoneira "u" em aço inox chapa #18-2x2" altura total da mureta ou alvenaria, partindo do rodapé colada na alvenaria e alinhada com o revestimento | m | 3.96 | 3.96 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.08.05.03 | Grelha em aço inox, com cesto em chapa de aço inox perfurada, furo redondo d=2,50mm-ec=3,50mm-aa=46%% com disposição alternada longitudinal e alças para retirada. | m | 11 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema, dentro das normas técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, conforme Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.01 | INFRAESTRUTURA
02.01.09.01.01 | Eletrocalhas lisas em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras por face), chapa 16 mSG, incluindoTampa, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.09.01.01.01 | Eletrocalha lisa, medindo 100 x 50 mm | m | 45 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.01.01.02 | Eletrocalha lisa, medindo 200 x 50 mm | m | 21 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.01.01.03 | Eletrocalha lisa, medindo 300 x 50 mm | m | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.02 | Eletrodutos metálicos rígidos em ferro galvanizado a fogo, com costura, sem rebarba e cantos vivos, semi-pesado, CONFORME NBR 5597 e 5598 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagem e derivação (4x2", 4x4" e 3x3") PVC com orelha e bucha em metal, placas de acabamento, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de Acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3mdas tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Tupy ou Paschoal Thomeu ou outro que atenda tecnicamente solcitado |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.02.01 | Ø 3/4" | m | 102 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.02.02 | Ø 1" | m | 405 | 405 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.02.03 | Ø 1.1/2" | m | 57 | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.02.04 | Ø 3" | m | 51 | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03 | Eletrodutos metálicos rígidos em ferro galvanizado a fogo, com costura, sem rebarba e cantos vivos, Pesado, CONFORME NBR 5597 e 5598 incluindo curvas, luvas, buchas e arruelas, caixas de passagem e derivação (4x2", 4x4" e 3x3") PVC com orelha e bucha em metal, placas de acabamento, conduletes, arame guia e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a ser suportado e a posição de fixação, pintura de fundo tipo alquidica e de acabamento em PU, fita 2 cm em cor contrastante para identificação de sistemas à cada 3 m das tubulações, suportes, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Tupy ou Paschoal Thomeu ou outro que atenda o tecnicamente solcitado, bem como para as tubulações enterradas, prever escavação, apiloamento, lastro, berço de areia, envelopamento, reaterro compactado e bota-fora.
02.01.09.03.01 | Ø 3/4" | m | 192 | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03.02 | Ø 1" | m | 63 | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03.03 | Ø 1.1/4" | m | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03.04 | Ø 1.1/2" | m | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03.05 | Ø 2" | m | 18 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.03.06 | Ø 4" | m | 24 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.04 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscável, incluso conexões
02.01.09.04.01 | Ø3/4" | m | 66 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.04.02 | Ø1" | m | 90 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.04.03 | Ø1.1/2" | m | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.05 | Eletroduto de PEAD corrugado
02.01.09.05.01 | Ø 2" | m | 65 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.05.02 | Ø 4" | m | 290 | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.06 | Perfilados lisas em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras po face), chapa 14 mSG, incluindo tanpa, curvas, caixas de derivação, caixas paraTomadas, saídas para eletrodutos, suportes compativeis com o peso a ser suportado, pintura dos perfilados, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.09.06.01 | Pefilado Perfurado 38X38, inclusive Acoplamentos acessorios e demais itens necessarios | m | 84 | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.07 | CAIXAS DE PASSAGEM
02.01.09.07.01 | Caixa de passagem fabricada em chapa de aço; com tampa e parafusos, incluindo fixação e suportação, buchas, parafusos, adaptadores e luvas para eletrodutos, pintura e identificação de sistemas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.09.07.01.01 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 10x10x8 cm | un | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.07.01.02 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 15x15x8 cm | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.07.01.03 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 20x20x10 cm | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.07.01.04 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 30x30x12 cm | un | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.07.01.05 | Caixas de sobrepor em aço galvanizado com tampa - 20x20x10 cm | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08 | TOMADAS E INTERRUPTORES
02.01.09.08.01 | Espelhos,Tomadas, interruptores, pulsadores, plugues, incluindo todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema marca de referência Siemens modelo Linha Ilus ou outra que atenda o tecnicamente solicitado
02.01.09.08.01.01 | Tomada monofásica 2P+T 16A-250V, blindada de embutir com flange 4"x4" e plug compatível (ref. P17 da Pial Legrand) | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.02 | Tomada monofásica 2P+T 32A-250V, blindada de embutir com flange 4"x4" e plug compatível (ref. P17 da Pial Legrand) | un | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.03 | Tomada 2P+T 20A-250V, com tampa (linha Aquatic da Pial) | un | 60 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.04 | Tomada 2P+T 20A-250V, padrão brasileiro para instalação em colunas retráteis | un | 14 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.05 | Caixa de PVC 4x2" com 1 tomada 2P+T 10A-250V para alimentação de equipamento de ar condicionado | cj | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.06 | Condulete tipo 'E' em alumínio fundido, Ø3/4" com ponto de força 2P+T 16A-250V para alimentação de equipamento de ar condicionado | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.07 | Caixa de de tomadas em chapa de aço pintada com pintura eletrostática na cor preta modelo SPE-800S com tampa em aço inox escovado modelo SPE-800S-TBI (fabricante Sperone) com 2 tomadas 2P+T 20A-250V, padrão brasileiro | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.08 | Ponto de força 2P+T 20A com caixa 10x10x6cm em material termoplástico, auto-extinguível (poliamida 6.6), grau de proteção IP-65, linha Ice da Steck e prensa-cabos com grau de proteção IP-67 | cj | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.09 | Ponto de força 2P+T 40A com caixa 10x10x6cm em material termoplástico, auto-extinguível (poliamida 6.6), grau de proteção IP-65, linha Ice da Steck e prensa-cabos com grau de proteção IP-67 | cj | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.10 | Ponto de força 3P+T 32A com caixa 10x10x6cm em material termoplástico, auto-extinguível (poliamida 6.6), grau de proteção IP-65, linha Ice da Steck e prensa-cabos com grau de proteção IP-67 | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.11 | Plug 2P+T 10A macho para alimentação de luminária | un | 45 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.12 | Plug 2P+T 10A fêmea para alimentação de luminária | un | 45 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.13 | Prensa-cabos em alumínio, Ø3/4" para cabo #1,5mm² | un | 45 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.14 | Caixa de derivação ou flexbox em alumínio para eletroduto de Ø1" em canaleta de alumínio | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.15 | Caixa 4"x2" com duas tomadas 2P+T 10A-250V padrão brasileiro (cor vermelha), com placa | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.16 | Caixa 4"x4" com duas tomadas 2P+T 10A-250V padrão brasileiro (cor vermelha), com placa | un | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.17 | Caixa de PVC octogonal de 4x4" com fundo móvel | un | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.18 | Caixa de PVC 4x2" com 1 interuptor monopolar simples 10A-250V | un | 8 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.19 | Caixa de PVC 4x4" com 2 interuptores monopolares simples 10A-250V | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.20 | Caixa de passagem em PVC 4x4" com tampa cega | un | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.21 | Vergalhão de cobre NÚ Ø 3/8" | m | 26 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.22 | Canaleta metálica de duas vias, série S110 da Multiway ou linha Frog da Valemam, com acabamento branco - incluindo acessórios para fixação e montagem | m | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.08.01.23 | Totem com tomadas | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.01 | Condutores elétricos em cabos flexiveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliotefina, 750V, CONFORME NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Prysmian modelo Afumex Green ou outro que atenda otecnicamente solicitado
02.01.09.09.01.01 | # 2,5 mm² | m | 1450 | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.01.02 | # 4,0 mm² | m | 4070 | 4070 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.01.03 | # 6,0 mm² | m | 630 | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.01.04 | # 10,0 mm² | m | 180 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02 | Condutores elétricos em cabos flexíveis unipolares tipo em cobre, com isolação EPR 90°C e cobertura em poliotefina, 1KV, CONFORME NBR 13348, incluindo fita isolante, bornes, anilhas, andaimes para acesso e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Prysmian modelo Gsette ou outro que atenda otecnicamente solicitado |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.01 | # 6,0 mm² | m | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.02 | # 10,0 mm² | m | 85 | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.03 | # 16,0 mm² | m | 140 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.04 | # 25,0 mm² | m | 120 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.05 | # 35,0 mm² | m | 50 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.06 | # 50,0 mm² | m | 240 | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.07 | # 70,0 mm² | m | 540 | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.09.02.08 | # 150mm² | m | 1020 | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10 | EQUIPAMENTOS
02.01.09.10.01 | QUADROS ELÉTRICOS: Distribuição, comunicação e comando, CONFORME NBR 6808, incluindo chaves seccionadora, "DPS", "IDR", disjuntores, barramentos, contatoras, réguas de bornes, fios e cabos, medidor digital, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, CONFORME DIN 50022, com placa de montagem em seu fundo, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, grau de proteção CONFORME indicado em projetos, deverão também possuir espaço reserva de no mínimo 20% do total dos circuitos, conter documentação e identificação, sinalização, porta espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.09.10.01.01 | QDT-LAB.ALIM/BEBIDAS | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.02 | QDT-GASTRONOMIA | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.03 | QGBT - readequação | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.04 | QGFL-B readequação | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.05 | QDLT-T4 TÉRREO - readequação | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.06 | QEE-LAB.1 - readequação | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.07 | Instalação de 1 Mini disjuntor termomagnético - 3P-63A, 1 Disjuntor de caixa moldada - 3P-200A, 2 Minidisjuntor termomagnético - 1P-16A | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.08 | QE-COB-01 - ar condicionado | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.09 | Adequação do quadro QGD existente para acréscimo do QF-AC2 (Disjuntor T4N 320 PR221DS-LS/I 320A ) da ABB | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.10 | Adequação do quadro QGD existente para acréscimo do QF-AC3 (Disjuntor T5N 630 TMA 500-5000) da ABB | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.11 | Adequação do quadro QGD existente para acréscimo do QDF-AC 2-AUDITÓRIO (Disjuntor S804N-C125) da ABB | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.12 | Adequação do quadro QG-T2 (QGFL-B) existente na alteração do circuito QG8 para QDT-T2 TÉRREO TOMADAS (Disjuntor S203M--C63) da ABB | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.13 | QG-AC2 | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.14 | QG-AC3 | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.10.01.15 | QDT-T2 | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.11 | SPDA - sistema de aterramento e para-raios, incluindo todos os demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema, marca de referência Termotécnica ou outra que atenda otecnicamente solcitado
02.01.09.11.01 | Bases e Barras
02.01.09.11.01.01 | Haste De Aterramento Tipo Copperweld 3/8"X3,00m, com Alta CAMada 254 microns, CONFORME NORMA Nbr 13571 | m | 78 | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.11.02 | Condutores elétricos em cabo formado por fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera meio duro ou duro, encordoAMento, dispostos em coras concentricas à esquerda, CONFORME NBR 6524, incluindo, bornes, conectores, solda exotérmica de todos os tipos, fixações em estrutura e/ou superfícies metálicas e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.
02.01.09.11.02.01 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 55 | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.09.11.02.02 | Clips Para emendas De Rebar (Ref. Tel 5238) | un | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10 | SISTEMAS SUPERVISÓRIOS - PREDIAL, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO E SEGURANÇA conforme hardware e software básico de suporte e aplicativo, todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão de obra especializada, detalhados ou não nos projetos, memoriais e nesta planilha, mas necessários à perfeita execução, entrega, funcionamento e operação do sistema, segundo as NORMAS Técnicas NBR , CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10.01 | RACK'S
02.01.10.01.01 | Rack de 8U para interligação dos cabos de dados, áudio e vídeo, conforme padrões do Senac | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10.02 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.01.10.02.01 | Cabo U/UTP CAT6 23 AWG x 4P CAT6 | m | 440 | 440 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10.02.02 | Condutores elétricos em cabos flexiveis em cobre, com isolação PVC 70°C e cobertura em poliotefina, 750V, - 3x#2,5mm² | m | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.10.03 | Caixa de passagem fabricada em chapa de aço; comTampa e parafusos, incluindo fixação e suportação, buchas, parafusos, adaptadores e luvas para eletrodutos, pintura e identificação de sistemas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.10.03.01 | Caixas de sobrepor em aço galvanizado com tampa - 20x20x10 cm | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11 | SISTEMAS (LÓGICA, ÁUDIO E VÍDEO) incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos, acessórios, caixas e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e neste planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema, dentro das normas técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos ítens apontados nesta planilha, conforme Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.01 | Eletroduto de ferro galvanizado, eletrolítico tipo médio, incluindo conexões e acessórios
02.01.11.01.01 | Ø 1" | m | 195 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.01.02 | Ø 1 1/2" | m | 42 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.02 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscável, incluso conexões
02.01.11.02.01 | Ø1" | m | 6 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.02.02 | Ø1.1/2" | m | 6 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.03 | Caixa de PVC rígido, incluso tomada de lógica tipo RJ-45
02.01.11.03.01 | Caixa de PVC 4x2" com uma tomada de lógica | pç | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.03.02 | Caixa de PVC 4x4" com duas tomada de lógica | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.03.03 | Moldura de 2 pontos RJ-45 para canaleta metálica com acabamento branco | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.04 | Sonofletor
02.01.11.04.01 | Sonofletor de embutir em forro modular (especificações conforme documento SENAC-2345-SAN-AP-MB do projeto específico de arquitetura) | un | 12 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.05 | Eletrocalha lisa com tampa, marca de referência - Real Perfil, em chapa n.º14 em chapa de aço SAE 1008/1010, pré zincadas a quente, com revestimento "B" (18 micras por face), chapa 16 MSG, incluindo tampa, talas, curvas, reduções, terminais de fechamento, terminais de derivação, saídas para eletrodutos, flanges e perfilados, septo diviso, suportes compatíveis com o peso a ser suportado, vergalhões, pintura das eletrocalhas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.11.05.01 | Eletrocalha lisa, medindo 100 x 50 mm | m | 18 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.06 | Caixa de passagem fabricada em chapa de aço; com tampa e parafusos, incluindo fixação e suportação, buchas, parafusos, adaptadores e luvas para eletrodutos, pintura e identificação de sistemas, andaimes para acesso, suportes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema
02.01.11.06.01 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 15x15x8 cm | un | 10 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.11.06.02 | Caixas de passagem de aço galvanizado com tampa - 20x20x10 cm | un | 2 | N/A |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12 | LUMINÁRIAS, fornecimento, montagem e instalação, incluindo lâmpadas, reatores, reatores inteligentes, difusores, sensores, fixações, vedações, conectores, andaimes, plug, rabicho de ligação em cabos elétricos flexíveis tipo PP - EPR 90º - LSHO, cordões em cobre nú maleável 3 x 1,5 mm², comprimento de 1,00 m, e plugs macho e fêmea, 2P+T - 10A, para instalação e remoção rápida dos conjuntos elétricos internos, andaimes de acesso e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento CONFORME caderno técnico luminotécnico, marcas e modelos de referência ou outros identicos que atendAMtecnicamente às características técnicas, performance e qualidade solicitadas constantes, ou não, dos Descritivos nos ítens, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.01 | Luminária de embutir em forro modular com barra led de 36w-3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. refletor em aluminio alto brilho. difusor em acrílico translúcido. fl 4000lm / ef 111lm/w ref.: lumicenter mod. eht10-e 3500830 | un | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.02 | Luminária de embutir em forro em gesso com barra led de 36w-3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. refletor em aluminio alto brilho. difusor em acrílico translúcido. fl 4000lm / ef 111lm/w ref.: lumicenter mod. eht10-e 3500830 | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.03 | Luminária de sobrepor com led de 36w-3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. refletor em alumínio alto brilho. difusor com proteção frontal em vidro transparente temperado. fl 4000 lm/ef 111 lm/w, ref.: lumicenter mod. eht10-s3500830 | un | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.04 | Luminária de embutir em forro modular com led de 35w-3000k. corpo em chapa de aço com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. difusor translúcido. fl 4397 lm/ef 126 lm/w. ref.: lumicenter mod. lht43-e4000830 | un | 8 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.05 | Luminária de sobrepor com led de 18,5w-3000k. corpo em alumínio com acabamento em pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. difusor difusor em poliestireno translúcido fl 1800lm / ef 97lm/w. ref.: lumicenter mod. ef75-s2000830 | un | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.06 | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso com foco orientável 46°, com led de 17w-3000k. corpo orpo em alumínio com pintura com tinta pó poliéster de alta resistência cor branco microtexturizado. fl 1800lm / ef 97lm/w. ref.: lumicenter mod. er43-e 1ml830ab ou equivalente | un | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.07 | Blokito para iluminação de emergência com led de 11w/220v, para aclaramento | un | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.08 | Blokito para iluminação de emergência com led de 11w/220v, com indicativo de saída | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.12.09 | Reinstalação de luminárias existentes, inclusive transporte vertical e horizontal dentro da unidade ate local de aplicação e demais elementos necessários a execução dos serviços. | un | 26 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GAS incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão-de-obra, detalhados ou não nos projetos, memoriais e nesta planilha, mas necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema, em conformidade e atendimento às NORMAs Técnicas vigentes e da segurança, que deverão ter seus custos incluídos nos itens apontados nesta planilha, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01 | Tubos, incluindo todas as conexões, solução limpadora, adesivo, juntas, anéis, vedantes, fitas, suportação, neoprenes, vergalhões, barras roscadas, arruelas, parafusos, reparação, Primer e pintura de Acabamento na coloração e faixa de sentido de fluxo e identificação de sistemas; suportes e espaçAMento compatíveis com o peso a ser suportado, fabricação, fornecimento, instalação e qualidade de acordo com NBR específica, abertura manual de valas, apiloamento de fundo, envelopamento em concreto, reaterro compactado mecanicamente, abertura e fechamento de rasgos em alvenaria ou concreto, andaimes e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema.
02.01.13.01.01 | ÁGUA FRIA
02.01.13.01.01.01 | PVC - incluindo todas as conexões
02.01.13.01.01.01.01 | TUBO PVC SOLDAVEL CL15 25 mm | m | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01.01.01.02 | TUBO PVC SOLDAVEL CL15 32 mm | m | 48 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01.01.01.03 | TUBO PVC SOLDAVEL CL15 40 mm | m | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01.01.01.04 | TUBO PVC SOLDAVEL CL15 50 mm | m | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01.01.02 | REGISTROS E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA
02.01.13.01.01.02.01 | Resgistro de Gaveta Acabado - Ø25 mm | pç | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.01.01.02.02 | Resgistro de Gaveta Acabado - Ø32 mm | pç | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.02 | GÁS
02.01.13.02.01 | Tubo de COBRE Classe A - Ø22 mm | m | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.02.02 | Tubo de COBRE Classe A - Ø35 mm | m | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.02.03 | Válvula Esfera 22mm - Gás | pç | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.02.04 | Regulador de Pressão 2º Estágio 22mm | pç | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01 | ESGOTO - PVC
02.01.13.03.01.01 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø40 mm | m | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01.02 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø50 mm | m | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01.03 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø75 mm | m | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01.04 | Tubo PVC Série NORMAl - Ø100 mm | m | 18 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01.05 | Ralo sifonado branco - ø100x100x50 | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.01.06 | Ralo sifonado branco - ø100x100x75 | pç | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.02 | ESGOTO - AÇO
02.01.13.03.02.01 | Tubo de Aço Ø 1" | m | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.02.02 | Tubo de Aço Ø 1.1/2" | m | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.03.02.03 | Tubo de Aço Ø 2" | m | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.13.04 | CAIXAS DE PASSAGEM
02.01.14.01.01.06.01 | Caixa de passagem 1,00 x 1,00 m com tampa | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO Inclusive, SUPORTE DE FIXAÇÃO antivibratòrio, TIPO VIBRA-STOP ou o que atenda tecnicamente, para as CONDENSADORAS CONFORME suas cargas, INCLUINDO rede frigorigena, limpezas, cargas de gás, suportes, acessorios, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.01 | CONDENSADORA
02.01.14.01.01 | UC-TER-10 - mod. 38 QUS018D8S-1, cap. 18.000 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.01.02 | UC-TER-11 - mod. 38 TFCA09S5, cap. 9.000 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.01.03 | UC-COZ-01 - mod. 38 EX-15, cap. 43.131 kcal/h - 380V,POTENCIA 15,8 KW ref.: CARRIER | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.01.04 | UC-COZ-01A - mod. 38 EX-15, cap. 43.131 kcal/h - 380V,POTENCIA 15,0 KW ref.: CARRIER | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.02 | EVAPORADORAS
02.01.14.02.01 | UE-TER-31 / EU-TER-16 - mod. MI2-28Q4CDHN1, cap. 9.600 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.02.02 | UE-TER-32 / UR-TER-24 - mod. MI2-71Q4DHN1, cap. 24.200 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.02.03 | UE-TER-33 - mod. 42 QTD018D8S-2, cap. 18.000 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.02.04 | UE-TER-34 - mod. 42 TFCA09S5, cap. 9.000 btu/h - 220V, ref.: MIDEA | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.02.05 | UE-COZ-01 - mod. 40 RT-30, cap. 86.262 kcal/h - 380V, ref.: CARRIER | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.03 | DIFUSOR
02.01.14.03.01 | Difusor de insuflamento mod. ADLQ-AG TAM.3, ref: Trox | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.03.02 | Difusor de insuflamento mod. ADLQ-AK6 TAM.8, ref: Trox | pç | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.03.03 | Difusor de insuflamento mod. DLP-625/298 com placa perfurada e caixa plenum série AK6, ref: Trox | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.04 | DAMPER
02.01.14.04.01 | tipo corta fogo FKA-TI-BR-120, dim.: 700x200mm ,ref.: TROX | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.04.02 | tipo corta fogo FKA-TI-BR-120, dim.: 550x200mm ,ref.: TROX | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.04.03 | tipo corta fogo FKA-TI-BR-120, dim.: 350x200mm ,ref.: TROX | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.05 | REGISTRO
02.01.14.05.01 | mod. RL-B, dim.: 700x205, ref.: TROX | pç | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.05.02 | mod. RL-B, dim.: 550x205, ref.: TROX | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.05.03 | mod. RL-B, dim.: 350x205, ref.: TROX | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.06 | COIFA
02.01.14.06.01 | COIFA tipo mult vortex+mult v em aço inox, com iluminação, dimensões 2300x1250x500mm - Melting | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.06.02 | COIFA tipo mult inpl em aço inox escovado, com filtro inercial e iluminação, dimensões 1500x600x500mm - Melting | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.06.03 | COIFA tipo mult vortex+mult v em aço inox, com iluminação, dimensões 2700x2300x500mm Bipartida - Melting | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.07 | VENTILADOR
02.01.14.07.01 | VE-COZ-01 - Ventilador de exaustão, RSL 800, 18.600 m³/h 90 mmCA 50, 380V 3F - 7,5CV,ref.: SOLER & PALAU | pç | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08 | REDES FRIGORÍGENAS E ACESSÓRIOS
02.01.14.08.01 | Tubos de cobre sem costura, classe "E", de acordo com a NBR 13206, incluindo todas as conexões de cobre ou bronze, classe "E", do tipo soldável, CONFORME NBR 11720, solução limpadora, soldagem, capilar, pintura, suportes compativeis com o peso a ser suportado e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. Vácuo, Desidratação, limpeza e teste da rede frigorígena. compor o preço, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos
02.01.14.08.01.01 | TUBULAÇÃO DE REDE FRIGORIGENA
02.01.14.08.01.01.01 | Rede Frigorígena, inclusive conexões, acessorios , fixações e demais itens necessários ao perfeito funcionamento e NORMA.
02.01.14.08.01.01.01.01 | Tubulação de cobre- Ø41,3 | m | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.02 | Tubulação de cobre - Ø34,9 | m | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.03 | Tubulação de cobre - Ø28,6 | m | 120 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.04 | Tubulação de cobre - Ø22,2 | m | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.05 | Tubulação de cobre - Ø19,1 | m | 50 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.06 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø41,3 | m | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.07 | Tubo espuma elastomérica espessura 32mm para tubo de cobre Ø34,9 | m | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.08 | Tubo espuma elastomérica espessura19mm para tubo de cobre Ø28,6 | m | 120 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.09 | Tubo espuma elastomérica espessura19mm para tubo de cobre Ø22,2 | m | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.01.10 | Tubo espuma elastomérica espessura19mm para tubo de cobre Ø19,1 | m | 50 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.02 | Válvulas
02.01.14.08.01.01.02.01 | Válvula de esfera GBC10S Ø9,52 mm | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.02.02 | Válvula de esfera GBC16S Ø15,88 mm | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.02.03 | Válvula de esfera GBC12S Ø12,7 mm | pç | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.03 | DUTOS GRELHAS, CAIXAS, DAMPER VENEZIANA E BOCAS DE AR
02.01.14.08.01.01.03.01 | Rede de Dutos de Ventilação em Chapa de Aço Inox, inclusive todas as fixações, suportes, e demais elementos em inox, necessários para perfeito funcionamento do sistema, conforme projetos e memoriais descritivos, de acordo com as Normas ABNT, e ASTM -F836, e ASTM-A304. | kg | 1170.9595 | 585.4798 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.03.02 | DUTO REDONDO EM CHAPA EXAUTÃO COZINHA Ø700mm | m | 24.3 | 24.3 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.03.03 | DUTO REDONDO EM CHAPA AR CONDICIONADFO Ø550mm=20,00m | m | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.03.04 | TUBO PVC MARRON PARA DRENO Ø1" | m | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.04 | INSTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS
02.01.14.08.01.01.04.01 | Cabo Comando SHIELD 2 X 1 (1,0mm) | m | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.08.01.01.04.02 | Cabo AF 3X 18 AWG (0,75mm) Blindado com Malha de Cobre KMP | m | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.09. | PLATAFORMA METÁLICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO NA COBERTURA
02.01.14.09.01 | Plataforma meátlica em estrutura de aço para suporte dos equipamentos de ar condicionado e exaustão. Inclusive projeto da estrutura, com especificações de projeto. Inclusive mão de obra, equipamentos, inserts metálicos, chapas de ligação, parafusos, arruelas, porcas, soldas, preparação e limpeza de superfícies, controles tecnológicos, projetos de fabricação e montagem: perfis Laminados, soldados e suas chapas de ligação, chapa de piso pada plataforma, quarda corpo, vedações e recomposição de telhas, completa com pintura. | kg | 3191 | 3191 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.14.09.02 | Rufo (3) de topo em chapa 24 de aço galvanizada, pintura eletrostática cor branca na face superior com espessura de 25 micras, inclusive fornecimento e instalação, fixações, soldas, selantes em poliuretano e demais itens necessários a perfeita instalação e estanqueidade da cobertura - desenvolvimento 0,50m. | m | 7.15 | 7.15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.15 | EQUIPAMENTOS - COIFAS conforme Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.15.01 | EXAUSTÃO
02.01.15.01.01 | X01 - COIFA TIPO FRESTA PARA FORNO LASTRO | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.15.01.02 | X02 - COIFA MULTIVOTEX EM AÇO INOX COM sistema UV | cj | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.15.01.03 | X03 - COIFA MULTIVOTEX EM AÇO INOX COM sistema UV | cj | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16 | TAMPOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.01 | TAMPOS
02.01.16.01.01 | Bancada em Granito, com frontão e saia h=17cm - 2,55x0,55m - Paramentação | m² | 1.4 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02 | Metais SANITÁRIOS (incluindo fixações, conexões, flexivéis e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema)
02.01.16.02.01 | Torneira para uso geral ref. Wog mod. 684, acabamento cromado. | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02.02 | Torneira com fechamento automático p/ lavatórios Ref. Deca – Mod. Decamatic Eco c/ fechamento automático – cód. 1175 C ou equivalente. | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02.03 | Torneira simples de bancada com disco cerâmico ref. Wog, acabamento cromado: | un | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02.04 | Sifão cromado para lavatórios de sanitários Ref. Deca Slim mod. 1684.C.100 ou equivalente. | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02.05 | Ligação flexível metálica – 40 cm ref. Wog mod. 684, acabamento cromado. | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.16.02.06 | Sifão flexível com registro de fecho rápido. | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.17 | PINTURA E TRATAMENTOS em GERAL incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancim, fachadeiros, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.17.01 | PINTURA DE TETO
02.01.17.01.01 | Pintura Látex ACRÍLICO Fosca com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final: sobre laje existente em concreto, Cor CONFORME projeto, Ref. Coral | m² | 10.8075 | 10.81 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.17.01.02 | Pintura Látex ACRÍLICO Fosca com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final: sobre forro de gesso, Cor CONFORME projeto, minimalista, Ref. Coral | m² | 32.56 | 32.56 |  | 0 |  | 0 | 0
02..01.17.02 | PINTURA DE PAREDE
02..01.17.02.01 | Pintura Látex ACRÍLICO ACETINADO, com fundo preparador ou selador, duas de mãos de massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final:, em paredes, Cor CONFORME projeto Ref. Coral | m² | 104.23 | 104.23 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.18 | MARCENARIA, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.18.01 | Armário com porta de abrir em mdf revestido em laminado texturizado cor titânio sublime ref. leo cód. lm-5106156 (externo) e cor branco (interno). prateleiras internas em mdf revestido em laminado texturizado, inclusive suporte para taças em aço cromado fixado na prateleira | m² | 4.889 | 4.89 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02 | REFORMA SANITÁRIOS |  |  | outro arquivo |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, inclusive carregamento, descarregamento, proteção CONFORME NORMAS, transporte para bota-fora apropriado e certificado, licenças (inclusive ambientais), taxas, certidões, cadastros, caçambas, equipamentos, escavações, escoramento de valas, furos em concreto para passagem de eletrodutos, dutos e tubulações executado com extratora e demais acessórios necessários para a execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.01 | Demolição de parede de alvenaria/ remoção de caixilho e esquadria, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m³ | 3.9693 | 3.9693 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.02 | Demolição de piso existente, inclusive regularização, bases, sub-bases e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 164.31 | 167.175 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.03 | Demolição de revestimento existente das paredes inclusive regularização em massa e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 434.47 | 500.0939 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.04 | Desmontagem e remoção de caixilhos e esquadrias existentes em madeira, perfis de alumínio, ferro e vidro, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 8.358 | 8.358 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.05 | Desmontagem e remoção de divisórias sanitárias perfil metálico, inclusive portas e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 127.404 | 127.404 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.06 | Desmontagem e remoção de louças sanitarias, metais, acessorios , barras e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | un | 103 | 103 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.07 | Remoção de bancada com pias, torneiras e acessórios, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 7.289 | 7.289 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.08 | Demolição e remoção de forro existentes, tirantes e pendurais, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | m² | 79.5 | 79.5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.09 | Desmontagem e remoção de luminárias, tirantes eletrodutos, eletrocalhas e perfis metálicos no entreforro, demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.10 | Execução de furo até # 20 cm em tampo de granito e demais elementos necessários a execução dos serviços e transporte do material para bota fora, com certificado de destinação fiscalizado pelo órgão municipal. | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS, incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.01 | ALVENARIAS
02.02.02.01.01 | Enchimento e complemento de alvenaria com tijolo comum inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m³ | 0.4531 | 0.4531 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.01.02 | Bloco de concreto de vedação, medindo 14 x 19 x 39 cm para vedação inclusive vergas, contravergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento, juntas de dilatação, ligações, amarrações, armações e andaimes e demais acessórios necessários a execução dos serviços | m² | 10.581 | 10.581 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.02 | DIVISÓRIA SANITÁRIAS
02.02.02.02.01 | Divisórias sanitárias em laminado estrutural TS marca de referência ALCOPLAC NEOCOM ou outra que atenda o tecnicamente solicitado, espessura 10 mm - H = 1,80 m., cor branco polar, com batentes de alumínio anodizado natural fosco, inclusive suportes, fixações e demais acessórios para perfeito funcionamento do sistema | m² | 89.031 | 89.031 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.02.02 | Prateleiras e tapa vista em laminado estrutural TS marca de referência ALCOPLAC NEOCOM ou outra que atenda o tecnicamente solicitado, espessura 10 mm, inclusive suportes, fixações e demais acessórios para perfeito funcionamento do sistema | m² | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.02.03 | Porta para divisórias, batentes, fechaduras e dobradiças, medindo 0,60 x 1,80 m., marca de referência ALCOPLAC NEOCOM ou outra que atenda o tecnicamente solcicitado, acabamento da porta em laminado melamínico TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face catálogo fórmica - cor branco polar, dobradiças do tipo dobradiça automática, reforçadas com duplo apoio no eixo de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado, ângulo de permanência de 0°, fixação na parede de alvenaria será feito com perfil metálico (aço galvanizado à fogo) | un | 28 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.02.04 | Porta para divisórias, batentes, fechaduras e dobradiças, medindo 0,80 x 1,80 m., marca de referência ALCOPLAC NEOCOM ou outra que atenda o tecnicamente solcicitado, acabamento da porta em laminado melamínico TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face catálogo fórmica - cor branco polar, dobradiças do tipo dobradiça automática, reforçadas com duplo apoio no eixo de aço inox, articulado sobre buchas de nylon grafitado, ângulo de permanência de 0°, fixação na parede de alvenaria será feito com perfil metálico (aço galvanizado à fogo) | un | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03 | PISOS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.01 | CONTRAPISOS
02.02.03.01.01 | Argamassa regularizadora de base de cimento, areia 1:3, contrapiso de regularização, espessura de 5 cm, para receber pisos em geral | m² | 168.41 | 168.41 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.02 | PISOS INTERNOS
02.02.03.02.01 | Revestimento porcelanato "eliane", coleção manila, acetinado retificado cor cinza, 60x60 esp=8,5mm, rejunte cor cinza platina, linha p-flex da "portokoll , incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 164.31 | 168.41 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.03 | SOLEIRAS
02.02.03.03.01 | Soleira em granito cinza andorinha, espessura 3 cm, largura até 25 cm, inclusive preparação de base, Argamassa para assentamento, rejuntes e demais insumos necessários a perfeita execução dos serviços | m | 10.1 | 10.1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04 | REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.01 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDES
02.02.04.01.01 | Chapisco em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, ou chapisco do tipo rolado, espessura média de 0,5 cm | m² | 434.47 | 455.7859 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.01.02 | Emboço em Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 1,5 cm | m² | 434.47 | 455.7859 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.01.03 | Azulejo incepa glacial snow acetinado 33x60 (branco) junta 1mm até teto, rejunte cor branco:, incluso rodapés, conforme projetos e memorial descritivo | m² | 434.47 | 455.7859 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.02 | REVESTIMENTOS DE TETOS / FORROS
02.02.04.02.01 | Fechamento das aberturas em placas de gesso acartonado liso, espessura 12,5 mm, com junta de dilatação de 5 cm x 5 cm, inclusive estrutura auxiliar de fixação, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência GYPSUM, KNAUF, LAFARGE, PLACO ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 4.5169 | 4.52 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.02.02 | Forro modular acústico 625x625mm linha design sinfonia, inclusive estrutura auxiliar de fixação, tabica metálica e arremates, andaimes, aberturas diversas e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços, marca de referência Ref. ref. owa ou outro que atendatecnicamente o solicitado | m² | 81.96 | 81.96 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05 | ESQUADRIAS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, fornecimento e instalação de batentes e ferragens e demais elementos necessários para a execução do serviço e funcionamento do sistema.
02.02.05.01.01 | Porta (82x2,10)m , batentes, fechaduras e dobradiças. Porta de madeira com 1 folha de abrir. batente com pintura em esmalte sintético acetinado cor: branco e folha com laminado melamínico moldau m848 tx e grelha de ventilação.conjunto fechadura/maçaneta da "la fonte", |  | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.01.02 | PCD - Porta (0,90x2,10)m em madeira semioca revestida em ambas as faces com lamida plastico, com batentes em madeira maciça, dobradiças 3 1/2" ref. 485 Extra Forte em aço inox marca La Fonte. Inclusive revestimento inferior nas duas faces com chapa de aço inox escovado h=40cm,e grelha de ventilação.conjunto fechadura/maçaneta da "la fonte", | un | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06 | LUMINÁRIAS, fornecimento, montagem e instalação, incluindo lâmpadas, reatores, reatores inteligentes, difusores, sensores, fixações, vedações, conectores, andaimes, plug, rabicho de ligação em cabos elétricos flexíveis tipo PP - EPR 90º - LSHO, cordões em cobre nú maleável 3 x 1,5 mm², comprimento de 1,00 m, e plugs macho e fêmea, 2P+T - 10A, para instalação e remoção rápida dos conjuntos elétricos internos, andaimes de acesso e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento CONFORME caderno técnico luminotécnico, marcas e modelos de referência ou outros identicos que atendAMtecnicamente às características técnicas, performance e qualidade solicitadas constantes, ou não, dos Descritivos nos ítens, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.01 | Luminária embutir painel backlight, brilia, cod: 308725, 1220x320, 36w, 4.000k | un | 41 | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.02 | Luminária embutir painel backlight, brilia, cod: 308626, 42x42, 32w, 4.000k | un | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.03 | Adequação de pontos eletricos incluindo deslocamento de infra estrutura , alimentação ate quadro existente, fios, cabos, eletrodutos, bornes, conectores, solda exotérmica de todos os tipos, fixações em estrutura e/ou superfícies metálicas e demais acessórios necessários a funcionalidade do sistema. | pt | 47 | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07 | TAMPOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.01 | TAMPOS
02.02.07.01.01 | Bancada bg nova, tampo e frontão em granito cinza andorinha, acabamento polido; | m² | 6.27 | 6.27 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.02 | LOUÇAS (incluindo fixações, conexões, flexivéis, assento, parafusos, arruelas, sifões, válvulas, rejuntamento e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema)
02.02.07.02.01 | Bacia sanitária convencional modelo Vogue Plus P5 com assento AP 50, cor branco e kit de instalação completo 1201.C.KIT.P, marca de referência DECA ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.02.02 | Bacia sanitária para PCD marca de referência DECA modelo Conforto P510 com assento AP 50 cor branco e kit de instalação completo 1201.C.KIT.P ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.02.03 | Lavatório suspenso de canto "m", marca celite, cod.: 1040130011300, cor branco, acab. brilho; | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.02.04 | Mictório com sifão integrado modelo M714 com entrada de água embutida, cor branca, com válvula de descarga embutida antivandalismo modelo Decamatic 2574C com fechamento automático, marca de referência DECA ou outra que atenda o tecnicamente solicitado | un | 14 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.02.05 | Cuba oval em louça, de embutir, cor branco. (padrão SENAC), ref.: Deca, cód. L.37.17 (paramentação) | un | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03 | Metais SANITÁRIOS (incluindo fixações, conexões, flexivéis e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema)
02.02.07.03.01 | Válvula de descarga antivandalismo, marca deca, linha hydra duo pro, cod.: 2545.c.114, acab. cromado; | un | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.02 | Válvula de descarga com registro hydra eco conforto p/ pcd ref. 4900.c.conf.inx com acabamento inox; | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.03 | Válvula de mictório c/ fechamento automático, marca deca, linha decamatic eco, cod.: 2574.c, acab. cromado; | un | 14 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.04 | Torneira de mesa, marca deca, linha decamatic, cod.: 1170.c.h20, acab, cromado; | un | 41 | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.05 | Torneira de mesa p/ pcd, marca deca, linha decamatic eco, cod.: 1173.c.conf, acab. cromado; | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.06 | Ducha manual activa "deca" cód.: 1984.c40.act.cr, acab. cromado; | un | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.07 | Torneira para jardim e tanque com adaptador de mangueira, marca deca, linha belle epoque light, cód.: 1153.c51, acabamento cromado; | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.03.08 | Acabamento para registro de gaveta até 1" e pressão 1/2" e 3/4", marca deca, linha belle époque tradicional, cód.: 4900.c52.pq, acabamento cromado; | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04 | ACESSÓRIOS HIDRAÚLICOS - SÉRIE 30
02.02.07.04.01 | Ligação flexivel marca deca; | un | 42 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.02 | Válvula de escoamento c/ tampa plástica, marca deca, cód.: 1602.c.pla, acab. cromado; | un | 42 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.03 | Sifão para lavatórios, marca deca, cód.: 1680.c.100.112, acab. cromado; | un | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.04 | Sifão articulado para lavatórios, marca deca, cód.: 1682.c.112, acab. cromado; | un | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.05 | Ducha elétrica florenza, marca cardal, modelo: aq047.cr, acab. cromado, 220v, 7800w, 35,4a, 06mm; | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.06 | Ralo sifonado; | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.07 | Barra p/ bancada/porta, marca deca, linha conforto, c=40 ø=4cm acab. aço inox polido ref.:2310.i.040.pol; | un | 18 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.08 | Barra de apoio, marca deca, linha conforto, c=70 ø=4cm acab. aço inox polido ref.:2310.i.070.pol; | un | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.09 | Barra de apoio, marca deca, linha conforto, c=80 ø=4cm acab. aço inox polido ref.:2310.i.080.pol; | un | 8 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.04.10 | Botoeira/acionador manual para emergência em sanitário pcd; | un | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05 | ACESSÓRIOS GERAIS - SÉRIE 50
02.02.07.05.01 | Toalheiro, dispenser para toalha interfolhada, marca elite professional, cód.: 70070, 278x365x150mm; | un | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.02 | Porta papel higiênico, dispenser para higiênico interfolhado, marca elite professional, cód.: 70080, 143x365x150mm; | un | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.03 | Saboneteira para sabonete líquido, dispenser para sabonete líquido, marca elite professional, cód.: 70090, 117x304x113mm, p/ parede; | un | 33 | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.04 | Cabide, marca deca, linha acessórios disco, cod.: 2060.c.dsc, acab. cromado; | un | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.05 | Saboneteira hotel cromado, marca deca, linha hotel, cod.: 2071.c, acab. cromado; | un | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.06 | Cantoneira metálica; | un | 71.34 | 71.34 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.07 | Lixeira inox acab. acetinado, marca tramontina, modelo molise, cod: 94539002, sem tampa com base e aro em polipropileno cor preta, 50 l, ∅=376 h=622 | un | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.08 | Banco de madeira 100x30cm h=45cm | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.05.09 | Reinstalação de escaninho existente a ser reaproveitado | un | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.06 | Adequação dos pontos de Instalações hidraulicas, incluindo tubos conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.
02.02.07.06.01 | Adequação dos pontos de Instalações hidraulicas, agua esgoto, e demais sistemas inclusive ajuste e prolengamento dos pontos novos, incluindo tubos conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema) | pt | 69 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.08 | ESPELHOS, Espelhos sem molduras, colados na alvenaria, incluindo acessórios, material para colagem e demais elementos necessários para sua instalação, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.08.01 | Espelho Cristal Lapidado em vidro laminado espessura 5mm, perfis de fixação em alumínio | m² | 27.145 | 27.15 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.09 | PINTURA E TRATAMENTOS em GERAL incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancim, fachadeiros, e demais elementos necessários a perfeita execução dos serviços, CONFORME Memorial Descritivo e Projetos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.09.01 | PINTURA DE TETO
02.02.09.01.01 | Pintura Látex ACRÍLICO Fosca com fundo preparador ou selador, correção com massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final: sobre laje existente em concreto, Cor CONFORME projeto, Ref. Coral | m² | 86.4769 | 86.48 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.09.02 | PINTURA DE PAREDE
02.02.09.02.01 | Pintura Látex ACRÍLICO ACETINADO, com fundo preparador ou selador, duas de mãos de massa corrida, lixamento e limpeza da superfície, com 3 demãos de pintura final:, em paredes, Cor CONFORME projeto Ref. Coral | m² | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
03. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.01 | ENTREGA FINAL
03.01.01 | Desmobilização do canteiro e tapume, inclusive destinação correta de materiais e inservíveis. | m² | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | Limpeza final | m² | 278.7117 | 365.03 |  | 0 |  | 0 | 0
03.03 | MANUTENÇÕES AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO
03.03.01 | Manutenção preventiva e corretiva de assistência, tendo como início a conclusão dos servios de instalação do sistema de Ar condicionado e Exaustão | mês | 24 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04 | PROJETO DE ''AS BUILT'', CONFORME MEMORIAL Descritivo
03.04.01 | Arquitetura (Lab. Gastronomia+Sanitários) | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.02 | Instalações hidráulicas (Lab. Gastronomia+Sanitários) | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.03 | Instalações elétricas (Lab. Gastronomia+Sanitários) | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.04 | Ar condicionado (Lab. Gastronomia+Sanitários) | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.05 | Sistemas de proteção e combate a incêndio (Lab. Gastronomia+Sanitários) | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.05 | MANUAIS
03.05.01 | Manual de Operação, uso e manutenção da edificação - Conteúdo e recomendação para elaboração e apresentação NBR 14037 / NBR 5674 | gl | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0