## AR GHP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA |  | Obra: | RETROFIT SIST. AR CONDICIONADO - BER |  |  | Data:
|  |  | LOCAL: | Av. Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 - Bertioga · SP · 11250-000 |  |  | BDI %: |  | itens revisados
|  |  | Empresa: |  |  |  | Leis Sociais %:
Cód | Descrição | Unid | Quant | Preço Unit | TOTAL | Preço Unit | TOTAL | PREÇOS
|  |  |  | Material | MATERIAL | Mão de Obra | MÃO DE OBRA | TOTAIS
| TOTAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Quadro de Distribuição de energia com portas munidas de trinco e fechadura, contra porta, disjuntores, grau de proteção IP54, conforme especificações em projeto (ver esquema elétrico no projeto de Ar Condicionado) e memorial descritivo:
1.1.1 | QF-AC | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Ponto de Força bifásico para ar condicionado (prever chave comutadora) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta “VRF" com Condensação à Ar - (Ver Item 6.1 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Unidade Condicionadora UC-TER-01
2.1.1.1 | UC-TER-01 (209.800 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | UE-TER-12 (12.300 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | UE-TER-13 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.4 | UE-TER-14 (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.5 | UE-TER-15 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.6 | UE-TER-16 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.7 | UE-TER-17 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.8 | Controle Remoto Com Fio | un | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Unidade Condicionadora UC-TER-02
2.1.2.1 | UC-TER-02 (209.800 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2 | UE-TER-22 (24.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.3 | UE-TER-23 (19.100 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.4 | UE-TER-24 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.5 | UE-TER-25 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.6 | UE-TER-26 (38.200 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.7 | UE-TER-27 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.8 | UE-TER-28 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.9 | Controle Remoto Com Fio | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Unidade Condicionadora UC-TER-05
2.1.3.1 | UC-TER-05 (95.500 BTU/h) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.2 | UE-TER-11 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.3 | UE-TER-21 (47.800 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.4 | Controle Remoto Com Fio | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | Sistema de Controle Centralizado para 4 Condensadoras e 54 Evap. Incluindo computador | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.6 | Rede de Comunicação e comando (UCs e Controle Central) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta "Split INVERTER" com Condensador a Ar Remoto - (Ver Item 6.2 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | UE-TER-31 (24.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| UE-TER-41 (24.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Condicionadores de Ar de Expansão Direta "Split INVERTER" com Condensador a Ar Remoto - (Ver Item 6.2 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.1 | UC-TER-03 (24.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | UC-TER-04 (24.000 BTU/h) | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Duto de Ar para Ar Condicionado incluso acessórios e suportes para fixação - (Ver Item 6.3 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.1 | Convencionais retangulares montados sobre forros | kg | 970 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6.2 | Isolamento térmico | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Dispositivos de Regulagem e Distribuição de Ar - (Ver Item 6.4 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.1 | Difusor de Insuflamento Mod. ADQ-1/AG de 371x208mm (TROX) | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | Difusor de Insuflamento Mod. ADQ-2/AG de 671x264mm (TROX) | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.3 | Tomada de Ar Externo Mod. VDF-711 de 897x297mm (TROX) | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Rede Frigorígena, Tubulação de cobre com isolamento térmico e suportes - (Ver Item 6.5 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.1 | Ø 6.4 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.2 | Ø 9.5 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.3 | Ø 12.7 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.4 | Ø 15.9 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.5 | Ø 19.1 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.6 | Ø 22.2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.7 | Ø 28.6 mm | m | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.8 | Ø 38.1 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.9 | Derivação (REFNET) | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.10 | Valvula de Serviço | pç | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.8.11 | Fluido Frigorígeno R410A | kg | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | PAINÉIS ELÉTRICOS - (Ver Item 6.6 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9.1 | QE-TER-01 (IP-55 - botoeiras e lampadas internas) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | REDE_ELÉTRICA de interligação entre quadro elétrico e equipamento, em eletrodutos de aço galvanizado, com acessórios, cablagem, terminações e sustentação, para os seguintes equipamentos, incluso todos os acessórios necessários para devida execução: (Ver Item 6.6 da Especificação Técnica) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.1 | UC-TIPICO | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.10.2 | UE-TIPICO | cj | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | EXTENSÃO DE FORNECIMENTO DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Transporte horizontal e vertical, fretes e seguros dos equipamentos VRF | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Containers para guarda de ferramentas, equipamentos, peças e materiais. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Engenharia e Fiscalização | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Projeto Executivo, Projeto "As-Built", Manual de operação e manutenção. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Start-up, testes e Regulagens | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Treinamento de pessoal | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Desmontagem e Retirada do Sistema Existente com bota-fora | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Manutenção preventiva e corretiva de assistência, tendo como início a conclusão dos serviços de instalação do sistema | mês | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Seguro garantia ou carta fiança ( contratual, valor assegurado 10% do valor do contrato ) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Seguro de risco de engenharia - ramo (riscos de engenharia), modalidade obras civis em construção e instalação e montagem, pelo prazo de vigência da obra (valor assegurado 100% do valor do contrato ). | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Todas as obras civis que envolvam o ar condicionado como: furações em paredes, lajes e vigas, remoção dos vidros dos caixilhos e reinstalações onde necessário, deslocamento de luminárias, pinturas, reparos e substituições, abertura dos shafts e forros, instalação de novos forros, drenos, telhado, base de equipamento, serão a cargo da instaladora de ar condicionado. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0