## Planilha1
ITEM | EQUIPAMENTOS | SERVIÇO EXECUTADO
COZINHA PEDAGÓGICA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | RESFRIADOR E CONGELADOR DE ALIMENTOS IRINOX A10
2 | REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL ELVI – 6 PORTAS
3 | BALCÃO REFRIGERADO R9 1650
4 | MÁQUINA DE GELO SCOTSMAN CU2026MA
5 | FREEZER HORIZONTAL METALFRIO HF40S
6 | FREEZER HORIZONTAL MACOM FHV-550
7 | FREEZER VERTICAL MACOM FVV-GN603
8 | REFRIGERADORES HORIZONTAIS MACOM RHV-355 (2 UN)
9 | REFRIGERADOR VERTICAL 4 PORTAS 1300L
10 | REFRIGERADOR PASS THRU 4 PORTAS 1300L
11 | BALCÃO FRIGORÍFICO 3 PORTAS 640L
12 | REFRIGERADOR HORIZONTAL METALFRIO DA550
13 | FREEZER HORIZONTAL METALFRIO DA550
14 | REFRIGERADOR VERTICAL SOLWA – PORTA DE VIDRO
15 | FREEZER VERTICAL – 573L
16 | REFRIGERADORES ELECTROLUX 314L (2 UN)
17 | CÂMARA CONGELADA
18 | CÂMARA REFRIGERADA
19 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
LABORATÓRIO CAFÉ
20 | MÓDULO REFRIGERADO INOX
21 | BALCÃO REFRIGERADO F-06
22 | BALCÃO REFRIGERADO F-02
23 | FREEZER VERTICAL 573L
24 | BALCÃO REFRIGERADO EXPOSITOR
RESTAURANTE PEDAGÓGICO
25 | ADEGA CLIMATIZADA SOPHISTIQUE 70
26 | BALCÃO FRIGORÍFICO 2 PORTAS
ÁREA COMUM
27 | FREEZER HORIZONTAL METALFRIO HF40S
LAB. MICROBIOLOGIA
28 | REFRIGERADOR ELECTROLUX DF36
LAB. SENSORIAL
29 | REFRIGERADOR GELOPAR GRBA 230L
30 | ADEGA ART DES CAVES 40
31 | ULTRACONGELADOR PRÁTICA UK05
32 | FREEZER VERTICAL COZIL
33 | REFRIGERADOR HORIZONTAL COZIL 2 PORTAS
34 | REFRIGERADOR HORIZONTAL COZIL 3 PORTAS
35 | REFRIGERADOR VERTICAL COZIL
36 | MÁQUINA DE GELO EVEREST EGC 50A
37 | REFRIGERADOR HORIZONTAL COZIL COM CUBA
NOVA AQUISIÇÃO
38 | REFRIGERADOR HORIZONTAL ELVI 3 PORTAS
39 | REFRIGERADOR VERTICAL ELVI
40 | REFRIGERADOR 3 PORTAS
Os serviços deverão ser assinalados individualmente por equipamento, utilizando “X” para serviços executados e “N/A” para itens não aplicáveis.
A ausência de marcação será interpretada como não execução do serviço.
| ASSINATURAS | SERVIÇO EXECUTADO 6: LEGENDA
1 – Limpeza da unidade condensadora e do evaporador
| Técnico Responsável: _____________________________________________________ | SERVIÇO EXECUTADO 6: 2 – Limpeza de filtros
| Data: _________/___________/__________ | SERVIÇO EXECUTADO 6: 3 – Limpeza de dreno
4 – Avaliação de componentes elétricos
| Responsável da Unidade: __________________________________________________ | SERVIÇO EXECUTADO 6: 5 – Avaliação de componentes mecânicos
| Data: _________/___________/__________ | SERVIÇO EXECUTADO 6: 6 – Verificação de conexões, tubulações de cobre, suportes e isolamento
7 – Controle de consumo de gás (CFC, Freon e ecológico)
8 – Controle de pressão (alta e baixa)
9 – Verificação de consumo de óleo (capela 68, mineral e outros)
10 – Verificação de componentes eletrônicos
11 – Aplicação de Jato Plus na unidade condensadora
12 – Serviços na unidade evaporadora
PREENCHIMENTO
X = SERVIÇO EXECUTADO
N/A = NÃO SE APLICA
EM BRANCO = NÃO EXECUTADO